## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.5312 | 4.5313 | 1.4791 | 0.1702 | 0.3147 | 0.0054 | 0.0782 | 0.0674 | 0.1418 | 0.1513 | 3.3063 | 1.2229 | 0.7601 | 8248.1849 | 34.5335 | 9.5926 | 9128.1648 | 38.2178 | 10.6161 | 11490.303 | 48.1076 | 13.3632 | 1.7 | 0.4
2 | [13 empty] | 8248.1849 | 34.5335 | 9.5926 | 9128.1648 | 38.2178 | 10.6161 | 11490.303 | 48.1076 | 13.3632
3 | [13 empty] | 8248.1849 | 34.5335 | 9.5926 | 9128.1648 | 38.2178 | 10.6161 | 11490.303 | 48.1076 | 13.3632
4 | [13 empty] | 8248.1849 | 34.5335 | 9.5926 | 9128.1648 | 38.2178 | 10.6161 | 11490.303 | 48.1076 | 13.3632
5 | [13 empty] | 8248.1849 | 34.5335 | 9.5926 | 9128.1648 | 38.2178 | 10.6161 | 11490.303 | 48.1076 | 13.3632
6 | [13 empty] | 8248.1849 | 34.5335 | 9.5926 | 9128.1648 | 38.2178 | 10.6161 | 11490.303 | 48.1076 | 13.3632
7 | [13 empty] | 8248.1849 | 34.5335 | 9.5926 | 9128.1648 | 38.2178 | 10.6161 | 11490.303 | 48.1076 | 13.3632
8 | 87.3968 | 4.4602 | 1.5574 | 0.1852 | 0.3502 | 0.0043 | 0.0919 | 0.0824 | 0.1822 | 0.1483 | 3.8567 | 1.6844 | 0.7715 | 8201.4666 | 34.3379 | 9.5383 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11339.2569 | 47.4752 | 13.1876 | 2.2 | 1 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8201.4666 | 34.3379 | 9.5383 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11339.2569 | 47.4752 | 13.1876
10 | [13 empty] | 8201.4666 | 34.3379 | 9.5383 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11339.2569 | 47.4752 | 13.1876
11 | [13 empty] | 8201.4666 | 34.3379 | 9.5383 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11339.2569 | 47.4752 | 13.1876
12 | [13 empty] | 8201.4666 | 34.3379 | 9.5383 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11339.2569 | 47.4752 | 13.1876
13 | [13 empty] | 8201.4666 | 34.3379 | 9.5383 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11339.2569 | 47.4752 | 13.1876
14 | [13 empty] | 8201.4666 | 34.3379 | 9.5383 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11339.2569 | 47.4752 | 13.1876
15 | 87.3754 | 4.3444 | 1.5062 | 0.1815 | 0.3389 | 0.004 | 0.0924 | 0.0833 | 0.1722 | 0.0962 | 4.0251 | 1.7803 | 0.7713 | 8165.3054 | 34.1865 | 9.4963 | 9035.6359 | 37.8304 | 10.5084 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132 | 2.4 | 1.5
16 | [13 empty] | 8165.3054 | 34.1865 | 9.4963 | 9035.6359 | 37.8304 | 10.5084 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
17 | [13 empty] | 8165.3054 | 34.1865 | 9.4963 | 9035.6359 | 37.8304 | 10.5084 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
18 | [13 empty] | 8165.3054 | 34.1865 | 9.4963 | 9035.6359 | 37.8304 | 10.5084 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
19 | [13 empty] | 8165.3054 | 34.1865 | 9.4963 | 9035.6359 | 37.8304 | 10.5084 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
20 | [13 empty] | 8165.3054 | 34.1865 | 9.4963 | 9035.6359 | 37.8304 | 10.5084 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
21 | 87.2119 | 4.4954 | 1.5787 | 0.1879 | 0.3517 | 0.004 | 0.0944 | 0.0842 | 0.2001 | 0.1341 | 4.0116 | 1.6459 | 0.7728 | 8205.4315 | 34.3545 | 9.5429 | 9078.9626 | 38.0118 | 10.5588 | 11334.0261 | 47.4533 | 13.1815 | 2.1 | 1.7
22 | [13 empty] | 8205.4315 | 34.3545 | 9.5429 | 9078.9626 | 38.0118 | 10.5588 | 11334.0261 | 47.4533 | 13.1815
23 | [13 empty] | 8205.4315 | 34.3545 | 9.5429 | 9078.9626 | 38.0118 | 10.5588 | 11334.0261 | 47.4533 | 13.1815
24 | [13 empty] | 8205.4315 | 34.3545 | 9.5429 | 9078.9626 | 38.0118 | 10.5588 | 11334.0261 | 47.4533 | 13.1815
25 | [13 empty] | 8205.4315 | 34.3545 | 9.5429 | 9078.9626 | 38.0118 | 10.5588 | 11334.0261 | 47.4533 | 13.1815
26 | 87.0494 | 4.5296 | 1.6103 | 0.1919 | 0.36 | 0.0039 | 0.0955 | 0.0845 | 0.1634 | 0.1484 | 4.0151 | 1.748 | 0.7739 | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9065.4917 | 37.9554 | 10.5432 | 11309.5922 | 47.351 | 13.1531 | 2.6 | 1.8
27 | [13 empty] | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9065.4917 | 37.9554 | 10.5432 | 11309.5922 | 47.351 | 13.1531
28 | [13 empty] | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9065.4917 | 37.9554 | 10.5432 | 11309.5922 | 47.351 | 13.1531
29 | [13 empty] | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9065.4917 | 37.9554 | 10.5432 | 11309.5922 | 47.351 | 13.1531
30 | [13 empty] | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9065.4917 | 37.9554 | 10.5432 | 11309.5922 | 47.351 | 13.1531
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9079.8224 | 38.0154 | 10.5598
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 9079.8224 | 38.0154 | 10.5598
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9079.488 | 38.014 | 10.5594
Харківська | ГРС м. Дергачi | 9080.8972 | 38.0199 | 10.5611
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9079.3447 | 38.0134 | 10.5593
Харківська | ГРС с. Золочiв | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586
Харківська | ГРС с. Липцi | 9078.676 | 38.0106 | 10.5585
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581
Харківська | ГРС с. Проходи | 9078.9148 | 38.0116 | 10.5588
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9079.488 | 38.014 | 10.5594
Харківська | ГРС с. Слатiне | 9080.1807 | 38.0169 | 10.5603
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 9079.2731 | 38.0131 | 10.5592
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата