## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679 | 11580.9212 | 48.487 | 13.4686
2 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679 | 11580.9212 | 48.487 | 13.4686
3 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679 | 11580.9212 | 48.487 | 13.4686
4 | 89.4856 | 5.0784 | 1.2023 | 0.1312 | 0.2016 | 0.0039 | 0.0479 | 0.0442 | 0.0979 | 0.0049 | 1.7295 | 1.9726 | 0.7548 | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.6082 | 38.3327 | 10.648 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509 | -5.1 | -3.3 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
5 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.6082 | 38.3327 | 10.648 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
6 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.6082 | 38.3327 | 10.648 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
7 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.6082 | 38.3327 | 10.648 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
8 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.6082 | 38.3327 | 10.648 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
9 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.6082 | 38.3327 | 10.648 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
10 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.6082 | 38.3327 | 10.648 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
11 | 89.3059 | 5.1292 | 1.2925 | 0.1392 | 0.2184 | 0.004 | 0.052 | 0.0472 | 0.11 | 0.0076 | 1.7088 | 1.9851 | 0.7572 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -4.3 | -3.5
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
13 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
16 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
17 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
18 | 89.479 | 5.1096 | 1.2082 | 0.1357 | 0.2105 | 0.004 | 0.0506 | 0.0455 | 0.109 | 0.0039 | 1.6934 | 1.9506 | 0.7552 | 8285.3732 | 34.6892 | 9.6359 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11581.7332 | 48.4904 | 13.4696 | -4.8 | -2.7
19 | [13 empty] | 8285.3732 | 34.6892 | 9.6359 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11581.7332 | 48.4904 | 13.4696
20 | [13 empty] | 8285.3732 | 34.6892 | 9.6359 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11581.7332 | 48.4904 | 13.4696
21 | [13 empty] | 8285.3732 | 34.6892 | 9.6359 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11581.7332 | 48.4904 | 13.4696
22 | [13 empty] | 8285.3732 | 34.6892 | 9.6359 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11581.7332 | 48.4904 | 13.4696
23 | [13 empty] | 8285.3732 | 34.6892 | 9.6359 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11581.7332 | 48.4904 | 13.4696
24 | [13 empty] | 8285.3732 | 34.6892 | 9.6359 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11581.7332 | 48.4904 | 13.4696
25 | 89.3862 | 5.1313 | 1.2122 | 0.1354 | 0.2102 | 0.0039 | 0.052 | 0.0443 | 0.0992 | 0.0125 | 1.7516 | 1.9611 | 0.7556 | 8277.9212 | 34.658 | 9.6272 | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565 | 11568.6684 | 48.4357 | 13.4544 | -3.7 | -2.1
26 | [13 empty] | 8277.9212 | 34.658 | 9.6272 | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565 | 11568.6684 | 48.4357 | 13.4544
27 | [13 empty] | 8277.9212 | 34.658 | 9.6272 | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565 | 11568.6684 | 48.4357 | 13.4544
28 | [13 empty] | 8277.9212 | 34.658 | 9.6272 | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565 | 11568.6684 | 48.4357 | 13.4544
29 | [13 empty] | 8277.9212 | 34.658 | 9.6272 | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565 | 11568.6684 | 48.4357 | 13.4544
30 | [13 empty] | 8277.9212 | 34.658 | 9.6272 | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565 | 11568.6684 | 48.4357 | 13.4544
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9169.2702 | 38.3899 | 10.6639
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9169.2702 | 38.3899 | 10.6639
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9169.5568 | 38.3911 | 10.6642
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9168.8881 | 38.3883 | 10.6634
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9169.1986 | 38.3896 | 10.6638
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9168.6731 | 38.3874 | 10.6632
Вінницька | ГРС Війтівці | 9169.3419 | 38.3902 | 10.6639
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9169.6524 | 38.3915 | 10.6643
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9169.0075 | 38.3888 | 10.6636
Вінницька | ГРС Глухівці | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Вінницька | ГРС Гнівань | 9169.6763 | 38.3916 | 10.6643
Вінницька | ГРС Дружба, ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ" | 9169.3658 | 38.3903 | 10.664
Вінницька | ГРС Калинівка | 9169.5091 | 38.3909 | 10.6641
Вінницька | ГРС Козятин | 9169.6524 | 38.3915 | 10.6643
Вінницька | ГРС Корделівка | 9169.2463 | 38.3898 | 10.6638
Вінницька | ГРС Ластівка | 9169.2224 | 38.3897 | 10.6638
Вінницька | ГРС Люленці | 9169.1986 | 38.3896 | 10.6638
Вінницька | ГРС Махнівка | 9169.2702 | 38.3899 | 10.6639
Вінницька | ГРС Перемога | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Вінницька | ГРС Радівка | 9169.2463 | 38.3898 | 10.6638
Вінницька | ГРС Сальник | 9169.1747 | 38.3895 | 10.6638
Вінницька | ГРС Сальниця | 9169.2224 | 38.3897 | 10.6638
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9169.2224 | 38.3897 | 10.6638
Вінницька | ГРС Турбів | 9169.1747 | 38.3895 | 10.6638
Вінницька | ГРС Хмільник | 9170.7511 | 38.3961 | 10.6656
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9169.1508 | 38.3894 | 10.6637
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9169.2224 | 38.3897 | 10.6638
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 9155.6799 | 38.333 | 10.6481
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9169.1747 | 38.3895 | 10.6638
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9168.8881 | 38.3883 | 10.6634
Житомирська | ГРС Баранівка | 9169.2463 | 38.3898 | 10.6638
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9168.5298 | 38.3868 | 10.663
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9169.1508 | 38.3894 | 10.6637
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9169.1986 | 38.3896 | 10.6638
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Житомирська | ГРС Врублівка | 9169.2463 | 38.3898 | 10.6638
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9169.1508 | 38.3894 | 10.6637
Житомирська | ГРС Галіївка | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9169.3658 | 38.3903 | 10.664
Житомирська | ГРС Гришківці | 9166.5474 | 38.3785 | 10.6607
Житомирська | ГРС Гуйва | 9169.3658 | 38.3903 | 10.664
Житомирська | ГРС Довбиш | 9169.1747 | 38.3895 | 10.6638
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9169.318 | 38.3901 | 10.6639
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9169.2702 | 38.3899 | 10.6639
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9169.1747 | 38.3895 | 10.6638
Житомирська | ГРС Коростишів | 9169.7001 | 38.3917 | 10.6644
Житомирська | ГРС Липне | 9169.1986 | 38.3896 | 10.6638
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9169.3658 | 38.3903 | 10.664
Житомирська | ГРС Миропіль | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9169.1508 | 38.3894 | 10.6637
Житомирська | ГРС Озерянка | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9168.8881 | 38.3883 | 10.6634
Житомирська | ГРС Попільня | 9169.0075 | 38.3888 | 10.6636
Житомирська | ГРС Рея | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637
Житомирська | ГРС Романів | 9169.1508 | 38.3894 | 10.6637
Житомирська | ГРС Сінгури | 9169.0075 | 38.3888 | 10.6636
Житомирська | ГРС Садки | 9169.0314 | 38.3889 | 10.6636
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9169.1986 | 38.3896 | 10.6638
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9169.1508 | 38.3894 | 10.6637
Житомирська | ГРС Студениця | 9168.8164 | 38.388 | 10.6633
Житомирська | ГРС Червоне | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637
Житомирська | ГРС Чуднів | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9168.8642 | 38.3882 | 10.6634
Хмельницька | ГРС Полонне | 9169.2224 | 38.3897 | 10.6638
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата