## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
4 | 89.5772 | 4.9344 | 1.2089 | 0.1311 | 0.235 | 0.0051 | 0.0563 | 0.0457 | 0.083 | 0.0037 | 1.6969 | 2.0227 | 0.7548 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -9 | -9.2 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
5 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
6 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
10 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
11 | 89.3936 | 4.9472 | 1.2271 | 0.1289 | 0.2356 | 0.0036 | 0.0557 | 0.0444 | 0.0686 | 0.0038 | 1.5971 | 2.2945 | 0.7573 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -8.4 | -8.6 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
15 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
18 | 88.8737 | 5.1405 | 1.1735 | 0.1184 | 0.2084 | 0.0045 | 0.0513 | 0.0401 | 0.0604 | 0.0048 | 1.4197 | 2.9047 | 0.7629 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -8.4 | -8.6 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
19 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
20 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
21 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
25 | 88.9553 | 5.1493 | 1.2646 | 0.1351 | 0.2324 | 0.0046 | 0.0577 | 0.0461 | 0.0777 | 0.0045 | 1.5858 | 2.487 | 0.7615 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -8.4 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
27 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
28 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
29 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
30 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8243.9573 | 34.5158 | 9.5877 | 9125.9675 | 38.2086 | 10.6135
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9125.9675 | 38.2086 | 10.6135
Київська | Славутич | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9126.7795 | 38.212 | 10.6144
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9127.9021 | 38.2167 | 10.6158
Чернігівська | Березна | 9123.364 | 38.1977 | 10.6105
Чернігівська | Брусилів | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166
Чернігівська | В.Зліїв | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162
Чернігівська | Волосківці | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163
Чернігівська | Гончарівське | 9128.2365 | 38.2181 | 10.6161
Чернігівська | Городня | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164
Чернігівська | Деревини | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184
Чернігівська | Дніпровське | 9128.4992 | 38.2192 | 10.6164
Чернігівська | Добрянка | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154
Чернігівська | Ковчин | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162
Чернігівська | Куликівка | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163
Чернігівська | Локнисте | 9128.5709 | 38.2195 | 10.6165
Чернігівська | Любеч | 9128.2365 | 38.2181 | 10.6161
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162
Чернігівська | Мена | 9128.1887 | 38.2179 | 10.6161
Чернігівська | Орлівка | 9128.5709 | 38.2195 | 10.6165
Чернігівська | Петрівка | 9128.3559 | 38.2186 | 10.6163
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169
Чернігівська | Ріпки | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162
Чернігівська | Снов`янка | 9127.9976 | 38.2171 | 10.6159
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9128.1887 | 38.2179 | 10.6161
Чернігівська | Сосниця | 9128.4276 | 38.2189 | 10.6164
Чернігівська | Т.Шевченка | 9128.2126 | 38.218 | 10.6161
Чернігівська | Хоробичі | 9127.6871 | 38.2158 | 10.6155
Чернігівська | Чернігів-2 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
Чернігівська | Чернігів-3 | 9125.036 | 38.2047 | 10.6124
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата