## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №167 | [18 empty] | Маршрут №167
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
2 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
3 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
4 | 89.5481 | 4.9277 | 1.1347 | 0.1243 | 0.2159 | 0.0035 | 0.0533 | 0.0413 | 0.0532 | 0.003 | 1.5614 | 2.3336 | 0.7553 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -9.2 | -9.1 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
9 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
11 | 89.3186 | 5.0051 | 1.2291 | 0.1278 | 0.223 | 0.0042 | 0.0535 | 0.0416 | 0.0533 | 0.0034 | 1.6257 | 2.3148 | 0.7572 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -8 | -8.3 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
12 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
14 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
15 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
16 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
17 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
18 | 89.1219 | 5.071 | 1.1422 | 0.1179 | 0.2075 | 0.004 | 0.0504 | 0.0392 | 0.0572 | 0.0027 | 1.4414 | 2.7445 | 0.7602 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056 | -8.6 | -9 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056
25 | 89.0441 | 5.1127 | 1.2277 | 0.1322 | 0.2276 | 0.0046 | 0.0568 | 0.0461 | 0.0765 | 0.0036 | 1.5415 | 2.5267 | 0.7609 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -8.5 | -8.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
28 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
29 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
30 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8235.2394 | 34.4793 | 9.5776 | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №167
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №167 |  | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Чернігівська | Олишівка | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата