## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №192 | [18 empty] | Маршрут №192
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Київавтогаз", ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4811 | 4.8657 | 1.2283 | 0.137 | 0.2313 | 0.0043 | 0.0596 | 0.0492 | 0.0599 | 0.0034 | 1.5672 | 2.3131 | 0.7569 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -8.8 | -10 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
5 | 89.4329 | 5.0345 | 1.232 | 0.1305 | 0.2438 | 0.004 | 0.0544 | 0.0424 | 0.0531 | 0.004 | 1.6878 | 2.0806 | 0.7554 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -8.2 | -8.4 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
6 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
7 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
8 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
9 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
11 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
12 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
14 | 89.4301 | 4.9679 | 1.2345 | 0.1304 | 0.2205 | 0.005 | 0.0544 | 0.0425 | 0.0478 | 0.0031 | 1.5802 | 2.2836 | 0.7564 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -8.2 | -8 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
16 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
17 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
18 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
19 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
21 | 89.5195 | 4.9187 | 1.2152 | 0.1275 | 0.2142 | 0.0044 | 0.0522 | 0.0408 | 0.0385 | 0.0046 | 1.6012 | 2.2631 | 0.7552 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -8 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
22 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
23 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
24 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
25 | 89.0102 | 5.1259 | 1.2587 | 0.1351 | 0.2428 | 0.0042 | 0.0574 | 0.0459 | 0.0569 | 0.0028 | 1.5303 | 2.5299 | 0.7611 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -8.2 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
29 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
30 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8249.9285 | 34.5408 | 9.5947 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №192
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №192 |  | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209
Чернігівська | АГНКС Носівка | 9132.0341 | 38.234 | 10.6206
Чернігівська | Лихачів | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219
Чернігівська | Мрин | 9132.3446 | 38.2353 | 10.6209
Чернігівська | Носівка | 9132.2491 | 38.2349 | 10.6208
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата