## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ЄВРО ПАУЕР"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.1593 | 2.9254 | 0.7609 | 0.1202 | 0.1173 | 0.0034 | 0.0239 | 0.0146 | 0.0142 |  | 0.6327 | 0.2281 | 0.7057 | 8252.1497 | 34.5501 | 9.5973 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396 | 11951.825 | 50.0399 | 13.9
2 | 95.1037 | 2.9441 | 0.7725 | 0.1223 | 0.1193 | 0.0034 | 0.0241 | 0.0147 | 0.0141 |  | 0.6489 | 0.2329 | 0.7061 | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417 | 11950.2725 | 50.0334 | 13.8982
3 | 94.9956 | 3.0301 | 0.7956 | 0.1258 | 0.1223 | 0.003 | 0.0244 | 0.015 | 0.0142 |  | 0.6344 | 0.2396 | 0.7071 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9161.1733 | 38.356 | 10.6544 | 11956.8885 | 50.0611 | 13.9059
4 | 95.0618 | 2.9818 | 0.7818 | 0.1237 | 0.1202 | 0.005 | 0.0241 | 0.0148 | 0.0143 | 0.0068 | 0.6264 | 0.2393 | 0.7066 | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9155.7515 | 38.3333 | 10.6481 | 11954.0462 | 50.0492 | 13.9026 | -15.8 | -15 | 0.0002 | 0.0003
5 | 95.2005 | 2.8939 | 0.7532 | 0.1196 | 0.1158 | 0.0036 | 0.0236 | 0.0145 | 0.0142 |  | 0.6224 | 0.2387 | 0.7054 | 8248.7581 | 34.5359 | 9.5933 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11949.1738 | 50.0288 | 13.8969
6 | 95.2105 | 2.8851 | 0.7492 | 0.1193 | 0.1154 | 0.0057 | 0.0236 | 0.0146 | 0.0143 |  | 0.6224 | 0.2399 | 0.7054 | 8248.0655 | 34.533 | 9.5925 | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346 | 11948.5528 | 50.0262 | 13.8962
7 | 94.5799 | 3.1623 | 0.8029 | 0.1219 | 0.1276 | 0.0048 | 0.0252 | 0.0156 | 0.0153 |  | 0.8652 | 0.2793 | 0.7097 | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396 | 11918.4821 | 49.9003 | 13.8612
8 | 94.1584 | 3.3109 | 0.8322 | 0.123 | 0.1399 | 0.0049 | 0.0264 | 0.0167 | 0.0161 |  | 1.0611 | 0.3104 | 0.7125 | 8251.051 | 34.5455 | 9.596 | 9145.6722 | 38.2911 | 10.6364 | 11890.7759 | 49.7843 | 13.829
9 | 94.1438 | 3.3076 | 0.8343 | 0.1235 | 0.1413 | 0.0056 | 0.0268 | 0.017 | 0.0164 |  | 1.0697 | 0.314 | 0.7127 | 8250.9555 | 34.5451 | 9.5959 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11889.1996 | 49.7777 | 13.8271
10 | 94.2867 | 3.3151 | 0.8288 | 0.1245 | 0.1336 | 0.0032 | 0.0257 | 0.0158 | 0.0154 |  | 0.9604 | 0.2908 | 0.7116 | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9154.1274 | 38.3265 | 10.6463 | 11909.5253 | 49.8628 | 13.8508
11 | 94.2687 | 3.3158 | 0.8393 | 0.126 | 0.1344 | 0.0037 | 0.0257 | 0.0161 | 0.0156 |  | 0.9526 | 0.3021 | 0.7119 | 8260.3899 | 34.5846 | 9.6068 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11909.5731 | 49.863 | 13.8508 | -15.3 | -16.2 |  |  | 0
12 | 94.2989 | 3.2967 | 0.8385 | 0.1266 | 0.1356 | 0.0046 | 0.0265 | 0.0165 | 0.0158 |  | 0.9371 | 0.3032 | 0.7118 | 8261.1303 | 34.5877 | 9.6077 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11911.5316 | 49.8712 | 13.8531
13 | 94.413 | 3.2373 | 0.8226 | 0.1254 | 0.1335 | 0.0035 | 0.0259 | 0.0162 | 0.0156 |  | 0.9057 | 0.3013 | 0.711 | 8256.9505 | 34.5702 | 9.6028 | 9152.5032 | 38.3197 | 10.6444 | 11912.7259 | 49.8762 | 13.8545
14 | 94.3739 | 3.2519 | 0.8096 | 0.1216 | 0.129 | 0.004 | 0.025 | 0.0155 | 0.0152 |  | 0.9621 | 0.2922 | 0.7109 | 8250.5017 | 34.5432 | 9.5953 | 9145.4573 | 38.2902 | 10.6362 | 11904.1991 | 49.8405 | 13.8446
15 | 94.5128 | 3.2119 | 0.7939 | 0.1199 | 0.1238 | 0.005 | 0.0243 | 0.0148 | 0.0145 |  | 0.8939 | 0.2852 | 0.7099 | 8250.43 | 34.5429 | 9.5953 | 9145.6245 | 38.2909 | 10.6364 | 11912.7736 | 49.8764 | 13.8546
16 | 94.5524 | 3.194 | 0.7937 | 0.1203 | 0.124 | 0.0048 | 0.0244 | 0.0148 | 0.0147 |  | 0.8696 | 0.2873 | 0.7097 | 8251.2899 | 34.5465 | 9.5963 | 9146.5799 | 38.2949 | 10.6375 | 11915.5681 | 49.8881 | 13.8578
17 | 95.0227 | 2.9486 | 0.7571 | 0.1181 | 0.1169 | 0.004 | 0.0234 | 0.0143 | 0.0143 |  | 0.7258 | 0.2548 | 0.7065 | 8243.0258 | 34.5119 | 9.5866 | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278 | 11931.7141 | 49.9557 | 13.8766
18 | 95.2629 | 2.8322 | 0.7463 | 0.1189 | 0.115 | 0.0047 | 0.023 | 0.0139 | 0.0138 |  | 0.6378 | 0.2315 | 0.705 | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11945.1612 | 50.012 | 13.8922 | -15.6 | -18
19 | 95.2419 | 2.8489 | 0.7507 | 0.1198 | 0.1156 | 0.004 | 0.0233 | 0.0139 | 0.014 |  | 0.6351 | 0.2328 | 0.7051 | 8244.8888 | 34.5197 | 9.5888 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11946.4031 | 50.0172 | 13.8937
20 | 95.3553 | 2.7617 | 0.7254 | 0.1151 | 0.1115 | 0.0046 | 0.0228 | 0.0137 | 0.0137 |  | 0.6435 | 0.2327 | 0.7042 | 8233.8302 | 34.4734 | 9.5759 | 9128.7858 | 38.2204 | 10.6168 | 11938.8317 | 49.9855 | 13.8849
21 | 95.4105 | 2.7216 | 0.7119 | 0.1126 | 0.1085 | 0.0046 | 0.0221 | 0.0135 | 0.0134 |  | 0.6471 | 0.2342 | 0.7037 | 8227.9785 | 34.4489 | 9.5691 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11934.6758 | 49.9681 | 13.88
22 | 95.4434 | 2.6917 | 0.7055 | 0.1121 | 0.1086 | 0.0039 | 0.0223 | 0.0139 | 0.0138 |  | 0.6488 | 0.236 | 0.7035 | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9119.3275 | 38.1808 | 10.6058 | 11932.4068 | 49.9586 | 13.8774
23 | 95.4633 | 2.6703 | 0.7062 | 0.113 | 0.1096 | 0.0048 | 0.0223 | 0.0139 | 0.014 |  | 0.6464 | 0.2362 | 0.7034 | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9118.8498 | 38.1788 | 10.6052 | 11932.359 | 49.9584 | 13.8773
24 | 95.4833 | 2.6563 | 0.7021 | 0.1123 | 0.1091 | 0.0038 | 0.0225 | 0.0138 | 0.014 |  | 0.6481 | 0.2347 | 0.7032 | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9116.8435 | 38.1704 | 10.6029 | 11931.3081 | 49.954 | 13.8761
25 | 95.5519 | 2.6167 | 0.6857 | 0.1095 | 0.1059 | 0.004 | 0.0217 | 0.0137 | 0.0138 |  | 0.6493 | 0.2278 | 0.7026 | 8217.3499 | 34.4044 | 9.5568 | 9111.1351 | 38.1465 | 10.5963 | 11929.1107 | 49.9448 | 13.8736 | -15.5 | -17.8
26 | 95.5542 | 2.6183 | 0.6841 | 0.1088 | 0.1056 | 0.004 | 0.0214 | 0.0134 | 0.0133 |  | 0.6498 | 0.2271 | 0.7025 | 8216.7528 | 34.4019 | 9.5561 | 9110.4664 | 38.1437 | 10.5955 | 11928.8241 | 49.9436 | 13.8732
27 | 95.6041 | 2.5874 | 0.6716 | 0.1065 | 0.1032 | 0.0038 | 0.0209 | 0.013 | 0.013 |  | 0.6517 | 0.2248 | 0.7021 | 8212.0714 | 34.3823 | 9.5506 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896 | 11926.149 | 49.9324 | 13.8701
28 | 95.7047 | 2.5122 | 0.6471 | 0.1012 | 0.098 | 0.0028 | 0.0196 | 0.0122 | 0.0121 |  | 0.6682 | 0.2219 | 0.7011 | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9092.744 | 38.0695 | 10.5749 | 11917.6939 | 49.897 | 13.8603
29 | 95.6913 | 2.5178 | 0.6489 | 0.1015 | 0.0984 | 0.0048 | 0.0198 | 0.0122 | 0.0121 |  | 0.6699 | 0.2233 | 0.7013 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11917.8849 | 49.8978 | 13.8605
30 | 95.6045 | 2.565 | 0.6659 | 0.1056 | 0.1032 | 0.0041 | 0.0213 | 0.0135 | 0.0135 |  | 0.6735 | 0.2299 | 0.7021 | 8208.0827 | 34.3656 | 9.546 | 9101.1036 | 38.1045 | 10.5846 | 11920.4884 | 49.9087 | 13.8635
31 | 95.6931 | 2.5005 | 0.6448 | 0.1017 | 0.1001 | 0.0036 | 0.0204 | 0.0129 | 0.0132 |  | 0.6789 | 0.2308 | 0.7013 | 8199.0543 | 34.3278 | 9.5355 | 9091.4065 | 38.0639 | 10.5733 | 11914.2784 | 49.8827 | 13.8563
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.7982 | 34.4942 | 9.5817 | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9133.9449 | 38.242 | 10.6228
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 9132.8223 | 38.2373 | 10.6215
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9133.3956 | 38.2397 | 10.6221
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9133.7538 | 38.2412 | 10.6226
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 0 | 0 | 0
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата