## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
2 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
3 | 89.0708 | 5.1407 | 1.1822 | 0.1297 | 0.2172 | 0.0049 | 0.0509 | 0.0395 | 0.0408 | 0.0036 | 1.5467 | 2.573 | 0.7596 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8.2 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
5 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
10 | 89.3838 | 5.0328 | 1.0603 | 0.112 | 0.1675 | 0.0039 | 0.0454 | 0.0363 | 0.0617 | 0.0027 | 1.5924 | 2.5012 | 0.7561 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -8.4 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
16 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
17 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
18 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
19 | 89.3047 | 5.0327 | 1.1085 | 0.1196 | 0.1842 | 0.0041 | 0.0517 | 0.0422 | 0.0828 | 0.0026 | 1.5716 | 2.4953 | 0.7578 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -8.2 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
25 | 89.2279 | 5.0794 | 1.1195 | 0.1187 | 0.183 | 0.004 | 0.0509 | 0.0431 | 0.0736 | 0.0037 | 1.5855 | 2.5107 | 0.7582 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -8.3 | -8.1 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818
Київська | В.Дубечня | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582
Київська | Жукін | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816
Чернігівська | Бобровиця | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819
Чернігівська | Булахів | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818
Чернігівська | Десна | 9098.6674 | 38.0943 | 10.5818
Чернігівська | Козелець | 9098.6674 | 38.0943 | 10.5818
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9098.5241 | 38.0937 | 10.5816
Чернігівська | Остер | 9098.6674 | 38.0943 | 10.5818
Чернігівська | Чемер | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата