## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №29 | [18 empty] | Маршрут №29
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ - Брянськ (лупінг)"
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9142.8061 | 38.2791 | 10.6331 | 11535.8748 | 48.2984 | 13.4162
2 | 89.2874 | 5.0005 | 1.2111 | 0.1343 | 0.2127 | 0.0043 | 0.0614 | 0.0512 | 0.0796 | 0.0107 | 1.609 | 2.3377 | 0.7583 | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11514.3548 | 48.2083 | 13.3912
3 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11514.3548 | 48.2083 | 13.3912
4 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11514.3548 | 48.2083 | 13.3912
5 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11514.3548 | 48.2083 | 13.3912
6 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11514.3548 | 48.2083 | 13.3912
7 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11514.3548 | 48.2083 | 13.3912
8 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11514.3548 | 48.2083 | 13.3912
9 | 89.379 | 5.0853 | 1.2218 | 0.1318 | 0.2048 | 0.0041 | 0.058 | 0.0471 | 0.0719 | 0.0163 | 1.328 | 2.4518 | 0.7583 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
11 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
12 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
14 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
15 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
16 | 89.1956 | 5.0489 | 1.1908 | 0.1295 | 0.2025 | 0.004 | 0.0565 | 0.046 | 0.0701 | 0.0099 | 1.536 | 2.5102 | 0.7592 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
19 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
22 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
23 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
24 | 89.6024 | 4.96 | 1.1063 | 0.1236 | 0.1911 | 0.0039 | 0.0525 | 0.0422 | 0.0571 | 0.0071 | 1.5695 | 2.2844 | 0.7544 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -9 | -6.8
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
30 | 89.2416 | 5.0749 | 1.1367 | 0.122 | 0.1881 | 0.0038 | 0.0541 | 0.0435 | 0.0603 | 0.0093 | 1.5816 | 2.4841 | 0.7579 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -4.4 | -3.4 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9129.9562 | 38.2253 | 10.6181
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №29
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №29 |  | 9129.9562 | 38.2253 | 10.6181
Київська | ГРС Алмаз, Погреби | 9127.9738 | 38.217 | 10.6158
Київська | ГРС Алмаз, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Бровари, ТОВ "Асканія Флора" | 9126.8273 | 38.2122 | 10.6145
Київська | ГРС Бровари, місто | 9131.5564 | 38.232 | 10.62
Київська | ГРС Бровари, тепл.комбінат | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата