## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №602 | [18 empty] | Маршрут №602
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11883.0612 | 49.752 | 13.82
2 | 92.5726 | 3.9151 | 0.9864 | 0.1334 | 0.2241 | 0.0084 | 0.0729 | 0.0557 | 0.1228 | 0.0036 | 1.5283 | 0.3767 | 0.7279 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
3 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
4 | 92.5819 | 3.944 | 0.9835 | 0.1321 | 0.2191 | 0.0083 | 0.0662 | 0.0532 | 0.1472 | 0.0031 | 1.5042 | 0.3573 | 0.7281 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11886.62 | 49.7669 | 13.8241
5 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11886.62 | 49.7669 | 13.8241
6 | 92.5617 | 3.9139 | 0.9884 | 0.1337 | 0.2212 | 0.0086 | 0.0738 | 0.0533 | 0.142 | 0.0032 | 1.5172 | 0.3831 | 0.7284 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11879.0247 | 49.7351 | 13.8153
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11879.0247 | 49.7351 | 13.8153
8 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11879.0247 | 49.7351 | 13.8153
9 | 92.609 | 3.8978 | 0.9722 | 0.135 | 0.2248 | 0.0091 | 0.0678 | 0.0538 | 0.1394 | 0.0034 | 1.5128 | 0.3747 | 0.7279 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11878.9531 | 49.7348 | 13.8152
10 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11878.9531 | 49.7348 | 13.8152
11 | 92.5869 | 3.9552 | 0.981 | 0.1327 | 0.2176 | 0.0089 | 0.0654 | 0.0521 | 0.1342 | 0.0031 | 1.4973 | 0.3656 | 0.7277 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11883.515 | 49.7539 | 13.8205
12 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11883.515 | 49.7539 | 13.8205
13 | 92.3655 | 3.9629 | 1.0028 | 0.1367 | 0.2361 | 0.008 | 0.0682 | 0.0531 | 0.1477 | 0.0031 | 1.6048 | 0.4111 | 0.73 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
14 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
15 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
16 | 92.6582 | 3.8886 | 0.9733 | 0.1326 | 0.2248 | 0.0083 | 0.0668 | 0.0532 | 0.1459 | 0.0037 | 1.4948 | 0.3498 | 0.7276 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11887.1694 | 49.7692 | 13.8248
17 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11887.1694 | 49.7692 | 13.8248
18 | 92.6758 | 3.8774 | 0.9754 | 0.1361 | 0.2273 | 0.0078 | 0.0688 | 0.0536 | 0.1527 | 0.0032 | 1.4737 | 0.3481 | 0.7278 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11892.8539 | 49.793 | 13.8314
19 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11892.8539 | 49.793 | 13.8314
20 | 92.6076 | 3.8799 | 1.0055 | 0.1395 | 0.233 | 0.0083 | 0.0694 | 0.0549 | 0.1844 | 0.003 | 1.4667 | 0.3478 | 0.7292 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11903.6258 | 49.8381 | 13.8439
21 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11903.6258 | 49.8381 | 13.8439
22 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11903.6258 | 49.8381 | 13.8439
23 | 92.5683 | 3.9071 | 0.9975 | 0.1432 | 0.2372 | 0.0084 | 0.0724 | 0.0588 | 0.1643 | 0.0033 | 1.4872 | 0.3523 | 0.7292 | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9257.6193 | 38.7598 | 10.7666 | 11898.0846 | 49.8149 | 13.8375
24 | [13 empty] | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9257.6193 | 38.7598 | 10.7666 | 11898.0846 | 49.8149 | 13.8375
25 | 92.2409 | 4.0204 | 1.0628 | 0.1514 | 0.2501 | 0.0081 | 0.0903 | 0.064 | 0.1302 | 0.0035 | 1.5684 | 0.41 | 0.7316 | 8363.9774 | 35.0183 | 9.7273 | 9260.5094 | 38.7719 | 10.77 | 11882.1297 | 49.7481 | 13.8189
26 | [13 empty] | 8363.9774 | 35.0183 | 9.7273 | 9260.5094 | 38.7719 | 10.77 | 11882.1297 | 49.7481 | 13.8189
27 | 92.5636 | 3.9187 | 0.9817 | 0.1461 | 0.223 | 0.0074 | 0.0745 | 0.0566 | 0.1312 | 0.003 | 1.5309 | 0.3632 | 0.7282 | 8342.7201 | 34.9293 | 9.7026 | 9238.0101 | 38.6777 | 10.7438 | 11880.7922 | 49.7425 | 13.8174
28 | [13 empty] | 8342.7201 | 34.9293 | 9.7026 | 9238.0101 | 38.6777 | 10.7438 | 11880.7922 | 49.7425 | 13.8174
29 | [13 empty] | 8342.7201 | 34.9293 | 9.7026 | 9238.0101 | 38.6777 | 10.7438 | 11880.7922 | 49.7425 | 13.8174
30 | 92.5141 | 3.9805 | 1.0039 | 0.1422 | 0.2103 | 0.0068 | 0.064 | 0.0473 | 0.1358 | 0.0046 | 1.5275 | 0.363 | 0.7282 | 8342.7917 | 34.9296 | 9.7027 | 9238.0817 | 38.678 | 10.7439 | 11881.1027 | 49.7438 | 13.8177
31 | [13 empty] | 8342.7917 | 34.9296 | 9.7027 | 9238.0817 | 38.678 | 10.7439 | 11881.1027 | 49.7438 | 13.8177
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8347.7597 | 34.9504 | 9.7084 | 9243.193 | 38.6994 | 10.7498
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №602
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №602 |  | 9243.193 | 38.6994 | 10.7498
Луганська | ГРС м.Сватове | 9243.2647 | 38.6997 | 10.7499
Луганська | ГРС с.Коломийчиха | 9242.8586 | 38.698 | 10.7494
Луганська | ГРС с.Коноплянівка | 9243.0497 | 38.6988 | 10.7497
Луганська | ГРС с.Попівка | 9243.0258 | 38.6987 | 10.7496
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата