## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №625 | [18 empty] | Маршрут №625
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
2 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
3 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
4 | 92.1288 | 3.961 | 0.835 | 0.0606 | 0.0759 | 0.0003 | 0.016 | 0.0113 | 0.0092 | 0.0064 | 2.3784 | 0.5171 | 0.7225 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389 | -9.8 | -5.7
5 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
6 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
7 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
8 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
9 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
10 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
11 | 92.1313 | 3.9351 | 0.8211 | 0.057 | 0.0722 | 0.0006 | 0.0145 | 0.0103 | 0.0055 | 0.006 | 2.4304 | 0.516 | 0.7221 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
12 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
13 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
14 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
15 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
16 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
17 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
18 | 92.0201 | 3.9539 | 0.8174 | 0.0549 | 0.0709 | 0.0003 | 0.0146 | 0.0104 | 0.0027 | 0.0047 | 2.5277 | 0.5224 | 0.7226 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
19 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
20 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
21 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
22 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
23 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
24 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
25 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
26 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
27 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
28 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
29 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
30 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
31 | 91.7114 | 3.9789 | 0.8469 | 0.062 | 0.0818 | 0.0005 | 0.0192 | 0.0161 | 0.0152 | 0.008 | 2.5724 | 0.6876 | 0.7262 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -8.4 | -6.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8126.6123 | 34.0245 | 9.4513 | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №625
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №625 |  | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706
Луганська | Бондареве | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата