## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №206 | [18 empty] | Маршрут №206
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Дашавським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Дашавське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Доллина ІІІ", "Івацевичі-Долина ІІ"
Свідоцтво № РЛ 036/15 чинне до 10.04.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
3 | 93.8898 | 3.1219 | 0.8471 | 0.1128 | 0.142 | 0.0029 | 0.033 | 0.0252 | 0.0319 | 0.0044 | 1.0977 | 0.6913 | 0.7169 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -5.5 | -3.6
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
10 | 93.892 | 3.1385 | 0.8546 | 0.1127 | 0.1419 | 0.0028 | 0.0333 | 0.0248 | 0.0298 | 0.0035 | 1.0722 | 0.6939 | 0.7169 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -7.3 | -5.2
11 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
17 | 93.942 | 3.1025 | 0.8399 | 0.112 | 0.1409 | 0.0029 | 0.033 | 0.0249 | 0.0319 | 0.0034 | 1.0778 | 0.6888 | 0.7165 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -8.2 | -6.5
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
24 | 89.5823 | 5.0486 | 1.2222 | 0.1329 | 0.2059 | 0.0047 | 0.054 | 0.0426 | 0.0637 | 0.0033 | 1.6557 | 1.9841 | 0.7538 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -8 | -6.8 | 0,0001 | 0,0002 | не виявл.
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
26 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
27 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
31 | 89.6335 | 5.0408 | 1.2228 | 0.1341 | 0.2102 | 0.0047 | 0.0562 | 0.0419 | 0.0655 | 0.0065 | 1.6512 | 1.9326 | 0.7534 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -8.1 | -6.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8235.1678 | 34.479 | 9.5775 | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Дашавського ВУПЗГ | [8 empty] | Штинда М.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гойсак О.П. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | [8 empty] | Гук П.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №206
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №206 |  | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608
Львівська | Дашава, побут (Стрийське УЕГГ) | 9122.0982 | 38.1924 | 10.609
Начальник Дашавського ВУПЗГ |  | Штинда М.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гойсак О.П. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з транспортування газу |  | Гук П.М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата