## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187.8763 | 34.281 | 9.5225 | 9075.4993 | 37.9973 | 10.5548 | 11915.7115 | 49.8887 | 13.858
2 | [13 empty] | 8187.8763 | 34.281 | 9.5225 | 9075.4993 | 37.9973 | 10.5548 | 11915.7115 | 49.8887 | 13.858
3 | [13 empty] | 8187.8763 | 34.281 | 9.5225 | 9075.4993 | 37.9973 | 10.5548 | 11915.7115 | 49.8887 | 13.858
4 | 96.0209 | 2.1869 | 0.7053 | 0.1152 | 0.1121 | 0.0017 | 0.0428 | 0.0221 | 0.0034 | 0.0047 | 0.6347 | 0.1502 | 0.6999 | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11929.5645 | 49.9467 | 13.8741
5 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11929.5645 | 49.9467 | 13.8741
6 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11929.5645 | 49.9467 | 13.8741
7 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11929.5645 | 49.9467 | 13.8741
8 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11929.5645 | 49.9467 | 13.8741
9 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11929.5645 | 49.9467 | 13.8741
10 | 96.1229 | 2.0779 | 0.6686 | 0.1081 | 0.107 | 0.002 | 0.0423 | 0.0207 | 0.0038 | 0.005 | 0.6853 | 0.1564 | 0.6989 | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
11 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
12 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
13 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
14 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
15 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
16 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
17 | [13 empty] | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
18 | 95.7788 | 2.3206 | 0.7382 | 0.1161 | 0.1148 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0156 | 0.013 | 0.0034 | 0.6757 | 0.2001 | 0.7016 | 8207.2228 | 34.362 | 9.545 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
19 | [13 empty] | 8207.2228 | 34.362 | 9.545 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
20 | [13 empty] | 8207.2228 | 34.362 | 9.545 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
21 | [13 empty] | 8207.2228 | 34.362 | 9.545 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
22 | [13 empty] | 8207.2228 | 34.362 | 9.545 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
23 | [13 empty] | 8207.2228 | 34.362 | 9.545 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
24 | 96.2576 | 2.0238 | 0.6484 | 0.1048 | 0.1018 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0142 | 0.0122 | 0.0041 | 0.6411 | 0.1699 | 0.6977 | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | [13 empty] | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | [13 empty] | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | [13 empty] | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | [13 empty] | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | [13 empty] | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31 | [13 empty] | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8191.8411 | 34.2976 | 9.5271 | 9079.7269 | 38.015 | 10.5597
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9079.7269 | 38.015 | 10.5597
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9079.7508 | 38.0151 | 10.5598
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596
Львівська | Тартаків | 9079.7747 | 38.0152 | 10.5598
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата