## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7954.6672 | 33.3046 | 9.2513 | 8818.7639 | 36.9224 | 10.2562 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
2 | [13 empty] | 7954.6672 | 33.3046 | 9.2513 | 8818.7639 | 36.9224 | 10.2562 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
3 | [13 empty] | 7954.6672 | 33.3046 | 9.2513 | 8818.7639 | 36.9224 | 10.2562 | 11536.0898 | 48.2993 | 13.4165
4 | 94.4256 | 2.7096 | 0.2243 | 0.0158 | 0.023 | 0.0083 | 0.0377 | 0.0067 | 0.0009 | 0.0077 | 2.4906 | 0.0498 | 0.7017 | 7998.161 | 33.4867 | 9.3019 | 8866.9152 | 37.124 | 10.3122 | 11617.0585 | 48.6383 | 13.5106
5 | [13 empty] | 7998.161 | 33.4867 | 9.3019 | 8866.9152 | 37.124 | 10.3122 | 11617.0585 | 48.6383 | 13.5106
6 | [13 empty] | 7998.161 | 33.4867 | 9.3019 | 8866.9152 | 37.124 | 10.3122 | 11617.0585 | 48.6383 | 13.5106
7 | [13 empty] | 7998.161 | 33.4867 | 9.3019 | 8866.9152 | 37.124 | 10.3122 | 11617.0585 | 48.6383 | 13.5106
8 | [13 empty] | 7998.161 | 33.4867 | 9.3019 | 8866.9152 | 37.124 | 10.3122 | 11617.0585 | 48.6383 | 13.5106
9 | [13 empty] | 7998.161 | 33.4867 | 9.3019 | 8866.9152 | 37.124 | 10.3122 | 11617.0585 | 48.6383 | 13.5106
10 | 94.5305 | 2.7205 | 0.2265 | 0.0164 | 0.0239 | 0.0098 | 0.0487 | 0.006 | 0.0017 | 0.0072 | 2.358 | 0.0508 | 0.7015 | 8013.1366 | 33.5494 | 9.3193 | 8883.3717 | 37.1929 | 10.3314 | 11640.5132 | 48.7365 | 13.5379 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
11 | [13 empty] | 8013.1366 | 33.5494 | 9.3193 | 8883.3717 | 37.1929 | 10.3314 | 11640.5132 | 48.7365 | 13.5379
12 | [13 empty] | 8013.1366 | 33.5494 | 9.3193 | 8883.3717 | 37.1929 | 10.3314 | 11640.5132 | 48.7365 | 13.5379
13 | [13 empty] | 8013.1366 | 33.5494 | 9.3193 | 8883.3717 | 37.1929 | 10.3314 | 11640.5132 | 48.7365 | 13.5379
14 | [13 empty] | 8013.1366 | 33.5494 | 9.3193 | 8883.3717 | 37.1929 | 10.3314 | 11640.5132 | 48.7365 | 13.5379
15 | [13 empty] | 8013.1366 | 33.5494 | 9.3193 | 8883.3717 | 37.1929 | 10.3314 | 11640.5132 | 48.7365 | 13.5379
16 | [13 empty] | 8013.1366 | 33.5494 | 9.3193 | 8883.3717 | 37.1929 | 10.3314 | 11640.5132 | 48.7365 | 13.5379
17 | [13 empty] | 8013.1366 | 33.5494 | 9.3193 | 8883.3717 | 37.1929 | 10.3314 | 11640.5132 | 48.7365 | 13.5379
18 | 94.4569 | 2.7252 | 0.2253 | 0.0161 | 0.024 | 0.0023 | 0.0063 | 0.0025 | 0.0045 | 0.0102 | 2.4503 | 0.0764 | 0.7011 | 7991.3061 | 33.458 | 9.2939 | 8859.6065 | 37.0934 | 10.3037 | 11612.5444 | 48.6194 | 13.5054
19 | [13 empty] | 7991.3061 | 33.458 | 9.2939 | 8859.6065 | 37.0934 | 10.3037 | 11612.5444 | 48.6194 | 13.5054
20 | [13 empty] | 7991.3061 | 33.458 | 9.2939 | 8859.6065 | 37.0934 | 10.3037 | 11612.5444 | 48.6194 | 13.5054
21 | [13 empty] | 7991.3061 | 33.458 | 9.2939 | 8859.6065 | 37.0934 | 10.3037 | 11612.5444 | 48.6194 | 13.5054
22 | [13 empty] | 7991.3061 | 33.458 | 9.2939 | 8859.6065 | 37.0934 | 10.3037 | 11612.5444 | 48.6194 | 13.5054
23 | [13 empty] | 7991.3061 | 33.458 | 9.2939 | 8859.6065 | 37.0934 | 10.3037 | 11612.5444 | 48.6194 | 13.5054
24 | 94.511 | 2.7227 | 0.2239 | 0.0162 | 0.0239 | 0.0021 | 0.006 | 0.0026 | 0.0045 | 0.0088 | 2.3991 | 0.0792 | 0.7008 | 7994.9127 | 33.4731 | 9.2981 | 8863.6191 | 37.1102 | 10.3084 | 11620.0441 | 48.6508 | 13.5141
25 | [13 empty] | 7994.9127 | 33.4731 | 9.2981 | 8863.6191 | 37.1102 | 10.3084 | 11620.0441 | 48.6508 | 13.5141
26 | [13 empty] | 7994.9127 | 33.4731 | 9.2981 | 8863.6191 | 37.1102 | 10.3084 | 11620.0441 | 48.6508 | 13.5141
27 | [13 empty] | 7994.9127 | 33.4731 | 9.2981 | 8863.6191 | 37.1102 | 10.3084 | 11620.0441 | 48.6508 | 13.5141
28 | [13 empty] | 7994.9127 | 33.4731 | 9.2981 | 8863.6191 | 37.1102 | 10.3084 | 11620.0441 | 48.6508 | 13.5141
29 | [13 empty] | 7994.9127 | 33.4731 | 9.2981 | 8863.6191 | 37.1102 | 10.3084 | 11620.0441 | 48.6508 | 13.5141
30 | [13 empty] | 7994.9127 | 33.4731 | 9.2981 | 8863.6191 | 37.1102 | 10.3084 | 11620.0441 | 48.6508 | 13.5141
31 | [13 empty] | 7994.9127 | 33.4731 | 9.2981 | 8863.6191 | 37.1102 | 10.3084 | 11620.0441 | 48.6508 | 13.5141
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7995.462 | 33.4754 | 9.2987 | 8864.0252 | 37.1119 | 10.3089
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8864.0252 | 37.1119 | 10.3089
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8864.0252 | 37.1119 | 10.3089
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата