## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.3765 | 34.2496 | 9.5138 | 9059.9027 | 37.932 | 10.5367 | 11415.7831 | 47.7956 | 13.2766
2 | 88.1938 | 5.6209 | 1.3468 | 0.0737 | 0.1274 | 0.0009 | 0.0281 | 0.0252 | 0.0754 | 0.0082 | 1.8359 | 2.6639 | 0.7643 | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11423.9039 | 47.8296 | 13.286 | 8.8 | 6.3
3 | [13 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11423.9039 | 47.8296 | 13.286
4 | [13 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11423.9039 | 47.8296 | 13.286
5 | [13 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11423.9039 | 47.8296 | 13.286
6 | [13 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11423.9039 | 47.8296 | 13.286
7 | [13 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11423.9039 | 47.8296 | 13.286
8 | [13 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11423.9039 | 47.8296 | 13.286
9 | [13 empty] | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11423.9039 | 47.8296 | 13.286
10 | 87.8226 | 5.7406 | 1.3938 | 0.0999 | 0.1852 | 0.0013 | 0.0408 | 0.0352 | 0.0668 | 0.0067 | 1.8701 | 2.7369 | 0.7684 | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11424.9787 | 47.8341 | 13.2873 | 6.3 | 5.6
11 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11424.9787 | 47.8341 | 13.2873 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11424.9787 | 47.8341 | 13.2873
13 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11424.9787 | 47.8341 | 13.2873
14 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11424.9787 | 47.8341 | 13.2873
15 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11424.9787 | 47.8341 | 13.2873
16 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11424.9787 | 47.8341 | 13.2873
17 | 87.9461 | 5.686 | 1.3897 | 0.1112 | 0.2041 | 0.001 | 0.0457 | 0.0388 | 0.0708 | 0.0054 | 1.7494 | 2.7517 | 0.7684 | 8255.0398 | 34.5622 | 9.6006 | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299 | 11443.2504 | 47.9106 | 13.3085 | 4.9 | 4.3
18 | [13 empty] | 8255.0398 | 34.5622 | 9.6006 | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299 | 11443.2504 | 47.9106 | 13.3085
19 | [13 empty] | 8255.0398 | 34.5622 | 9.6006 | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299 | 11443.2504 | 47.9106 | 13.3085
20 | [13 empty] | 8255.0398 | 34.5622 | 9.6006 | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299 | 11443.2504 | 47.9106 | 13.3085
21 | [13 empty] | 8255.0398 | 34.5622 | 9.6006 | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299 | 11443.2504 | 47.9106 | 13.3085
22 | [13 empty] | 8255.0398 | 34.5622 | 9.6006 | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299 | 11443.2504 | 47.9106 | 13.3085
23 | 88.2463 | 5.6937 | 1.3891 | 0.0973 | 0.1701 | 0.0014 | 0.038 | 0.0335 | 0.0616 | 0.0047 | 1.5072 | 2.7572 | 0.7659 | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9145.6722 | 38.2911 | 10.6364 | 11469.1174 | 48.0189 | 13.3386 | 5.2 | 4.9
24 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9145.6722 | 38.2911 | 10.6364 | 11469.1174 | 48.0189 | 13.3386
25 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9145.6722 | 38.2911 | 10.6364 | 11469.1174 | 48.0189 | 13.3386
26 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9145.6722 | 38.2911 | 10.6364 | 11469.1174 | 48.0189 | 13.3386
27 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9145.6722 | 38.2911 | 10.6364 | 11469.1174 | 48.0189 | 13.3386
28 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9145.6722 | 38.2911 | 10.6364 | 11469.1174 | 48.0189 | 13.3386
29 | [13 empty] | 8259.6017 | 34.5813 | 9.6059 | 9145.6722 | 38.2911 | 10.6364 | 11469.1174 | 48.0189 | 13.3386
30 | 87.9891 | 5.7136 | 1.4296 | 0.1232 | 0.2136 | 0.0014 | 0.0434 | 0.0395 | 0.0737 | 0.0054 | 1.6646 | 2.7029 | 0.7685 | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426 | 9.3 | 7.9
31 | [13 empty] | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426
[14 empty] | 8236.6725 | 34.4853 | 9.5793 | 9120.3546 | 38.1851 | 10.607
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9120.3546 | 38.1851 | 10.607
Полтавська | ГРС В.Будища | 9120.3546 | 38.1851 | 10.607
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата