## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.5144 | 34.3381 | 9.5384 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11448.6961 | 47.9334 | 13.3148
2 | [13 empty] | 8201.5144 | 34.3381 | 9.5384 | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636 | 11448.6961 | 47.9334 | 13.3148
3 | 88.8769 | 5.4524 | 1.3628 | 0.0791 | 0.1216 | 0.0016 | 0.0355 | 0.0303 | 0.0685 | 0.0062 | 1.6749 | 2.2901 | 0.7584 | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953 | 5.4 | 2.3
4 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953
5 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953
6 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953
7 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953
8 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953
9 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953
10 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953
11 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296 | 11517.8658 | 48.223 | 13.3953
13 | 87.4932 | 5.5182 | 1.4342 | 0.1226 | 0.209 | 0.0019 | 0.0519 | 0.0439 | 0.0789 | 0.0113 | 2.6886 | 2.3461 | 0.7687 | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9095.6818 | 38.0818 | 10.5783 | 11385.3302 | 47.6681 | 13.2411 | 4.8 | 1.1
14 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9095.6818 | 38.0818 | 10.5783 | 11385.3302 | 47.6681 | 13.2411
15 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9095.6818 | 38.0818 | 10.5783 | 11385.3302 | 47.6681 | 13.2411
16 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9095.6818 | 38.0818 | 10.5783 | 11385.3302 | 47.6681 | 13.2411
17 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9095.6818 | 38.0818 | 10.5783 | 11385.3302 | 47.6681 | 13.2411
18 | [13 empty] | 8215.1764 | 34.3953 | 9.5543 | 9095.6818 | 38.0818 | 10.5783 | 11385.3302 | 47.6681 | 13.2411
19 | 88.8136 | 5.458 | 1.3431 | 0.1267 | 0.2239 | 0.002 | 0.0549 | 0.0458 | 0.0779 | 0.0036 | 1.5519 | 2.2986 | 0.7615 | 8299.9906 | 34.7504 | 9.6529 | 9190.2648 | 38.4778 | 10.6883 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424 | 3.8 | 1.5
20 | [13 empty] | 8299.9906 | 34.7504 | 9.6529 | 9190.2648 | 38.4778 | 10.6883 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
21 | [13 empty] | 8299.9906 | 34.7504 | 9.6529 | 9190.2648 | 38.4778 | 10.6883 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
22 | [13 empty] | 8299.9906 | 34.7504 | 9.6529 | 9190.2648 | 38.4778 | 10.6883 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
23 | [13 empty] | 8299.9906 | 34.7504 | 9.6529 | 9190.2648 | 38.4778 | 10.6883 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
24 | [13 empty] | 8299.9906 | 34.7504 | 9.6529 | 9190.2648 | 38.4778 | 10.6883 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
25 | [13 empty] | 8299.9906 | 34.7504 | 9.6529 | 9190.2648 | 38.4778 | 10.6883 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
26 | 88.6307 | 5.5367 | 1.5176 | 0.1067 | 0.182 | 0.0018 | 0.049 | 0.0425 | 0.0796 | 0.0048 | 1.5336 | 2.3149 | 0.7628 | 8313.4137 | 34.8066 | 9.6685 | 9204.6194 | 38.5379 | 10.705 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
27 | [13 empty] | 8313.4137 | 34.8066 | 9.6685 | 9204.6194 | 38.5379 | 10.705 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514 | 6.3 | 0.7
28 | [13 empty] | 8313.4137 | 34.8066 | 9.6685 | 9204.6194 | 38.5379 | 10.705 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
29 | [13 empty] | 8313.4137 | 34.8066 | 9.6685 | 9204.6194 | 38.5379 | 10.705 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
30 | [13 empty] | 8313.4137 | 34.8066 | 9.6685 | 9204.6194 | 38.5379 | 10.705 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
31 | [13 empty] | 8313.4137 | 34.8066 | 9.6685 | 9204.6194 | 38.5379 | 10.705 | 11566.1366 | 48.4251 | 13.4514
[14 empty] | 8262.8739 | 34.595 | 9.6097 | 9149.5177 | 38.3072 | 10.6409
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9149.5177 | 38.3072 | 10.6409
Полтавська | ГРС Диканька | 9149.5177 | 38.3072 | 10.6409
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата