## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9134.9719 | 38.2463 | 10.624 | 11549.5368 | 48.3556 | 13.4321
2 | 88.4365 | 7.4142 | 0.0749 | 0.0059 | 0.0244 | 0 | 0.0295 | 0.0378 | 0.1296 | 0.0034 | 1.8382 | 2.0056 | 0.7511 | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982 | 19.8 | 15.5
3 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982
4 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982
5 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982
6 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982
7 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982
8 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982
9 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982
10 | 88.4062 | 7.5406 | 0.0774 | 0.0053 | 0.0156 | 0.0001 | 0.0206 | 0.0285 | 0.1051 | 0.0034 | 1.8311 | 1.966 | 0.7501 | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047 | 10.2 | 12.4
11 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
13 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
14 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
15 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
16 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
17 | 87.9976 | 7.9165 | 0.0683 | 0.0054 | 0.0125 | 7.9e-05 | 0.0159 | 0.0229 | 0.1234 | 0.0025 | 1.8703 | 1.9646 | 0.7526 | 8233.6631 | 34.4727 | 9.5758 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11536.3764 | 48.3005 | 13.4168 | 5.4 | 4.4
18 | [13 empty] | 8233.6631 | 34.4727 | 9.5758 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11536.3764 | 48.3005 | 13.4168
19 | [13 empty] | 8233.6631 | 34.4727 | 9.5758 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11536.3764 | 48.3005 | 13.4168
20 | [13 empty] | 8233.6631 | 34.4727 | 9.5758 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11536.3764 | 48.3005 | 13.4168
21 | [13 empty] | 8233.6631 | 34.4727 | 9.5758 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11536.3764 | 48.3005 | 13.4168
22 | [13 empty] | 8233.6631 | 34.4727 | 9.5758 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11536.3764 | 48.3005 | 13.4168
23 | 88.0249 | 7.9191 | 0.064 | 0.0052 | 0.0119 | 9.1e-05 | 0.0153 | 0.0215 | 0.1186 | 0.0038 | 1.8755 | 1.9401 | 0.7521 | 8232.5883 | 34.4682 | 9.5745 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11538.7649 | 48.3105 | 13.4196 | 5.9 | 6.2
24 | [13 empty] | 8232.5883 | 34.4682 | 9.5745 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11538.7649 | 48.3105 | 13.4196
25 | [13 empty] | 8232.5883 | 34.4682 | 9.5745 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11538.7649 | 48.3105 | 13.4196
26 | [13 empty] | 8232.5883 | 34.4682 | 9.5745 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11538.7649 | 48.3105 | 13.4196
27 | [13 empty] | 8232.5883 | 34.4682 | 9.5745 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11538.7649 | 48.3105 | 13.4196
28 | [13 empty] | 8232.5883 | 34.4682 | 9.5745 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11538.7649 | 48.3105 | 13.4196
29 | [13 empty] | 8232.5883 | 34.4682 | 9.5745 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11538.7649 | 48.3105 | 13.4196
30 | 87.1889 | 8.3465 | 0.0986 | 0.0118 | 0.0272 | 0.0001 | 0.017 | 0.0211 | 0.1193 | 0.0033 | 2.0789 | 2.0872 | 0.7582 | 8240.3507 | 34.5007 | 9.5835 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11501.4332 | 48.1542 | 13.3762 | 10.3 | 17.2
31 | [13 empty] | 8240.3507 | 34.5007 | 9.5835 | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126 | 11501.4332 | 48.1542 | 13.3762
[14 empty] | 8223.0583 | 34.4283 | 9.5634 | 9107.7435 | 38.1323 | 10.5923
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9107.7435 | 38.1323 | 10.5923
Полтавська | ГРС Більськ | 9108.7705 | 38.1366 | 10.5935
Полтавська | ГРС Батьки | 9108.6511 | 38.1361 | 10.5934
Сумська | ГРС Буди | 9106.3582 | 38.1265 | 10.5907
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата