## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №857 | [18 empty] | Маршрут №857
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
2 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
3 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
4 | 86.6952 | 6.5612 | 2.573 | 0.2922 | 0.5837 | 0.0034 | 0.1345 | 0.1237 | 0.1948 | 0.0008 | 0.9847 | 1.8528 | 0.7908 | 8775.1984 | 36.74 | 10.2056 | 9704.3089 | 40.63 | 11.2861 | 11975.7334 | 50.14 | 13.9278 | -8.2
5 | [13 empty] | 8775.1984 | 36.74 | 10.2056 | 9704.3089 | 40.63 | 11.2861 | 11975.7334 | 50.14 | 13.9278
6 | [13 empty] | 8775.1984 | 36.74 | 10.2056 | 9704.3089 | 40.63 | 11.2861 | 11975.7334 | 50.14 | 13.9278
7 | [13 empty] | 8775.1984 | 36.74 | 10.2056 | 9704.3089 | 40.63 | 11.2861 | 11975.7334 | 50.14 | 13.9278
8 | [13 empty] | 8775.1984 | 36.74 | 10.2056 | 9704.3089 | 40.63 | 11.2861 | 11975.7334 | 50.14 | 13.9278
9 | [13 empty] | 8775.1984 | 36.74 | 10.2056 | 9704.3089 | 40.63 | 11.2861 | 11975.7334 | 50.14 | 13.9278
10 | [13 empty] | 8775.1984 | 36.74 | 10.2056 | 9704.3089 | 40.63 | 11.2861 | 11975.7334 | 50.14 | 13.9278
11 | 89.1055 | 5.7621 | 1.8457 | 0.2173 | 0.4129 | 0.0031 | 0.1143 | 0.1066 | 0.1874 | 0.0031 | 0.6595 | 1.5825 | 0.7674 | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9544.2822 | 39.96 | 11.1 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | -8.2
12 | [13 empty] | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9544.2822 | 39.96 | 11.1 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
13 | [13 empty] | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9544.2822 | 39.96 | 11.1 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
14 | [13 empty] | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9544.2822 | 39.96 | 11.1 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
15 | [13 empty] | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9544.2822 | 39.96 | 11.1 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
16 | [13 empty] | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9544.2822 | 39.96 | 11.1 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
17 | [13 empty] | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9544.2822 | 39.96 | 11.1 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
18 | 90.2458 | 5.0985 | 2.0085 | 0.1739 | 0.3502 | 0.0023 | 0.0856 | 0.0908 | 0.1402 | 0.0024 | 0.7925 | 1.0093 | 0.755 | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722 | -8.1
19 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
20 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
21 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
22 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
23 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
24 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
25 | 89.1866 | 5.5878 | 1.8468 | 0.217 | 0.4289 | 0.0032 | 0.1226 | 0.1227 | 0.2705 | 0.001 | 0.6576 | 1.5553 | 0.7693 | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306 | -8.2 |  | 0,0017 | 0,0018 | 0,0000
26 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
27 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
28 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
29 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
30 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
31 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8691.5306 | 36.3897 | 10.1083 | 9615.1477 | 40.2567 | 11.1824
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №857
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №857 |  | 9615.1477 | 40.2567 | 11.1824
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радченки-Полтава) | 9581.9959 | 40.1179 | 11.1439
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9585.3875 | 40.1321 | 11.1478
Полтавська | Бречківка ДКК | 9595.1086 | 40.1728 | 11.1591
Полтавська | Мачухи ДКК | 9595.849 | 40.1759 | 11.16
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | Полтава-1, місто | 9623.0297 | 40.2897 | 11.1916
Полтавська | Стасі ДКК | 9595.1325 | 40.1729 | 11.1591
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9583.5007 | 40.1242 | 11.1456
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата