## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8283.3669 | 34.6808 | 9.6336 | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708 | 11701.9683 | 48.9938 | 13.6094
2 | 91.0439 | 4.4016 | 1.175 | 0.1364 | 0.2082 | 0.0043 | 0.0567 | 0.0463 | 0.0859 | 0.0086 | 1.8154 | 1.0178 | 0.7399 | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635 | -2.6 | -0.3
3 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635
4 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635
5 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635
6 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635
7 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635
8 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635
9 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635
10 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635
11 | [13 empty] | 8295.8824 | 34.7332 | 9.6481 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11723.966 | 49.0859 | 13.635 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | 90.9101 | 4.5037 | 1.2282 | 0.1477 | 0.2284 | 0.0044 | 0.0602 | 0.0483 | 0.0838 | 0.0024 | 1.755 | 1.0279 | 0.7415 | 8319.982 | 34.8341 | 9.6761 | 9215.0092 | 38.5814 | 10.7171 | 11744.244 | 49.1708 | 13.6586 | 0.6 | 2.7
13 | [13 empty] | 8319.982 | 34.8341 | 9.6761 | 9215.0092 | 38.5814 | 10.7171 | 11744.244 | 49.1708 | 13.6586
14 | [13 empty] | 8319.982 | 34.8341 | 9.6761 | 9215.0092 | 38.5814 | 10.7171 | 11744.244 | 49.1708 | 13.6586
15 | [13 empty] | 8319.982 | 34.8341 | 9.6761 | 9215.0092 | 38.5814 | 10.7171 | 11744.244 | 49.1708 | 13.6586
16 | [13 empty] | 8319.982 | 34.8341 | 9.6761 | 9215.0092 | 38.5814 | 10.7171 | 11744.244 | 49.1708 | 13.6586
17 | [13 empty] | 8319.982 | 34.8341 | 9.6761 | 9215.0092 | 38.5814 | 10.7171 | 11744.244 | 49.1708 | 13.6586
18 | 90.9061 | 4.5102 | 1.2074 | 0.1473 | 0.2316 | 0.0042 | 0.0635 | 0.0507 | 0.0869 | 0.0015 | 1.7584 | 1.0323 | 0.7417 | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11743.3841 | 49.1672 | 13.6576 | 4.2 | 2.9
19 | [13 empty] | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11743.3841 | 49.1672 | 13.6576
20 | [13 empty] | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11743.3841 | 49.1672 | 13.6576
21 | [13 empty] | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11743.3841 | 49.1672 | 13.6576
22 | [13 empty] | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11743.3841 | 49.1672 | 13.6576
23 | [13 empty] | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11743.3841 | 49.1672 | 13.6576
24 | [13 empty] | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11743.3841 | 49.1672 | 13.6576
25 | [13 empty] | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11743.3841 | 49.1672 | 13.6576
26 | 90.94 | 4.4905 | 1.2084 | 0.1432 | 0.2235 | 0.0044 | 0.061 | 0.0493 | 0.0839 | 0.003 | 1.7997 | 0.9932 | 0.7409 | 8314.5602 | 34.8114 | 9.6698 | 9209.1575 | 38.5569 | 10.7103 | 11741.6167 | 49.1598 | 13.6555 | 3.8 | 2.1
27 | [13 empty] | 8314.5602 | 34.8114 | 9.6698 | 9209.1575 | 38.5569 | 10.7103 | 11741.6167 | 49.1598 | 13.6555
28 | [13 empty] | 8314.5602 | 34.8114 | 9.6698 | 9209.1575 | 38.5569 | 10.7103 | 11741.6167 | 49.1598 | 13.6555
29 | [13 empty] | 8314.5602 | 34.8114 | 9.6698 | 9209.1575 | 38.5569 | 10.7103 | 11741.6167 | 49.1598 | 13.6555
30 | [13 empty] | 8314.5602 | 34.8114 | 9.6698 | 9209.1575 | 38.5569 | 10.7103 | 11741.6167 | 49.1598 | 13.6555
31 | [13 empty] | 8314.5602 | 34.8114 | 9.6698 | 9209.1575 | 38.5569 | 10.7103 | 11741.6167 | 49.1598 | 13.6555
[14 empty] | 8312.9838 | 34.8048 | 9.668 | 9207.4617 | 38.5498 | 10.7083
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9207.4617 | 38.5498 | 10.7083
Полтавська | ГРС Орданівка | 9208.2021 | 38.5529 | 10.7091
Полтавська | ГРС Пришиб | 9204.6194 | 38.5379 | 10.705
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата