## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.9092 | 34.3565 | 9.5435 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11651.309 | 48.7817 | 13.5505
2 | [13 empty] | 8205.9092 | 34.3565 | 9.5435 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731 | 11651.309 | 48.7817 | 13.5505
3 | 90.7376 | 3.7839 | 1.3289 | 0.2172 | 0.3781 | 0.0052 | 0.0841 | 0.0714 | 0.108 | 0.0015 | 2.8307 | 0.4533 | 0.7428 | 8306.9887 | 34.7797 | 9.661 | 9199.5798 | 38.5168 | 10.6991 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239 | 6.6 | 3.5
4 | [13 empty] | 8306.9887 | 34.7797 | 9.661 | 9199.5798 | 38.5168 | 10.6991 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
5 | [13 empty] | 8306.9887 | 34.7797 | 9.661 | 9199.5798 | 38.5168 | 10.6991 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
6 | [13 empty] | 8306.9887 | 34.7797 | 9.661 | 9199.5798 | 38.5168 | 10.6991 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
7 | [13 empty] | 8306.9887 | 34.7797 | 9.661 | 9199.5798 | 38.5168 | 10.6991 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
8 | [13 empty] | 8306.9887 | 34.7797 | 9.661 | 9199.5798 | 38.5168 | 10.6991 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
9 | 91.2306 | 3.7651 | 1.05 | 0.1412 | 0.2313 | 0.0045 | 0.0633 | 0.0526 | 0.0718 | 0.0011 | 2.9514 | 0.4371 | 0.7339 | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11638.6502 | 48.7287 | 13.5358 | 5.4 | 2.7
10 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11638.6502 | 48.7287 | 13.5358
11 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11638.6502 | 48.7287 | 13.5358 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11638.6502 | 48.7287 | 13.5358
13 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11638.6502 | 48.7287 | 13.5358
14 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11638.6502 | 48.7287 | 13.5358
15 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11638.6502 | 48.7287 | 13.5358
16 | 91.2125 | 3.7741 | 1.077 | 0.145 | 0.2378 | 0.0042 | 0.0637 | 0.0517 | 0.0725 | 0.0012 | 2.9162 | 0.4442 | 0.7344 | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11646.1977 | 48.7603 | 13.5445 | 1 | -0.7
17 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11646.1977 | 48.7603 | 13.5445
18 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11646.1977 | 48.7603 | 13.5445
19 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11646.1977 | 48.7603 | 13.5445
20 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11646.1977 | 48.7603 | 13.5445
21 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11646.1977 | 48.7603 | 13.5445
22 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11646.1977 | 48.7603 | 13.5445
23 | 91.244 | 3.7844 | 1.0626 | 0.1436 | 0.2395 | 0.0051 | 0.0677 | 0.0567 | 0.0705 | 0.0009 | 2.8922 | 0.4329 | 0.7342 | 8212.0714 | 34.3823 | 9.5506 | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807 | 11652.7182 | 48.7876 | 13.5521 | 3.1 | -1.4
24 | [13 empty] | 8212.0714 | 34.3823 | 9.5506 | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807 | 11652.7182 | 48.7876 | 13.5521
25 | [13 empty] | 8212.0714 | 34.3823 | 9.5506 | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807 | 11652.7182 | 48.7876 | 13.5521
26 | [13 empty] | 8212.0714 | 34.3823 | 9.5506 | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807 | 11652.7182 | 48.7876 | 13.5521
27 | [13 empty] | 8212.0714 | 34.3823 | 9.5506 | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807 | 11652.7182 | 48.7876 | 13.5521
28 | [13 empty] | 8212.0714 | 34.3823 | 9.5506 | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807 | 11652.7182 | 48.7876 | 13.5521
29 | [13 empty] | 8212.0714 | 34.3823 | 9.5506 | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807 | 11652.7182 | 48.7876 | 13.5521
30 | 91.1172 | 3.7608 | 1.0355 | 0.1402 | 0.2315 | 0.0047 | 0.0642 | 0.0534 | 0.0612 | 0.0014 | 3.105 | 0.4248 | 0.734 | 8184.0786 | 34.2651 | 9.5181 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11614.479 | 48.6275 | 13.5076 | 4.5 | 5.8
31 | [13 empty] | 8184.0786 | 34.2651 | 9.5181 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11614.479 | 48.6275 | 13.5076
[14 empty] | 8225.4706 | 34.4384 | 9.5662 | 9112.0189 | 38.1502 | 10.5973
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9112.0189 | 38.1502 | 10.5973
Полтавська | ГРС Степне | 9112.0189 | 38.1502 | 10.5973
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата