## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", ТОВ "СтейтОіл", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
2 | 95.916 | 2.1321 | 0.6929 | 0.1107 | 0.1077 | 0.0033 | 0.0255 | 0.0154 | 0.0269 | 0.0056 | 0.84 | 0.1239 | 0.7002 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -5.2
3 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
9 | 96.2531 | 1.9324 | 0.6264 | 0.0985 | 0.0973 | 0.0075 | 0.0247 | 0.0156 | 0.03 | 0.0057 | 0.7908 | 0.1181 | 0.6977 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
10 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
11 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
12 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
14 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
15 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
16 | 95.312 | 2.4676 | 0.7508 | 0.1098 | 0.1139 | 0.0046 | 0.0263 | 0.0167 | 0.0274 | 0.0058 | 0.9884 | 0.1767 | 0.7044 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -0.6
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
22 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
23 | 95.1296 | 2.4114 | 0.7319 | 0.1093 | 0.1227 | 0.003 | 0.0332 | 0.024 | 0.0205 | 0.0113 | 1.0585 | 0.3445 | 0.7064 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | -0.2
24 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
25 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
26 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
27 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
28 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
29 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
30 | 96.4013 | 1.8222 | 0.608 | 0.0984 | 0.0958 | 0.0047 | 0.0254 | 0.0149 | 0.0284 | 0.0053 | 0.7858 | 0.1096 | 0.6966 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -0.2
31 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8180.1616 | 34.2487 | 9.5135 | 9066.8531 | 37.9611 | 10.5448
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9066.8531 | 37.9611 | 10.5448
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9066.3754 | 37.9591 | 10.5442
Рівненська | АГНКС Дубно | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446
Рівненська | АГНКС ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ"/АГНКС ТОВ"Метан" м.Рiвне (привязка !) | 0 | 0 | 0
Рівненська | Варковичі | 9066.3754 | 37.9591 | 10.5442
Рівненська | Гоща | 9067.4024 | 37.9634 | 10.5454
Рівненська | Грушвиця | 9066.8292 | 37.961 | 10.5447
Рівненська | Демидівка | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445
Рівненська | Дубно | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9065.5394 | 37.9556 | 10.5432
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9066.7337 | 37.9606 | 10.5446
Рівненська | Козин | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9069.5759 | 37.9725 | 10.5479
Рівненська | Мізоч | 9066.7337 | 37.9606 | 10.5446
Рівненська | Млинів | 9066.7814 | 37.9608 | 10.5447
Рівненська | Оженіне | 9067.4741 | 37.9637 | 10.5455
Рівненська | Остріг | 9067.5219 | 37.9639 | 10.5455
Рівненська | Пляшівка | 9066.4232 | 37.9593 | 10.5443
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9066.3993 | 37.9592 | 10.5442
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445
Рівненська | Радивилів | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458
Рівненська | Стовпець | 9066.6381 | 37.9602 | 10.5445
Рівненська | Урвенна | 9065.4678 | 37.9553 | 10.5431
Рівненська | Ярославичі, замір | 9066.4232 | 37.9593 | 10.5443
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата