## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №222 | [18 empty] | Маршрут №222
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8275.2939 | 34.647 | 9.6242 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11579.0343 | 48.4791 | 13.4664
2 | [13 empty] | 8275.2939 | 34.647 | 9.6242 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11579.0343 | 48.4791 | 13.4664
3 | 89.5359 | 5.0042 | 1.2049 | 0.1308 | 0.1955 | 0.0115 | 0.0552 | 0.0566 | 0.0732 | 0.0089174 | 1.7426 | 1.9806 | 0.7544 | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563.2943 | 48.4132 | 13.4481 | -2.7 | -3
4 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563.2943 | 48.4132 | 13.4481
5 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563.2943 | 48.4132 | 13.4481
6 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563.2943 | 48.4132 | 13.4481
7 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563.2943 | 48.4132 | 13.4481
8 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563.2943 | 48.4132 | 13.4481
9 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563.2943 | 48.4132 | 13.4481
10 | 89.5452 | 5.0681 | 1.1945 | 0.1336 | 0.2037 | 0.0098 | 0.0545 | 0.0565 | 0.0634 | 0.0084 | 1.7087 | 1.9538 | 0.754 | 8269.1078 | 34.6211 | 9.617 | 9157.7578 | 38.3417 | 10.6505 | 11574.5679 | 48.4604 | 13.4612 | -3.6 | -4 | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не вияв.
11 | [13 empty] | 8269.1078 | 34.6211 | 9.617 | 9157.7578 | 38.3417 | 10.6505 | 11574.5679 | 48.4604 | 13.4612
12 | [13 empty] | 8269.1078 | 34.6211 | 9.617 | 9157.7578 | 38.3417 | 10.6505 | 11574.5679 | 48.4604 | 13.4612
13 | [13 empty] | 8269.1078 | 34.6211 | 9.617 | 9157.7578 | 38.3417 | 10.6505 | 11574.5679 | 48.4604 | 13.4612
14 | [13 empty] | 8269.1078 | 34.6211 | 9.617 | 9157.7578 | 38.3417 | 10.6505 | 11574.5679 | 48.4604 | 13.4612
15 | [13 empty] | 8269.1078 | 34.6211 | 9.617 | 9157.7578 | 38.3417 | 10.6505 | 11574.5679 | 48.4604 | 13.4612
16 | [13 empty] | 8269.1078 | 34.6211 | 9.617 | 9157.7578 | 38.3417 | 10.6505 | 11574.5679 | 48.4604 | 13.4612
17 | 89.4613 | 5.0939 | 1.2137 | 0.1334 | 0.2042 | 0.0141 | 0.0568 | 0.0567 | 0.0702 | 0.0077 | 1.6906 | 1.9974 | 0.7551 | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11573.5169 | 48.456 | 13.46
18 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11573.5169 | 48.456 | 13.46
19 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11573.5169 | 48.456 | 13.46
20 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11573.5169 | 48.456 | 13.46
21 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11573.5169 | 48.456 | 13.46
22 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11573.5169 | 48.456 | 13.46
23 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11573.5169 | 48.456 | 13.46
24 | 89.5256 | 5.0659 | 1.2167 | 0.1325 | 0.2025 | 0.0092 | 0.0549 | 0.0532 | 0.0602 | 0.0084 | 1.6886 | 1.9823 | 0.7542 | 8268.7973 | 34.6198 | 9.6166 | 9157.3996 | 38.3402 | 10.6501 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
25 | [13 empty] | 8268.7973 | 34.6198 | 9.6166 | 9157.3996 | 38.3402 | 10.6501 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
26 | [13 empty] | 8268.7973 | 34.6198 | 9.6166 | 9157.3996 | 38.3402 | 10.6501 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
27 | [13 empty] | 8268.7973 | 34.6198 | 9.6166 | 9157.3996 | 38.3402 | 10.6501 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
28 | [13 empty] | 8268.7973 | 34.6198 | 9.6166 | 9157.3996 | 38.3402 | 10.6501 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
29 | [13 empty] | 8268.7973 | 34.6198 | 9.6166 | 9157.3996 | 38.3402 | 10.6501 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
30 | [13 empty] | 8268.7973 | 34.6198 | 9.6166 | 9157.3996 | 38.3402 | 10.6501 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
31 | 89.6085 | 5.0319 | 1.2082 | 0.1368 | 0.2132 | 0.0057 | 0.057 | 0.0553 | 0.0607 | 0.007 | 1.685 | 1.9308 | 0.7536 | 8273.2398 | 34.6384 | 9.6218 | 9162.3198 | 38.3608 | 10.6558 | 11583.1663 | 48.4964 | 13.4712
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8269.4661 | 34.6226 | 9.6174 | 9158.0683 | 38.343 | 10.6508
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .08.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .08.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .08.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №222
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №222 |  | 9158.0683 | 38.343 | 10.6508
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9158.4027 | 38.3444 | 10.6512
Тернопільська | Августівка | 9154.199 | 38.3268 | 10.6463
Тернопільська | Бережани | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509
Тернопільська | В.Ходачків | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9157.9012 | 38.3423 | 10.6506
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9158.2355 | 38.3437 | 10.651
Тернопільська | Жуків | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651
Тернопільська | Заруддя | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509
Тернопільська | Зборів | 9158.4744 | 38.3447 | 10.6513
Тернопільська | Козівка | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651
Тернопільська | Козлів | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651
Тернопільська | Козова | 9157.9489 | 38.3425 | 10.6507
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509
Тернопільська | Криве | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509
Тернопільська | Озерна | 9158.0445 | 38.3429 | 10.6508
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9158.0445 | 38.3429 | 10.6508
Тернопільська | Підволочиськ | 9157.9489 | 38.3425 | 10.6507
Тернопільська | Підгайці | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508
Тернопільська | Почаїв | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9154.2229 | 38.3269 | 10.6464
Тернопільська | Саранчуки | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509
Тернопільська | Скалат | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651
Тернопільська | Сороцьке | 9158.9998 | 38.3469 | 10.6519
Тернопільська | Стриївка | 9157.4235 | 38.3403 | 10.6501
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9158.546 | 38.345 | 10.6514
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9158.0445 | 38.3429 | 10.6508
Тернопільська | Тернопіль (300) | 0 | 0 | 0
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .08.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .08.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .08.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата