## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №133 | [18 empty] | Маршрут №133
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
3 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | 33.7 | 11.5
4 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
5 | 93.2761 | 3.762 | 0.8272 | 0.1116 | 0.158 | 0.0033 | 0.0491 | 0.04 | 0.2286 | 0.0047 | 1.2485 | 0.291 | 0.7233 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 32.7 | 13.6 |  |  | відсутні
11 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
12 | 93.272 | 3.77 | 0.8356 | 0.113 | 0.1593 | 0.0032 | 0.0494 | 0.0402 | 0.2177 | 0.0041 | 1.2563 | 0.2794 | 0.723 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
13 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
14 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 33.3 | 13.4
18 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | 93.3043 | 3.746 | 0.8402 | 0.1141 | 0.1596 | 0.0057 | 0.0496 | 0.0403 | 0.208 | 0.0007 | 1.2419 | 0.2896 | 0.7228 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
20 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
21 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
22 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
23 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
24 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | 29.4 | 10
25 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
26 | 93.2896 | 3.7511 | 0.842 | 0.1145 | 0.1601 | 0.0059 | 0.0497 | 0.0405 | 0.2047 | 0.0008 | 1.2585 | 0.2826 | 0.7228 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
27 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
29 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
30 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8341.7169 | 34.9251 | 9.7014 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №133
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №133 |  | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471
Харківська | ГРС Медведівка | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата