## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
2 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
3 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
4 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194 | 22.2 | 2.9
5 | 92.7536 | 3.9145 | 1.0541 | 0.1571 | 0.2207 | 0.004 | 0.0707 | 0.0566 | 0.2084 | 0.0046 | 1.2666 | 0.289 | 0.7291 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
6 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
7 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
8 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
9 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
10 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
11 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | 21.9 | 3.5
12 | 92.7343 | 3.9462 | 1.0627 | 0.1576 | 0.222 | 0.0035 | 0.0714 | 0.0578 | 0.2067 | 0.004 | 1.2518 | 0.2819 | 0.7293 | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
13 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
14 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
15 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
16 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
17 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
18 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194 | 25.1 | 6.8
19 | 92.6781 | 3.9612 | 1.0682 | 0.158 | 0.2221 | 0.0044 | 0.0719 | 0.0577 | 0.2067 | 0.005 | 1.2737 | 0.293 | 0.7297 | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
20 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
21 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
22 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
23 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
24 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
25 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139 | 25.5 | 4.5 |  |  | відсутні
26 | 92.7327 | 3.9368 | 1.068 | 0.1579 | 0.2209 | 0.0051 | 0.0702 | 0.0562 | 0.208 | 0.0008 | 1.2499 | 0.2935 | 0.7294 | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
27 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
28 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
29 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
30 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
31 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8406.6114 | 35.1968 | 9.7769 | 9310.9536 | 38.9831 | 10.8286
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9310.9536 | 38.9831 | 10.8286
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9310.9536 | 38.9831 | 10.8286
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата