## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9242.8348 | 38.6979 | 10.7494 | 11718.8547 | 49.0645 | 13.629
2 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9242.8348 | 38.6979 | 10.7494 | 11718.8547 | 49.0645 | 13.629
3 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9242.8348 | 38.6979 | 10.7494 | 11718.8547 | 49.0645 | 13.629
4 | 90.9133 | 4.5483 | 1.3187 | 0.1888 | 0.2758 | 0.0057 | 0.0872 | 0.0677 | 0.1269 | 0.003 | 0.2842 | 2.1805 | 0.753 | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.3105 | 38.9511 | 10.8198 | 11766.4805 | 49.2639 | 13.6844 | 1.7 | 0.6
5 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.3105 | 38.9511 | 10.8198 | 11766.4805 | 49.2639 | 13.6844
6 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.3105 | 38.9511 | 10.8198 | 11766.4805 | 49.2639 | 13.6844
7 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.3105 | 38.9511 | 10.8198 | 11766.4805 | 49.2639 | 13.6844
8 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.3105 | 38.9511 | 10.8198 | 11766.4805 | 49.2639 | 13.6844
9 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.3105 | 38.9511 | 10.8198 | 11766.4805 | 49.2639 | 13.6844
10 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.3105 | 38.9511 | 10.8198 | 11766.4805 | 49.2639 | 13.6844
11 | 90.9666 | 4.5477 | 1.3189 | 0.1912 | 0.2762 | 0.0056 | 0.0891 | 0.0686 | 0.1265 | 0.0012 | 0.2715 | 2.1372 | 0.7525 | 8407.0652 | 35.1987 | 9.7774 | 9309.5205 | 38.9771 | 10.827 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979 | -1.3 | 0.4 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8407.0652 | 35.1987 | 9.7774 | 9309.5205 | 38.9771 | 10.827 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979
13 | [13 empty] | 8407.0652 | 35.1987 | 9.7774 | 9309.5205 | 38.9771 | 10.827 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979
14 | [13 empty] | 8407.0652 | 35.1987 | 9.7774 | 9309.5205 | 38.9771 | 10.827 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979
15 | [13 empty] | 8407.0652 | 35.1987 | 9.7774 | 9309.5205 | 38.9771 | 10.827 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979
16 | [13 empty] | 8407.0652 | 35.1987 | 9.7774 | 9309.5205 | 38.9771 | 10.827 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979
17 | [13 empty] | 8407.0652 | 35.1987 | 9.7774 | 9309.5205 | 38.9771 | 10.827 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979
18 | [13 empty] | 8407.0652 | 35.1987 | 9.7774 | 9309.5205 | 38.9771 | 10.827 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979
19 | 91.0505 | 4.4696 | 1.3045 | 0.19 | 0.2762 | 0.0056 | 0.09 | 0.0697 | 0.1304 | 0.0012 | 0.271 | 2.1413 | 0.752 | 8401.6195 | 35.1759 | 9.7711 | 9303.6688 | 38.9526 | 10.8202 | 11774.1475 | 49.296 | 13.6933 | -0.2 | 6.9
20 | [13 empty] | 8401.6195 | 35.1759 | 9.7711 | 9303.6688 | 38.9526 | 10.8202 | 11774.1475 | 49.296 | 13.6933
21 | [13 empty] | 8401.6195 | 35.1759 | 9.7711 | 9303.6688 | 38.9526 | 10.8202 | 11774.1475 | 49.296 | 13.6933
22 | [13 empty] | 8401.6195 | 35.1759 | 9.7711 | 9303.6688 | 38.9526 | 10.8202 | 11774.1475 | 49.296 | 13.6933
23 | [13 empty] | 8401.6195 | 35.1759 | 9.7711 | 9303.6688 | 38.9526 | 10.8202 | 11774.1475 | 49.296 | 13.6933
24 | 90.892 | 4.5558 | 1.3045 | 0.1941 | 0.2833 | 0.0057 | 0.0915 | 0.0709 | 0.1324 | 0.0029 | 0.2908 | 2.176 | 0.7534 | 8405.9187 | 35.1939 | 9.7761 | 9308.1113 | 38.9712 | 10.8253 | 11769.2273 | 49.2754 | 13.6876 | 1.1 | 6.4
25 | [13 empty] | 8405.9187 | 35.1939 | 9.7761 | 9308.1113 | 38.9712 | 10.8253 | 11769.2273 | 49.2754 | 13.6876
26 | [13 empty] | 8405.9187 | 35.1939 | 9.7761 | 9308.1113 | 38.9712 | 10.8253 | 11769.2273 | 49.2754 | 13.6876
27 | [13 empty] | 8405.9187 | 35.1939 | 9.7761 | 9308.1113 | 38.9712 | 10.8253 | 11769.2273 | 49.2754 | 13.6876
28 | [13 empty] | 8405.9187 | 35.1939 | 9.7761 | 9308.1113 | 38.9712 | 10.8253 | 11769.2273 | 49.2754 | 13.6876
29 | [13 empty] | 8405.9187 | 35.1939 | 9.7761 | 9308.1113 | 38.9712 | 10.8253 | 11769.2273 | 49.2754 | 13.6876
30 | [13 empty] | 8405.9187 | 35.1939 | 9.7761 | 9308.1113 | 38.9712 | 10.8253 | 11769.2273 | 49.2754 | 13.6876
31 | [13 empty] | 8405.9187 | 35.1939 | 9.7761 | 9308.1113 | 38.9712 | 10.8253 | 11769.2273 | 49.2754 | 13.6876
[14 empty] | 8398.1562 | 35.1614 | 9.7671 | 9299.8473 | 38.9366 | 10.8157
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9299.8473 | 38.9366 | 10.8157
Харківська | ГРС 1-Августа (Серпневе) | 9299.8473 | 38.9366 | 10.8157
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата