## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 12055.4363 | 50.4737 | 14.0205
2 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 12055.4363 | 50.4737 | 14.0205
3 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 12055.4363 | 50.4737 | 14.0205
4 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 12055.4363 | 50.4737 | 14.0205
5 | 89.3609 | 4.6495 | 2.4218 | 0.3292 | 0.6713 | 0.0059 | 0.157 | 0.1513 | 0.1792 | 0.0025 | 1.3562 | 0.7151 | 0.7693 | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12075.4516 | 50.5575 | 14.0438
6 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12075.4516 | 50.5575 | 14.0438
7 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12075.4516 | 50.5575 | 14.0438
8 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12075.4516 | 50.5575 | 14.0438
9 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12075.4516 | 50.5575 | 14.0438
10 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12075.4516 | 50.5575 | 14.0438
11 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12075.4516 | 50.5575 | 14.0438
12 | 89.3126 | 4.6474 | 2.4484 | 0.327 | 0.6843 | 0.0057 | 0.1527 | 0.1399 | 0.1856 | 0.0028 | 1.354 | 0.7396 | 0.7699 | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12072.7049 | 50.546 | 14.0406
13 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12072.7049 | 50.546 | 14.0406
14 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12072.7049 | 50.546 | 14.0406
15 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12072.7049 | 50.546 | 14.0406
16 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12072.7049 | 50.546 | 14.0406
17 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12072.7049 | 50.546 | 14.0406
18 | [13 empty] | 8729.8176 | 36.55 | 10.1528 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 12072.7049 | 50.546 | 14.0406
19 | 89.3903 | 4.5888 | 2.4311 | 0.3298 | 0.6986 | 0.0057 | 0.1633 | 0.1587 | 0.1833 | 0.0025 | 1.3414 | 0.7065 | 0.7698 | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12083.6201 | 50.5917 | 14.0533
20 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12083.6201 | 50.5917 | 14.0533
21 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12083.6201 | 50.5917 | 14.0533
22 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12083.6201 | 50.5917 | 14.0533
23 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12083.6201 | 50.5917 | 14.0533
24 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12083.6201 | 50.5917 | 14.0533
25 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12083.6201 | 50.5917 | 14.0533
26 | 89.1282 | 4.675 | 2.4672 | 0.3389 | 0.7082 | 0.0057 | 0.1581 | 0.1483 | 0.2095 | 0.0032 | 1.3587 | 0.799 | 0.7727 | 8746.4174 | 36.6195 | 10.1721 | 9669.6763 | 40.485 | 11.2458 | 12072.7526 | 50.5462 | 14.0406
27 | [13 empty] | 8746.4174 | 36.6195 | 10.1721 | 9669.6763 | 40.485 | 11.2458 | 12072.7526 | 50.5462 | 14.0406
28 | [13 empty] | 8746.4174 | 36.6195 | 10.1721 | 9669.6763 | 40.485 | 11.2458 | 12072.7526 | 50.5462 | 14.0406
29 | [13 empty] | 8746.4174 | 36.6195 | 10.1721 | 9669.6763 | 40.485 | 11.2458 | 12072.7526 | 50.5462 | 14.0406
30 | [13 empty] | 8746.4174 | 36.6195 | 10.1721 | 9669.6763 | 40.485 | 11.2458 | 12072.7526 | 50.5462 | 14.0406
31 | [13 empty] | 8746.4174 | 36.6195 | 10.1721 | 9669.6763 | 40.485 | 11.2458 | 12072.7526 | 50.5462 | 14.0406
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8732.4927 | 36.5612 | 10.1559 | 9655.2261 | 40.4245 | 11.229
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9655.2261 | 40.4245 | 11.229
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9655.2261 | 40.4245 | 11.229
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата