## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676 | [18 empty] | Маршрут №676
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС,ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧНІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", ПАТ "Харківгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ", "Новопсков-Краматорськ", "Краматорськ-Донецьк", "Донецьк-Маріуполь", "Шебелинка-Слов`янськ", газопроводу-відводу на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.4832 | 3.9966 | 1.0156 | 0.1391 | 0.2258 | 0.0106 | 0.064 | 0.0533 | 0.1707 |  | 1.5085 | 0.3326 | 0.7301 | 8372.4086 | 35.0536 | 9.7371 | 9269.9676 | 38.8115 | 10.781 | 11906.4203 | 49.8498 | 13.8472
2 | 92.4676 | 4.0021 | 1.0109 | 0.1389 | 0.2289 | 0.0106 | 0.0639 | 0.0531 | 0.1715 | 0.0067 | 1.5107 | 0.3351 | 0.7302 | 8372.5281 | 35.0541 | 9.7373 | 9270.111 | 38.8121 | 10.7811 | 11905.8471 | 49.8474 | 13.8465
3 | 92.4536 | 4.0135 | 1.0146 | 0.1385 | 0.2316 | 0.0109 | 0.0655 | 0.0535 | 0.1722 |  | 1.5116 | 0.3345 | 0.7304 | 8374.9643 | 35.0643 | 9.7401 | 9272.6905 | 38.8229 | 10.7841 | 11907.328 | 49.8536 | 13.8482
4 | 92.465 | 4.0093 | 1.0107 | 0.1389 | 0.2281 | 0.0108 | 0.0671 | 0.0544 | 0.1731 |  | 1.5054 | 0.3372 | 0.7304 | 8374.7732 | 35.0635 | 9.7399 | 9272.5233 | 38.8222 | 10.7839 | 11907.4235 | 49.854 | 13.8483 | -8.6 | -4.9
5 | 92.4647 | 4.0135 | 1.0066 | 0.1375 | 0.2301 | 0.0108 | 0.0675 | 0.0554 | 0.1743 |  | 1.5021 | 0.3375 | 0.7304 | 8375.6569 | 35.0672 | 9.7409 | 9273.4548 | 38.8261 | 10.785 | 11908.2595 | 49.8575 | 13.8493
6 | 92.4248 | 4.0034 | 1.0258 | 0.1391 | 0.2307 | 0.0108 | 0.0679 | 0.0568 | 0.1752 |  | 1.5228 | 0.3427 | 0.7309 | 8376.5168 | 35.0708 | 9.7419 | 9274.3146 | 38.8297 | 10.786 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
7 | 92.4176 | 3.9936 | 1.0172 | 0.1395 | 0.2294 | 0.0106 | 0.0674 | 0.0569 | 0.1766 |  | 1.5398 | 0.3514 | 0.7309 | 8372.958 | 35.0559 | 9.7378 | 9270.4215 | 38.8134 | 10.7815 | 11900.4014 | 49.8246 | 13.8402
8 | 92.46 | 4.001 | 1.0168 | 0.1371 | 0.2244 | 0.0104 | 0.065 | 0.0548 | 0.177 |  | 1.5184 | 0.3351 | 0.7304 | 8374.0089 | 35.0603 | 9.739 | 9271.6635 | 38.8186 | 10.7829 | 11905.9188 | 49.8477 | 13.8466
9 | 92.4651 | 4.004 | 1.0137 | 0.1383 | 0.2272 | 0.0105 | 0.0641 | 0.054 | 0.1768 |  | 1.5092 | 0.3371 | 0.7304 | 8374.6299 | 35.0629 | 9.7397 | 9272.3561 | 38.8215 | 10.7838 | 11906.9458 | 49.852 | 13.8478
10 | 92.479 | 3.9894 | 1.0078 | 0.1377 | 0.2282 | 0.0111 | 0.0645 | 0.0535 | 0.1762 |  | 1.5162 | 0.3364 | 0.7303 | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
11 | 92.4742 | 3.9894 | 1.0123 | 0.1375 | 0.2285 | 0.0111 | 0.0657 | 0.054 | 0.1755 |  | 1.5165 | 0.3353 | 0.7303 | 8373.7701 | 35.0593 | 9.7387 | 9271.4007 | 38.8175 | 10.7826 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -8.3 | -4.6
12 | 92.46 | 3.9912 | 1.0134 | 0.1394 | 0.2291 | 0.0113 | 0.0663 | 0.0549 | 0.1753 |  | 1.5212 | 0.3379 | 0.7305 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
13 | 92.4429 | 3.9789 | 1.0036 | 0.1396 | 0.2313 | 0.011 | 0.0661 | 0.0553 | 0.1757 |  | 1.5468 | 0.3488 | 0.7306 | 8369.447 | 35.0412 | 9.7337 | 9266.6716 | 38.7977 | 10.7771 | 11897.9413 | 49.8143 | 13.8373
14 | 92.4098 | 3.9783 | 1.0178 | 0.1364 | 0.2288 | 0.0108 | 0.0656 | 0.0552 | 0.1757 |  | 1.5641 | 0.3575 | 0.7309 | 8367.7989 | 35.0343 | 9.7318 | 9264.8086 | 38.7899 | 10.775 | 11893.7137 | 49.7966 | 13.8324
15 | 92.488 | 3.9903 | 1.0072 | 0.1356 | 0.2223 | 0.0108 | 0.0642 | 0.0535 | 0.176 |  | 1.5191 | 0.333 | 0.7301 | 8370.8084 | 35.0469 | 9.7353 | 9268.248 | 38.8043 | 10.779 | 11904.2468 | 49.8407 | 13.8446
16 | 92.2379 | 4.0387 | 1.0641 | 0.1451 | 0.2384 | 0.0108 | 0.0645 | 0.0534 | 0.1748 |  | 1.5979 | 0.3744 | 0.7323 | 8375.6808 | 35.0673 | 9.7409 | 9273.0726 | 38.8245 | 10.7846 | 11892.2329 | 49.7904 | 13.8307
17 | 92.5385 | 3.9131 | 1.0142 | 0.1388 | 0.2246 | 0.0102 | 0.0639 | 0.0528 | 0.1716 |  | 1.5402 | 0.3321 | 0.7297 | 8364.3118 | 35.0197 | 9.7277 | 9261.202 | 38.7748 | 10.7708 | 11898.1802 | 49.8153 | 13.8376
18 | 93.082 | 3.5484 | 0.9264 | 0.1266 | 0.192 | 0.0061 | 0.0474 | 0.0396 | 0.1449 |  | 1.5812 | 0.3054 | 0.724 | 8303.3822 | 34.7646 | 9.6568 | 9195.9015 | 38.5014 | 10.6948 | 11861.159 | 49.6603 | 13.7945 | -8.2 | -3.9 | 0,002 | 0,006 | відс
19 | 92.7293 | 3.8609 | 0.9797 | 0.134 | 0.2162 | 0.0094 | 0.0594 | 0.0488 | 0.1195 |  | 1.5245 | 0.3183 | 0.7266 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
20 | 92.0877 | 4.1262 | 1.0706 | 0.1456 | 0.2383 | 0.011 | 0.0751 | 0.0566 | 0.1747 |  | 1.6571 | 0.3571 | 0.7334 | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
21 | 92.5609 | 3.9231 | 1.0108 | 0.1402 | 0.2256 | 0.0101 | 0.0627 | 0.0515 | 0.1689 |  | 1.5261 | 0.3201 | 0.7294 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | 92.5311 | 3.9738 | 1.0126 | 0.1409 | 0.2288 | 0.0105 | 0.0637 | 0.0528 | 0.1423 |  | 1.5196 | 0.3239 | 0.729 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
23 | 92.472 | 4.0401 | 1.0284 | 0.1437 | 0.2359 | 0.011 | 0.0659 | 0.0547 | 0.1237 |  | 1.5013 | 0.3233 | 0.7291 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
24 | 92.4767 | 4.037 | 1.0228 | 0.1451 | 0.2377 | 0.011 | 0.0673 | 0.0549 | 0.1202 |  | 1.497 | 0.3303 | 0.7291 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -8.4 | -3.7
25 | 92.5059 | 4.0273 | 1.0248 | 0.1419 | 0.2348 | 0.0107 | 0.0674 | 0.0544 | 0.1038 |  | 1.5014 | 0.3276 | 0.7284 | 8356.2388 | 34.9859 | 9.7183 | 9252.6991 | 38.7392 | 10.7609 | 11898.2996 | 49.8158 | 13.8377
26 | 92.5773 | 3.9762 | 1.0197 | 0.143 | 0.2329 | 0.011 | 0.0676 | 0.056 | 0.0774 |  | 1.514 | 0.3249 | 0.7272 | 8342.6484 | 34.929 | 9.7025 | 9238.1056 | 38.6781 | 10.7439 | 11889.1757 | 49.7776 | 13.8271
27 | 92.5922 | 3.9576 | 1.0237 | 0.1443 | 0.2372 | 0.011 | 0.0675 | 0.057 | 0.069 |  | 1.5137 | 0.3268 | 0.727 | 8340.2122 | 34.9188 | 9.6997 | 9235.4783 | 38.6671 | 10.7409 | 11887.456 | 49.7704 | 13.8251
28 | 92.5922 | 3.9576 | 1.0237 | 0.1443 | 0.2372 | 0.011 | 0.0675 | 0.057 | 0.069 |  | 1.5137 | 0.3268 | 0.727 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
29 | 92.8968 | 3.7921 | 0.9846 | 0.1332 | 0.2185 | 0.0092 | 0.0662 | 0.0557 | 0.1021 |  | 1.4291 | 0.3125 | 0.7255 | 8337.8954 | 34.9091 | 9.697 | 9233.3287 | 38.6581 | 10.7384 | 11897.1292 | 49.8109 | 13.8364
30 | 92.8906 | 3.7629 | 0.9757 | 0.1369 | 0.217 | 0.0096 | 0.0634 | 0.0534 | 0.1378 |  | 1.4406 | 0.3121 | 0.7264 | 8345.9445 | 34.9428 | 9.7063 | 9241.9271 | 38.6941 | 10.7484 | 11900.9508 | 49.8269 | 13.8408
31 | 93.2958 | 3.5992 | 0.9277 | 0.1267 | 0.2014 | 0.0094 | 0.0581 | 0.0485 | 0.1293 |  | 1.3163 | 0.2876 | 0.7229 | 8331.2555 | 34.8813 | 9.6893 | 9226.641 | 38.6301 | 10.7306 | 11909.3104 | 49.8619 | 13.8505
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8361.0873 | 35.0062 | 9.7239 | 9257.9059 | 38.761 | 10.7669
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .08.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .08.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер ІІ кат. служби ГВ і М | [8 empty] | Михайліченко Д.А. | [10 empty] | .08.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №676 |  | 9257.9059 | 38.761 | 10.7669
Донецька | АГНКС м.Костянтинівка | 9256.2579 | 38.7541 | 10.765
Донецька | Артемівськ (побут) | 9258.2642 | 38.7625 | 10.7674
Донецька | Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас | 9255.8996 | 38.7526 | 10.7646
Донецька | Бахмутська ПТФ / Берестове | 0 | 0 | 0
Донецька | ВАТ "Електросталь" | 9258.3836 | 38.763 | 10.7675
Донецька | Волноваха | 9258.6225 | 38.764 | 10.7678
Донецька | Володимирівка (р-п ім.Кірова) | 9258.2642 | 38.7625 | 10.7674
Донецька | Володимирівка /с. Великий Анадоль | 9259.2196 | 38.7665 | 10.7685
Донецька | Вугледар | 9257.691 | 38.7601 | 10.7667
Донецька | ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод" | 9259.0524 | 38.7658 | 10.7683
Донецька | ГРС-І Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ | 9257.9537 | 38.7612 | 10.767
Донецька | ГРС-І Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка | 9258.312 | 38.7627 | 10.7674
Донецька | ГРС-ІІ Вуглегірська ТЕС | 9261.4647 | 38.7759 | 10.7711
Донецька | ГРС-ІІ Слов`янська ТЕС (ТЕС) | 9259.6973 | 38.7685 | 10.769
Донецька | Дзержинськ | 9254.5382 | 38.7469 | 10.763
Донецька | Донське | 9257.9298 | 38.7611 | 10.767
Донецька | Дружківка (АГНКС м.Дружківка) | 9258.0731 | 38.7617 | 10.7671
Донецька | Дружківка (місто) | 9259.0046 | 38.7656 | 10.7682
Донецька | Дружківка (машбуд.з-д) | 9257.261 | 38.7583 | 10.7662
Донецька | Званівка (к-п ім.Горького) | 9258.1209 | 38.7619 | 10.7672
Донецька | Кіндратівка | 9257.9059 | 38.761 | 10.7669
Донецька | Клинове (к-п ім.Козаченка) | 9258.3359 | 38.7628 | 10.7674
Донецька | Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер" | 9257.6432 | 38.7599 | 10.7666
Донецька | Костянтинівка-І (мет.з-д) | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672
Донецька | Костянтинівка-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (пром-сть) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-ІІ | 0 | 0 | 0
Донецька | Краматорськ (АГНКС) | 9259.339 | 38.767 | 10.7686
Донецька | Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева) | 9247.2056 | 38.7162 | 10.7545
Донецька | Краматорськ (побут) | 9260.3899 | 38.7714 | 10.7698
Донецька | Краматорськ (пром-сть) | 9258.3359 | 38.7628 | 10.7674
Донецька | Красноармійськ | 9258.4075 | 38.7631 | 10.7675
Донецька | Красноармійське (к-п Промінь) | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677
Донецька | Курахове | 9262.8978 | 38.7819 | 10.7728
Донецька | Малинівка | 9258.2403 | 38.7624 | 10.7673
Донецька | Новотроїцьке | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672
Донецька | Ольгінка | 9258.6225 | 38.764 | 10.7678
Донецька | Очеретине | 9255.6847 | 38.7517 | 10.7644
Донецька | Очеретине (к-п ім.Ульянова) | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676
Донецька | Очеретине на Авдіївку | 9273.0726 | 38.8245 | 10.7846
Донецька | Покровське (к-п ім.Чапаєва) | 9258.3597 | 38.7629 | 10.7675
Донецька | Правдинська ПТФ | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672
Донецька | Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня) | 9258.0731 | 38.7617 | 10.7671
Донецька | Сіверськ | 9258.2881 | 38.7626 | 10.7674
Донецька | Селідове | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673
Донецька | Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ) | 9255.5175 | 38.751 | 10.7642
Донецька | Слов`янськ (місто) | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672
Донецька | Степанівка (к-п "Костянтинівський") | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672
Донецька | Часів Яр (колгости) | 9256.7356 | 38.7561 | 10.7656
Донецька | Часів Яр (місто) | 9258.6225 | 38.764 | 10.7678
Донецька | Червоний Лиман | 9258.3359 | 38.7628 | 10.7674
Донецька | Шидловський (Слов`янський) КВЗ | 9257.4044 | 38.7589 | 10.7664
Донецька | Щербинівська ПТФ | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673
Донецька | к-п ім.Леніна | 9258.3836 | 38.763 | 10.7675
Донецька | к-п ім.Тімірязєва | 9258.5508 | 38.7637 | 10.7677
Донецька | к-п Маріупольський (Чермалик) | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677
Донецька | к-п Оленівський | 9258.6702 | 38.7642 | 10.7678
Донецька | к-п Правда і Кірова | 9257.1655 | 38.7579 | 10.7661
Донецька | с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях) | 9258.2642 | 38.7625 | 10.7674
Харківська | Ізюм | 9260.3183 | 38.7711 | 10.7698
Харківська | Барвінкове | 9257.07 | 38.7575 | 10.766
Харківська | Бражківка | 9258.3597 | 38.7629 | 10.7675
Харківська | Грушеваха (к-п Жовтень) | 9258.2164 | 38.7623 | 10.7673
Харківська | Петрівське (дубль ХТГ) | 9259.1718 | 38.7663 | 10.7684
Харківська | р-п Степок | 9259.1002 | 38.766 | 10.7683
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .08.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .08.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .08.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата