## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8277.9212 | 34.658 | 9.6272 | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565 | 11568.6684 | 48.4357 | 13.4544
2 | 89.4383 | 5.1347 | 1.2036 | 0.1293 | 0.2005 | 0.0037 | 0.0479 | 0.0443 | 0.1162 | 0.0059 | 1.7106 | 1.965 | 0.7554 | 8281.8383 | 34.6744 | 9.6318 | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615 | 11575.4038 | 48.4639 | 13.4622 | -4.9 | -2.1
3 | [13 empty] | 8281.8383 | 34.6744 | 9.6318 | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615 | 11575.4038 | 48.4639 | 13.4622
4 | [13 empty] | 8281.8383 | 34.6744 | 9.6318 | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615 | 11575.4038 | 48.4639 | 13.4622
5 | [13 empty] | 8281.8383 | 34.6744 | 9.6318 | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615 | 11575.4038 | 48.4639 | 13.4622
6 | [13 empty] | 8281.8383 | 34.6744 | 9.6318 | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615 | 11575.4038 | 48.4639 | 13.4622
7 | [13 empty] | 8281.8383 | 34.6744 | 9.6318 | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615 | 11575.4038 | 48.4639 | 13.4622
8 | [13 empty] | 8281.8383 | 34.6744 | 9.6318 | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615 | 11575.4038 | 48.4639 | 13.4622
9 | 89.415 | 5.1493 | 1.1999 | 0.1328 | 0.2048 | 0.0038 | 0.0488 | 0.0435 | 0.1038 | 0.0037 | 1.7118 | 1.9828 | 0.7555 | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569 | -7.8 | -6.8
10 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
11 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
12 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
13 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
14 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
15 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
16 | 89.4017 | 5.1623 | 1.2312 | 0.1368 | 0.2092 | 0.0037 | 0.0496 | 0.0505 | 0.1113 | 0.0035 | 1.6632 | 1.9771 | 0.7561 | 8293.4223 | 34.7229 | 9.6453 | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761 | 11585.8175 | 48.5075 | 13.4743 | -4.5 | -1.1
17 | [13 empty] | 8293.4223 | 34.7229 | 9.6453 | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761 | 11585.8175 | 48.5075 | 13.4743
18 | [13 empty] | 8293.4223 | 34.7229 | 9.6453 | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761 | 11585.8175 | 48.5075 | 13.4743
19 | [13 empty] | 8293.4223 | 34.7229 | 9.6453 | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761 | 11585.8175 | 48.5075 | 13.4743 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
20 | [13 empty] | 8293.4223 | 34.7229 | 9.6453 | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761 | 11585.8175 | 48.5075 | 13.4743
21 | [13 empty] | 8293.4223 | 34.7229 | 9.6453 | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761 | 11585.8175 | 48.5075 | 13.4743
22 | [13 empty] | 8293.4223 | 34.7229 | 9.6453 | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761 | 11585.8175 | 48.5075 | 13.4743
23 | 89.3394 | 5.2014 | 1.2356 | 0.1347 | 0.2076 | 0.004 | 0.0491 | 0.0448 | 0.1097 | 0.0028 | 1.6543 | 2.0167 | 0.7566 | 8291.416 | 34.7145 | 9.6429 | 9177.5343 | 38.4245 | 10.6735 | 11579.6075 | 48.4815 | 13.4671 | -4.7 | -2.2
24 | [13 empty] | 8291.416 | 34.7145 | 9.6429 | 9177.5343 | 38.4245 | 10.6735 | 11579.6075 | 48.4815 | 13.4671
25 | [13 empty] | 8291.416 | 34.7145 | 9.6429 | 9177.5343 | 38.4245 | 10.6735 | 11579.6075 | 48.4815 | 13.4671
26 | [13 empty] | 8291.416 | 34.7145 | 9.6429 | 9177.5343 | 38.4245 | 10.6735 | 11579.6075 | 48.4815 | 13.4671
27 | [13 empty] | 8291.416 | 34.7145 | 9.6429 | 9177.5343 | 38.4245 | 10.6735 | 11579.6075 | 48.4815 | 13.4671
28 | [13 empty] | 8291.416 | 34.7145 | 9.6429 | 9177.5343 | 38.4245 | 10.6735 | 11579.6075 | 48.4815 | 13.4671
29 | [13 empty] | 8291.416 | 34.7145 | 9.6429 | 9177.5343 | 38.4245 | 10.6735 | 11579.6075 | 48.4815 | 13.4671
30 | 89.351 | 5.2005 | 1.2292 | 0.1369 | 0.2126 | 0.0039 | 0.0528 | 0.044 | 0.1095 | 0.0029 | 1.6586 | 1.9983 | 0.7565 | 8293.6134 | 34.7237 | 9.6455 | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763 | 11583.3096 | 48.497 | 13.4714 | -6.9 | -3.6
31 | [13 empty] | 8293.6134 | 34.7237 | 9.6455 | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763 | 11583.3096 | 48.497 | 13.4714
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8286.5913 | 34.6943 | 9.6373 | 9172.3513 | 38.4028 | 10.6674
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-08-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-08-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9172.3513 | 38.4028 | 10.6674
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9174.6681 | 38.4125 | 10.6701
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9172.1364 | 38.4019 | 10.6672
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9172.7335 | 38.4044 | 10.6679
Вінницька | ГРС Війтівці | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9172.0408 | 38.4015 | 10.6671
Вінницька | ГРС Глухівці | 9172.0886 | 38.4017 | 10.6671
Вінницька | ГРС Гнівань | 9172.2319 | 38.4023 | 10.6673
Вінницька | ГРС Дружба, ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ" | 9172.2558 | 38.4024 | 10.6673
Вінницька | ГРС Калинівка | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673
Вінницька | ГРС Козятин | 9173.1634 | 38.4062 | 10.6684
Вінницька | ГРС Корделівка | 9172.5902 | 38.4038 | 10.6677
Вінницька | ГРС Ластівка | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671
Вінницька | ГРС Люленці | 9172.0408 | 38.4015 | 10.6671
Вінницька | ГРС Махнівка | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671
Вінницька | ГРС Перемога | 9172.3274 | 38.4027 | 10.6674
Вінницька | ГРС Радівка | 9172.7813 | 38.4046 | 10.6679
Вінницька | ГРС Сальник | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671
Вінницька | ГРС Сальниця | 9172.1125 | 38.4018 | 10.6672
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9172.1364 | 38.4019 | 10.6672
Вінницька | ГРС Турбів | 9172.4708 | 38.4033 | 10.6676
Вінницька | ГРС Хмільник | 9173.4739 | 38.4075 | 10.6688
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9176.4356 | 38.4199 | 10.6722
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9172.5902 | 38.4038 | 10.6677
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9172.3752 | 38.4029 | 10.6675
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9172.2558 | 38.4024 | 10.6673
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 9176.1967 | 38.4189 | 10.6719
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9172.2558 | 38.4024 | 10.6673
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9172.2558 | 38.4024 | 10.6673
Житомирська | ГРС Баранівка | 9172.0886 | 38.4017 | 10.6671
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9173.2589 | 38.4066 | 10.6685
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9172.208 | 38.4022 | 10.6673
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9171.9931 | 38.4013 | 10.667
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9174.4054 | 38.4114 | 10.6698
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671
Житомирська | ГРС Врублівка | 9171.9214 | 38.401 | 10.6669
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702
Житомирська | ГРС Галіївка | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9172.4708 | 38.4033 | 10.6676
Житомирська | ГРС Гришківці | 9171.9453 | 38.4011 | 10.667
Житомирська | ГРС Гуйва | 9172.2319 | 38.4023 | 10.6673
Житомирська | ГРС Довбиш | 9172.2797 | 38.4025 | 10.6674
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9172.3513 | 38.4028 | 10.6674
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9172.2558 | 38.4024 | 10.6673
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9171.9453 | 38.4011 | 10.667
Житомирська | ГРС Коростишів | 9172.3036 | 38.4026 | 10.6674
Житомирська | ГРС Липне | 9172.0408 | 38.4015 | 10.6671
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9172.5185 | 38.4035 | 10.6676
Житомирська | ГРС Миропіль | 9170.8944 | 38.3967 | 10.6658
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9171.9931 | 38.4013 | 10.667
Житомирська | ГРС Озерянка | 9171.9692 | 38.4012 | 10.667
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671
Житомирська | ГРС Попільня | 9171.8736 | 38.4008 | 10.6669
Житомирська | ГРС Рея | 9171.8498 | 38.4007 | 10.6669
Житомирська | ГРС Романів | 9171.8975 | 38.4009 | 10.6669
Житомирська | ГРС Сінгури | 9171.9931 | 38.4013 | 10.667
Житомирська | ГРС Садки | 9172.2319 | 38.4023 | 10.6673
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9172.0408 | 38.4015 | 10.6671
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9172.0886 | 38.4017 | 10.6671
Житомирська | ГРС Студениця | 9172.423 | 38.4031 | 10.6675
Житомирська | ГРС Червоне | 9172.0408 | 38.4015 | 10.6671
Житомирська | ГРС Чуднів | 9170.7511 | 38.3961 | 10.6656
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9173.3306 | 38.4069 | 10.6686
Хмельницька | ГРС Полонне | 9171.7542 | 38.4003 | 10.6668
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  | 2018-08-01
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  |  |  | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Власов Д.І. |  | 2018-08-01
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  |  |  | дата