## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7961.6892 | 33.334 | 9.2594 | 8834.2411 | 36.9872 | 10.2742 | 11820.4119 | 49.4897 | 13.7471
2 | [13 empty] | 7961.6892 | 33.334 | 9.2594 | 8834.2411 | 36.9872 | 10.2742 | 11820.4119 | 49.4897 | 13.7471
3 | [13 empty] | 7961.6892 | 33.334 | 9.2594 | 8834.2411 | 36.9872 | 10.2742 | 11820.4119 | 49.4897 | 13.7471
4 | [13 empty] | 7961.6892 | 33.334 | 9.2594 | 8834.2411 | 36.9872 | 10.2742 | 11820.4119 | 49.4897 | 13.7471
5 | [13 empty] | 7961.6892 | 33.334 | 9.2594 | 8834.2411 | 36.9872 | 10.2742 | 11820.4119 | 49.4897 | 13.7471
6 | 99.2612 | 0.1639 | 0.0335 | 0.0099 | 0.0036 | 0.0002 | 0.0043 | 0.0013 | 0.0012 | 0.007 | 0.4666 | 0.0473 | 0.6729 | 7961.2593 | 33.3322 | 9.2589 | 8833.7395 | 36.9851 | 10.2736 | 11818.7639 | 49.4828 | 13.7452 | -11.1 | -21.9
7 | [13 empty] | 7961.2593 | 33.3322 | 9.2589 | 8833.7395 | 36.9851 | 10.2736 | 11818.7639 | 49.4828 | 13.7452
8 | [13 empty] | 7961.2593 | 33.3322 | 9.2589 | 8833.7395 | 36.9851 | 10.2736 | 11818.7639 | 49.4828 | 13.7452
9 | [13 empty] | 7961.2593 | 33.3322 | 9.2589 | 8833.7395 | 36.9851 | 10.2736 | 11818.7639 | 49.4828 | 13.7452
10 | [13 empty] | 7961.2593 | 33.3322 | 9.2589 | 8833.7395 | 36.9851 | 10.2736 | 11818.7639 | 49.4828 | 13.7452
11 | [13 empty] | 7961.2593 | 33.3322 | 9.2589 | 8833.7395 | 36.9851 | 10.2736 | 11818.7639 | 49.4828 | 13.7452
12 | [13 empty] | 7961.2593 | 33.3322 | 9.2589 | 8833.7395 | 36.9851 | 10.2736 | 11818.7639 | 49.4828 | 13.7452
13 | 99.347 | 0.1426 | 0.0287 | 0.0095 | 0.0037 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0052 | 0.404 | 0.055 | 0.6724 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.913 | 36.9942 | 10.2762 | 11825.9532 | 49.5129 | 13.7536 | -12.8 | -22.1
14 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.913 | 36.9942 | 10.2762 | 11825.9532 | 49.5129 | 13.7536
15 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.913 | 36.9942 | 10.2762 | 11825.9532 | 49.5129 | 13.7536
16 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.913 | 36.9942 | 10.2762 | 11825.9532 | 49.5129 | 13.7536
17 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.913 | 36.9942 | 10.2762 | 11825.9532 | 49.5129 | 13.7536
18 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.913 | 36.9942 | 10.2762 | 11825.9532 | 49.5129 | 13.7536 |  |  | 7.9e-05 | 0,0002 | 0,000
19 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.913 | 36.9942 | 10.2762 | 11825.9532 | 49.5129 | 13.7536
20 | 99.2439 | 0.1675 | 0.0371 | 0.0123 | 0.0044 | 8.4e-05 | 0.0041 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0091 | 0.4665 | 0.0539 | 0.673 | 7961.8564 | 33.3347 | 9.2596 | 8838.397 | 37.0046 | 10.2791 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508 | -10.9 | -21.6
21 | [13 empty] | 7961.8564 | 33.3347 | 9.2596 | 8838.397 | 37.0046 | 10.2791 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
22 | [13 empty] | 7961.8564 | 33.3347 | 9.2596 | 8838.397 | 37.0046 | 10.2791 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
23 | [13 empty] | 7961.8564 | 33.3347 | 9.2596 | 8838.397 | 37.0046 | 10.2791 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
24 | [13 empty] | 7961.8564 | 33.3347 | 9.2596 | 8838.397 | 37.0046 | 10.2791 | 11823.5169 | 49.5027 | 13.7508
25 | 99.0638 | 0.1572 | 0.0335 | 0.0106 | 0.0043 | 8.14e-05 | 0.004 | 0.001 | 0.0019 | 0.0086 | 0.6708 | 0.0442 | 0.6739 | 7945.4238 | 33.2659 | 9.2405 | 8820.173 | 36.9283 | 10.2579 | 11792.0132 | 49.3708 | 13.7141 | -13.1 | -20.1
26 | [13 empty] | 7945.4238 | 33.2659 | 9.2405 | 8820.173 | 36.9283 | 10.2579 | 11792.0132 | 49.3708 | 13.7141
27 | [13 empty] | 7945.4238 | 33.2659 | 9.2405 | 8820.173 | 36.9283 | 10.2579 | 11792.0132 | 49.3708 | 13.7141
28 | [13 empty] | 7945.4238 | 33.2659 | 9.2405 | 8820.173 | 36.9283 | 10.2579 | 11792.0132 | 49.3708 | 13.7141
29 | [13 empty] | 7945.4238 | 33.2659 | 9.2405 | 8820.173 | 36.9283 | 10.2579 | 11792.0132 | 49.3708 | 13.7141
30 | [13 empty] | 7945.4238 | 33.2659 | 9.2405 | 8820.173 | 36.9283 | 10.2579 | 11792.0132 | 49.3708 | 13.7141
31 | [13 empty] | 7945.4238 | 33.2659 | 9.2405 | 8820.173 | 36.9283 | 10.2579 | 11792.0132 | 49.3708 | 13.7141
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7959.1575 | 33.3234 | 9.2565 | 8832.808 | 36.9812 | 10.2726
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8832.808 | 36.9812 | 10.2726
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8832.808 | 36.9812 | 10.2726
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата