## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №419 | [18 empty] | Маршрут №419
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8532.9847 | 35.7259 | 9.9239 | 9443.3937 | 39.5376 | 10.9827 | 12033.5819 | 50.3822 | 13.9951
2 | [13 empty] | 8532.9847 | 35.7259 | 9.9239 | 9443.3937 | 39.5376 | 10.9827 | 12033.5819 | 50.3822 | 13.9951
3 | [13 empty] | 8532.9847 | 35.7259 | 9.9239 | 9443.3937 | 39.5376 | 10.9827 | 12033.5819 | 50.3822 | 13.9951
4 | 93.2682 | 3.1878 | 1.3168 | 0.2261 | 0.3963 | 0.0011 | 0.1014 | 0.0778 | 0.1447 | 0.0054 | 0.7641 | 0.5103 | 0.7316 | 8449.4126 | 35.376 | 9.8267 | 9354.2564 | 39.1644 | 10.879 | 12002.2692 | 50.2511 | 13.9586 | 20.1 | 8.8
5 | [13 empty] | 8449.4126 | 35.376 | 9.8267 | 9354.2564 | 39.1644 | 10.879 | 12002.2692 | 50.2511 | 13.9586
6 | [13 empty] | 8449.4126 | 35.376 | 9.8267 | 9354.2564 | 39.1644 | 10.879 | 12002.2692 | 50.2511 | 13.9586
7 | [13 empty] | 8449.4126 | 35.376 | 9.8267 | 9354.2564 | 39.1644 | 10.879 | 12002.2692 | 50.2511 | 13.9586
8 | [13 empty] | 8449.4126 | 35.376 | 9.8267 | 9354.2564 | 39.1644 | 10.879 | 12002.2692 | 50.2511 | 13.9586
9 | [13 empty] | 8449.4126 | 35.376 | 9.8267 | 9354.2564 | 39.1644 | 10.879 | 12002.2692 | 50.2511 | 13.9586
10 | [13 empty] | 8449.4126 | 35.376 | 9.8267 | 9354.2564 | 39.1644 | 10.879 | 12002.2692 | 50.2511 | 13.9586 |  |  | 0,000087 | 0,0002 | 0,000
11 | 94.2048 | 2.8495 | 1.0625 | 0.1953 | 0.3415 | 0.0012 | 0.102 | 0.0868 | 0.1437 | 0.0026 | 0.6331 | 0.377 | 0.7231 | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9306.6783 | 38.9652 | 10.8237 | 12011.2976 | 50.2889 | 13.9691 | 19 | 4.2
12 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9306.6783 | 38.9652 | 10.8237 | 12011.2976 | 50.2889 | 13.9691
13 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9306.6783 | 38.9652 | 10.8237 | 12011.2976 | 50.2889 | 13.9691
14 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9306.6783 | 38.9652 | 10.8237 | 12011.2976 | 50.2889 | 13.9691
15 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9306.6783 | 38.9652 | 10.8237 | 12011.2976 | 50.2889 | 13.9691
16 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9306.6783 | 38.9652 | 10.8237 | 12011.2976 | 50.2889 | 13.9691
17 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9306.6783 | 38.9652 | 10.8237 | 12011.2976 | 50.2889 | 13.9691
18 | 93.4026 | 3.0222 | 1.2651 | 0.2342 | 0.4169 | 0.0013 | 0.1211 | 0.1027 | 0.1501 | 0.0057 | 0.7412 | 0.5369 | 0.7319 | 8450.3918 | 35.3801 | 9.8278 | 9355.3073 | 39.1688 | 10.8802 | 12000.86 | 50.2452 | 13.957 | 18.6 | 6.2
19 | [13 empty] | 8450.3918 | 35.3801 | 9.8278 | 9355.3073 | 39.1688 | 10.8802 | 12000.86 | 50.2452 | 13.957
20 | [13 empty] | 8450.3918 | 35.3801 | 9.8278 | 9355.3073 | 39.1688 | 10.8802 | 12000.86 | 50.2452 | 13.957
21 | [13 empty] | 8450.3918 | 35.3801 | 9.8278 | 9355.3073 | 39.1688 | 10.8802 | 12000.86 | 50.2452 | 13.957
22 | [13 empty] | 8450.3918 | 35.3801 | 9.8278 | 9355.3073 | 39.1688 | 10.8802 | 12000.86 | 50.2452 | 13.957
23 | [13 empty] | 8450.3918 | 35.3801 | 9.8278 | 9355.3073 | 39.1688 | 10.8802 | 12000.86 | 50.2452 | 13.957
24 | [13 empty] | 8450.3918 | 35.3801 | 9.8278 | 9355.3073 | 39.1688 | 10.8802 | 12000.86 | 50.2452 | 13.957
25 | 92.8002 | 3.3437 | 1.4654 | 0.2448 | 0.3819 | 0.0008 | 0.1045 | 0.0946 | 0.1437 | 0.0053 | 0.7856 | 0.6295 | 0.7363 | 8471.7685 | 35.4696 | 9.8527 | 9377.7588 | 39.2628 | 10.9063 | 11994.2201 | 50.2174 | 13.9493 | 15.8 | 3.4
26 | [13 empty] | 8471.7685 | 35.4696 | 9.8527 | 9377.7588 | 39.2628 | 10.9063 | 11994.2201 | 50.2174 | 13.9493
27 | [13 empty] | 8471.7685 | 35.4696 | 9.8527 | 9377.7588 | 39.2628 | 10.9063 | 11994.2201 | 50.2174 | 13.9493
28 | [13 empty] | 8471.7685 | 35.4696 | 9.8527 | 9377.7588 | 39.2628 | 10.9063 | 11994.2201 | 50.2174 | 13.9493
29 | [13 empty] | 8471.7685 | 35.4696 | 9.8527 | 9377.7588 | 39.2628 | 10.9063 | 11994.2201 | 50.2174 | 13.9493
30 | [13 empty] | 8471.7685 | 35.4696 | 9.8527 | 9377.7588 | 39.2628 | 10.9063 | 11994.2201 | 50.2174 | 13.9493
31 | [13 empty] | 8471.7685 | 35.4696 | 9.8527 | 9377.7588 | 39.2628 | 10.9063 | 11994.2201 | 50.2174 | 13.9493
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8451.9921 | 35.3868 | 9.8297 | 9357.0747 | 39.1762 | 10.8823
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №419
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №419 |  | 9357.0747 | 39.1762 | 10.8823
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9354.1847 | 39.1641 | 10.8789
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9358.3406 | 39.1815 | 10.8838
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9358.5078 | 39.1822 | 10.8839
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9358.5078 | 39.1822 | 10.8839
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9358.2929 | 39.1813 | 10.8837
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9358.3406 | 39.1815 | 10.8838
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9358.6272 | 39.1827 | 10.8841
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9358.8661 | 39.1837 | 10.8844
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9358.1018 | 39.1805 | 10.8835
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата