## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8297.1244 | 34.7384 | 9.6496 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11588.0865 | 48.517 | 13.4769
2 | [13 empty] | 8297.1244 | 34.7384 | 9.6496 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11588.0865 | 48.517 | 13.4769
3 | [13 empty] | 8297.1244 | 34.7384 | 9.6496 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11588.0865 | 48.517 | 13.4769
4 | [13 empty] | 8297.1244 | 34.7384 | 9.6496 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11588.0865 | 48.517 | 13.4769
5 | [13 empty] | 8297.1244 | 34.7384 | 9.6496 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11588.0865 | 48.517 | 13.4769
6 | 89.4875 | 5.1671 | 1.2126 | 0.1362 | 0.2114 | 0.0041 | 0.0509 | 0.0462 | 0.1234 | 0.0023 | 1.6207 | 1.9376 | 0.7556 | 8301.4953 | 34.7567 | 9.6546 | 9188.6884 | 38.4712 | 10.6864 | 11601.2469 | 48.5721 | 13.4923 | -4.6 | -1.6
7 | [13 empty] | 8301.4953 | 34.7567 | 9.6546 | 9188.6884 | 38.4712 | 10.6864 | 11601.2469 | 48.5721 | 13.4923
8 | [13 empty] | 8301.4953 | 34.7567 | 9.6546 | 9188.6884 | 38.4712 | 10.6864 | 11601.2469 | 48.5721 | 13.4923
9 | [13 empty] | 8301.4953 | 34.7567 | 9.6546 | 9188.6884 | 38.4712 | 10.6864 | 11601.2469 | 48.5721 | 13.4923
10 | [13 empty] | 8301.4953 | 34.7567 | 9.6546 | 9188.6884 | 38.4712 | 10.6864 | 11601.2469 | 48.5721 | 13.4923
11 | [13 empty] | 8301.4953 | 34.7567 | 9.6546 | 9188.6884 | 38.4712 | 10.6864 | 11601.2469 | 48.5721 | 13.4923
12 | [13 empty] | 8301.4953 | 34.7567 | 9.6546 | 9188.6884 | 38.4712 | 10.6864 | 11601.2469 | 48.5721 | 13.4923
13 | 89.2191 | 5.1978 | 1.3055 | 0.1495 | 0.2421 | 0.0043 | 0.0564 | 0.0533 | 0.1282 | 0.003 | 1.6479 | 1.9929 | 0.7589 | 8321.1284 | 34.8389 | 9.6775 | 9209.468 | 38.5582 | 10.7106 | 11602.3695 | 48.5768 | 13.4936 | -2.5 | -1.2
14 | [13 empty] | 8321.1284 | 34.8389 | 9.6775 | 9209.468 | 38.5582 | 10.7106 | 11602.3695 | 48.5768 | 13.4936
15 | [13 empty] | 8321.1284 | 34.8389 | 9.6775 | 9209.468 | 38.5582 | 10.7106 | 11602.3695 | 48.5768 | 13.4936
16 | [13 empty] | 8321.1284 | 34.8389 | 9.6775 | 9209.468 | 38.5582 | 10.7106 | 11602.3695 | 48.5768 | 13.4936
17 | [13 empty] | 8321.1284 | 34.8389 | 9.6775 | 9209.468 | 38.5582 | 10.7106 | 11602.3695 | 48.5768 | 13.4936
18 | [13 empty] | 8321.1284 | 34.8389 | 9.6775 | 9209.468 | 38.5582 | 10.7106 | 11602.3695 | 48.5768 | 13.4936
19 | [13 empty] | 8321.1284 | 34.8389 | 9.6775 | 9209.468 | 38.5582 | 10.7106 | 11602.3695 | 48.5768 | 13.4936
20 | 89.2464 | 5.2264 | 1.2184 | 0.1374 | 0.2144 | 0.0039 | 0.0508 | 0.0452 | 0.1106 | 0.0024 | 1.6427 | 2.1014 | 0.7577 | 8287.6183 | 34.6986 | 9.6385 | 9173.2351 | 38.4065 | 10.6685 | 11565.635 | 48.423 | 13.4508 | -5.5 | -1.2
21 | [13 empty] | 8287.6183 | 34.6986 | 9.6385 | 9173.2351 | 38.4065 | 10.6685 | 11565.635 | 48.423 | 13.4508
22 | [13 empty] | 8287.6183 | 34.6986 | 9.6385 | 9173.2351 | 38.4065 | 10.6685 | 11565.635 | 48.423 | 13.4508
23 | [13 empty] | 8287.6183 | 34.6986 | 9.6385 | 9173.2351 | 38.4065 | 10.6685 | 11565.635 | 48.423 | 13.4508
24 | [13 empty] | 8287.6183 | 34.6986 | 9.6385 | 9173.2351 | 38.4065 | 10.6685 | 11565.635 | 48.423 | 13.4508
25 | [13 empty] | 8287.6183 | 34.6986 | 9.6385 | 9173.2351 | 38.4065 | 10.6685 | 11565.635 | 48.423 | 13.4508
26 | [13 empty] | 8287.6183 | 34.6986 | 9.6385 | 9173.2351 | 38.4065 | 10.6685 | 11565.635 | 48.423 | 13.4508
27 | 89.3737 | 5.1879 | 1.1749 | 0.1327 | 0.205 | 0.0038 | 0.0486 | 0.0437 | 0.1005 | 0.0034 | 1.6437 | 2.0821 | 0.7561 | 8274.4818 | 34.6436 | 9.6232 | 9159.2148 | 38.3478 | 10.6522 | 11560.0938 | 48.3998 | 13.4444 | -3.5 | -0.5 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
28 | [13 empty] | 8274.4818 | 34.6436 | 9.6232 | 9159.2148 | 38.3478 | 10.6522 | 11560.0938 | 48.3998 | 13.4444
29 | [13 empty] | 8274.4818 | 34.6436 | 9.6232 | 9159.2148 | 38.3478 | 10.6522 | 11560.0938 | 48.3998 | 13.4444
30 | [13 empty] | 8274.4818 | 34.6436 | 9.6232 | 9159.2148 | 38.3478 | 10.6522 | 11560.0938 | 48.3998 | 13.4444
31 | [13 empty] | 8274.4818 | 34.6436 | 9.6232 | 9159.2148 | 38.3478 | 10.6522 | 11560.0938 | 48.3998 | 13.4444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8297.6499 | 34.7406 | 9.6502 | 9184.2459 | 38.4526 | 10.6813
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9184.2459 | 38.4526 | 10.6813
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9184.5564 | 38.4539 | 10.6816
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9184.628 | 38.4542 | 10.6817
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9184.6041 | 38.4541 | 10.6817
Житомирська | ГРС Березівка | 9184.3175 | 38.4529 | 10.6814
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9184.2936 | 38.4528 | 10.6813
Житомирська | ГРС Маркуші | 9184.5086 | 38.4537 | 10.6816
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9183.4099 | 38.4491 | 10.6803
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом