## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8290.8666 | 34.7122 | 9.6423 | 9176.8177 | 38.4215 | 10.6726 | 11574.8784 | 48.4617 | 13.4616
2 | [13 empty] | 8290.8666 | 34.7122 | 9.6423 | 9176.8177 | 38.4215 | 10.6726 | 11574.8784 | 48.4617 | 13.4616
3 | [13 empty] | 8290.8666 | 34.7122 | 9.6423 | 9176.8177 | 38.4215 | 10.6726 | 11574.8784 | 48.4617 | 13.4616
4 | [13 empty] | 8290.8666 | 34.7122 | 9.6423 | 9176.8177 | 38.4215 | 10.6726 | 11574.8784 | 48.4617 | 13.4616
5 | [13 empty] | 8290.8666 | 34.7122 | 9.6423 | 9176.8177 | 38.4215 | 10.6726 | 11574.8784 | 48.4617 | 13.4616
6 | 89.3606 | 5.2349 | 1.2171 | 0.1381 | 0.2156 | 0.004 | 0.0505 | 0.0459 | 0.1104 | 0.0032 | 1.6233 | 1.9964 | 0.7565 | 8298.247 | 34.7431 | 9.6509 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11589.9973 | 48.525 | 13.4792 | -4.2 | -2.1 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
7 | [13 empty] | 8298.247 | 34.7431 | 9.6509 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11589.9973 | 48.525 | 13.4792
8 | [13 empty] | 8298.247 | 34.7431 | 9.6509 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11589.9973 | 48.525 | 13.4792
9 | [13 empty] | 8298.247 | 34.7431 | 9.6509 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11589.9973 | 48.525 | 13.4792
10 | [13 empty] | 8298.247 | 34.7431 | 9.6509 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11589.9973 | 48.525 | 13.4792
11 | [13 empty] | 8298.247 | 34.7431 | 9.6509 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11589.9973 | 48.525 | 13.4792
12 | [13 empty] | 8298.247 | 34.7431 | 9.6509 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11589.9973 | 48.525 | 13.4792
13 | 89.2925 | 5.1764 | 1.2894 | 0.1474 | 0.2403 | 0.0043 | 0.0558 | 0.0523 | 0.1298 | 0.004 | 1.6534 | 1.9545 | 0.7581 | 8319.6954 | 34.8329 | 9.6758 | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089 | 11606.5971 | 48.5945 | 13.4985 | -2.2 | -0.9
14 | [13 empty] | 8319.6954 | 34.8329 | 9.6758 | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089 | 11606.5971 | 48.5945 | 13.4985
15 | [13 empty] | 8319.6954 | 34.8329 | 9.6758 | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089 | 11606.5971 | 48.5945 | 13.4985
16 | [13 empty] | 8319.6954 | 34.8329 | 9.6758 | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089 | 11606.5971 | 48.5945 | 13.4985
17 | [13 empty] | 8319.6954 | 34.8329 | 9.6758 | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089 | 11606.5971 | 48.5945 | 13.4985
18 | [13 empty] | 8319.6954 | 34.8329 | 9.6758 | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089 | 11606.5971 | 48.5945 | 13.4985
19 | [13 empty] | 8319.6954 | 34.8329 | 9.6758 | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089 | 11606.5971 | 48.5945 | 13.4985
20 | 89.3064 | 5.1746 | 1.233 | 0.1373 | 0.2142 | 0.0032 | 0.0536 | 0.0455 | 0.1071 | 0.0046 | 1.6326 | 2.088 | 0.7573 | 8287.3317 | 34.6974 | 9.6382 | 9172.9962 | 38.4055 | 10.6682 | 11568.2384 | 48.4339 | 13.4539 | -4.9 | -2.9
21 | [13 empty] | 8287.3317 | 34.6974 | 9.6382 | 9172.9962 | 38.4055 | 10.6682 | 11568.2384 | 48.4339 | 13.4539
22 | [13 empty] | 8287.3317 | 34.6974 | 9.6382 | 9172.9962 | 38.4055 | 10.6682 | 11568.2384 | 48.4339 | 13.4539
23 | [13 empty] | 8287.3317 | 34.6974 | 9.6382 | 9172.9962 | 38.4055 | 10.6682 | 11568.2384 | 48.4339 | 13.4539
24 | [13 empty] | 8287.3317 | 34.6974 | 9.6382 | 9172.9962 | 38.4055 | 10.6682 | 11568.2384 | 48.4339 | 13.4539
25 | [13 empty] | 8287.3317 | 34.6974 | 9.6382 | 9172.9962 | 38.4055 | 10.6682 | 11568.2384 | 48.4339 | 13.4539
26 | [13 empty] | 8287.3317 | 34.6974 | 9.6382 | 9172.9962 | 38.4055 | 10.6682 | 11568.2384 | 48.4339 | 13.4539
27 | 89.2318 | 5.2458 | 1.1889 | 0.1338 | 0.2075 | 0.0038 | 0.0484 | 0.0434 | 0.0965 | 0.0037 | 1.6455 | 2.151 | 0.7574 | 8273.5264 | 34.6396 | 9.6221 | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508 | 11548.9636 | 48.3532 | 13.4314 | -1.9 | -0.5
28 | [13 empty] | 8273.5264 | 34.6396 | 9.6221 | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508 | 11548.9636 | 48.3532 | 13.4314
29 | [13 empty] | 8273.5264 | 34.6396 | 9.6221 | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508 | 11548.9636 | 48.3532 | 13.4314
30 | [13 empty] | 8273.5264 | 34.6396 | 9.6221 | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508 | 11548.9636 | 48.3532 | 13.4314
31 | [13 empty] | 8273.5264 | 34.6396 | 9.6221 | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508 | 11548.9636 | 48.3532 | 13.4314
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8295.0465 | 34.7297 | 9.6471 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779
Житомирська | ГРС Верхівня | 9182.765 | 38.4464 | 10.6796
Житомирська | ГРС Квітневе | 9181.8574 | 38.4426 | 10.6785
Житомирська | ГРС Крилівка | 9181.7857 | 38.4423 | 10.6784
Житомирська | ГРС Ружин | 9180.2332 | 38.4358 | 10.6766
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9186.6821 | 38.4628 | 10.6841
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом