## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8257.6671 | 34.5732 | 9.6037 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11634.6615 | 48.712 | 13.5311
2 | [13 empty] | 8257.6671 | 34.5732 | 9.6037 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11634.6615 | 48.712 | 13.5311
3 | [13 empty] | 8257.6671 | 34.5732 | 9.6037 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11634.6615 | 48.712 | 13.5311
4 | [13 empty] | 8257.6671 | 34.5732 | 9.6037 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11634.6615 | 48.712 | 13.5311
5 | [13 empty] | 8257.6671 | 34.5732 | 9.6037 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11634.6615 | 48.712 | 13.5311
6 | [13 empty] | 8257.6671 | 34.5732 | 9.6037 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11634.6615 | 48.712 | 13.5311
7 | 90.6347 | 4.5744 | 1.1536 | 0.1335 | 0.2002 | 0.0018 | 0.0503 | 0.0392 | 0.0473 | 0.0085 | 1.497 | 1.6596 | 0.7449 | 8260.0316 | 34.5831 | 9.6064 | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362 | 11629.4785 | 48.6903 | 13.5251
8 | [13 empty] | 8260.0316 | 34.5831 | 9.6064 | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362 | 11629.4785 | 48.6903 | 13.5251
9 | [13 empty] | 8260.0316 | 34.5831 | 9.6064 | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362 | 11629.4785 | 48.6903 | 13.5251
10 | [13 empty] | 8260.0316 | 34.5831 | 9.6064 | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362 | 11629.4785 | 48.6903 | 13.5251
11 | [13 empty] | 8260.0316 | 34.5831 | 9.6064 | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362 | 11629.4785 | 48.6903 | 13.5251
12 | [13 empty] | 8260.0316 | 34.5831 | 9.6064 | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362 | 11629.4785 | 48.6903 | 13.5251
13 | [13 empty] | 8260.0316 | 34.5831 | 9.6064 | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362 | 11629.4785 | 48.6903 | 13.5251
14 | 90.5785 | 4.5918 | 1.1576 | 0.1332 | 0.2011 | 0.001 | 0.0528 | 0.0414 | 0.0552 | 0.0081 | 1.4965 | 1.6827 | 0.7456 | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | не вияв
15 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235
16 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235
17 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235
18 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235
19 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235
20 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235 | 11628.0932 | 48.6845 | 13.5235
21 | 90.5285 | 4.6275 | 1.1651 | 0.1325 | 0.2005 | 0.0015 | 0.0518 | 0.0408 | 0.042 | 0.0083 | 1.5064 | 1.6951 | 0.7457 | 8260.175 | 34.5837 | 9.6066 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11623.1969 | 48.664 | 13.5178
22 | [13 empty] | 8260.175 | 34.5837 | 9.6066 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11623.1969 | 48.664 | 13.5178
23 | [13 empty] | 8260.175 | 34.5837 | 9.6066 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11623.1969 | 48.664 | 13.5178
24 | [13 empty] | 8260.175 | 34.5837 | 9.6066 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11623.1969 | 48.664 | 13.5178
25 | [13 empty] | 8260.175 | 34.5837 | 9.6066 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11623.1969 | 48.664 | 13.5178
26 | [13 empty] | 8260.175 | 34.5837 | 9.6066 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11623.1969 | 48.664 | 13.5178
27 | [13 empty] | 8260.175 | 34.5837 | 9.6066 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11623.1969 | 48.664 | 13.5178
28 | 90.4856 | 4.6298 | 1.1734 | 0.134 | 0.2039 | 0.0016 | 0.0521 | 0.0406 | 0.0533 | 0.0084 | 1.5192 | 1.6979 | 0.7463 | 8264.5458 | 34.602 | 9.6117 | 9150.1387 | 38.3098 | 10.6416 | 11624.1523 | 48.668 | 13.5189
29 | [13 empty] | 8264.5458 | 34.602 | 9.6117 | 9150.1387 | 38.3098 | 10.6416 | 11624.1523 | 48.668 | 13.5189
30 | [13 empty] | 8264.5458 | 34.602 | 9.6117 | 9150.1387 | 38.3098 | 10.6416 | 11624.1523 | 48.668 | 13.5189
31 | [13 empty] | 8264.5458 | 34.602 | 9.6117 | 9150.1387 | 38.3098 | 10.6416 | 11624.1523 | 48.668 | 13.5189
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9655.5366 | 40.4258 | 11.2294
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9655.5366 | 40.4258 | 11.2294
Івано-Франківська | Озеряни | 9719.9294 | 40.6954 | 11.3043
Івано-Франківська | Чагрів | 9568.5489 | 40.0616 | 11.1282
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата