## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7681.2841 | 32.16 | 8.9333 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11187.542 | 46.84 | 13.0111
2 | [13 empty] | 7681.2841 | 32.16 | 8.9333 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11187.542 | 46.84 | 13.0111
3 | [13 empty] | 7681.2841 | 32.16 | 8.9333 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11187.542 | 46.84 | 13.0111
4 | [13 empty] | 7681.2841 | 32.16 | 8.9333 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11187.542 | 46.84 | 13.0111
5 | [13 empty] | 7681.2841 | 32.16 | 8.9333 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11187.542 | 46.84 | 13.0111
6 | [13 empty] | 7681.2841 | 32.16 | 8.9333 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11187.542 | 46.84 | 13.0111
7 | 92.0144 | 3.8193 | 1.676 | 0.2908 | 0.5081 | 0.0027 | 0.152 | 0.1281 | 0.1112 | 0.0054 | 0.6252 | 0.6668 | 0.7452 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361 | -3.8 | -4.8 | 0,0002 | 0,0002 | 0
8 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
9 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
10 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
11 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
12 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
13 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
14 | 92.223 | 3.6647 | 1.5925 | 0.2754 | 0.4944 | 0.0027 | 0.1372 | 0.1123 | 0.1306 | 0.0045 | 0.6778 | 0.6849 | 0.7431 | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056 | -4.5 | -4.9
15 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
16 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
17 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
18 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
19 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
20 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
21 | 94.3899 | 0.49 | 0.1219 | 0.0185 | 0.0284 | 0 | 0.0091 | 0.0073 | 0.0122 | 0.0059 | 4.7111 | 0.2057 | 0.6999 | 7652.6226 | 32.04 | 8.9 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 11137.3843 | 46.63 | 12.9528 | -2.2 | -3
22 | [13 empty] | 7652.6226 | 32.04 | 8.9 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 11137.3843 | 46.63 | 12.9528
23 | [13 empty] | 7652.6226 | 32.04 | 8.9 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 11137.3843 | 46.63 | 12.9528
24 | [13 empty] | 7652.6226 | 32.04 | 8.9 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 11137.3843 | 46.63 | 12.9528
25 | [13 empty] | 7652.6226 | 32.04 | 8.9 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 11137.3843 | 46.63 | 12.9528
26 | [13 empty] | 7652.6226 | 32.04 | 8.9 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 11137.3843 | 46.63 | 12.9528
27 | [13 empty] | 7652.6226 | 32.04 | 8.9 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 11137.3843 | 46.63 | 12.9528
28 | 94.5961 | 0.5365 | 0.1317 | 0.02 | 0.0307 | 0 | 0.0093 | 0.0072 | 0.0117 | 0.006 | 4.4411 | 0.2097 | 0.6991 | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -1.7 | -2.8
29 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
30 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
31 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8010.2944 | 33.5375 | 9.316 | 8878.4037 | 37.1721 | 10.3256
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 8878.4037 | 37.1721 | 10.3256
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 8871.6921 | 37.144 | 10.3178
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 8931.3797 | 37.3939 | 10.3872
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 8865.5538 | 37.1183 | 10.3106
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата