## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №535 | [18 empty] | Маршрут №535
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ГРС - Угринів - БПСГ"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7956.1958 | 33.311 | 9.2531 | 8827.625 | 36.9595 | 10.2665 | 11786.7347 | 49.3487 | 13.708
2 | [13 empty] | 7956.1958 | 33.311 | 9.2531 | 8827.625 | 36.9595 | 10.2665 | 11786.7347 | 49.3487 | 13.708
3 | [13 empty] | 7956.1958 | 33.311 | 9.2531 | 8827.625 | 36.9595 | 10.2665 | 11786.7347 | 49.3487 | 13.708
4 | [13 empty] | 7956.1958 | 33.311 | 9.2531 | 8827.625 | 36.9595 | 10.2665 | 11786.7347 | 49.3487 | 13.708
5 | [13 empty] | 7956.1958 | 33.311 | 9.2531 | 8827.625 | 36.9595 | 10.2665 | 11786.7347 | 49.3487 | 13.708
6 | 92.2265 | 3.6676 | 1.6715 | 0.5443 | 0.2737 | 0.0026 | 0.1467 | 0.1136 | 0.1444 | 0.0048 | 0.5918 | 0.6124 | 0.7443 | 8585.5786 | 35.9461 | 9.985 | 9500.3345 | 39.776 | 11.0489 | 12085.2682 | 50.5986 | 14.0552
7 | [13 empty] | 8585.5786 | 35.9461 | 9.985 | 9500.3345 | 39.776 | 11.0489 | 12085.2682 | 50.5986 | 14.0552
8 | [13 empty] | 8585.5786 | 35.9461 | 9.985 | 9500.3345 | 39.776 | 11.0489 | 12085.2682 | 50.5986 | 14.0552
9 | [13 empty] | 8585.5786 | 35.9461 | 9.985 | 9500.3345 | 39.776 | 11.0489 | 12085.2682 | 50.5986 | 14.0552
10 | [13 empty] | 8585.5786 | 35.9461 | 9.985 | 9500.3345 | 39.776 | 11.0489 | 12085.2682 | 50.5986 | 14.0552
11 | [13 empty] | 8585.5786 | 35.9461 | 9.985 | 9500.3345 | 39.776 | 11.0489 | 12085.2682 | 50.5986 | 14.0552
12 | [13 empty] | 8585.5786 | 35.9461 | 9.985 | 9500.3345 | 39.776 | 11.0489 | 12085.2682 | 50.5986 | 14.0552
13 | 92.8735 | 3.4467 | 1.4223 | 0.4753 | 0.2285 | 0.0025 | 0.1394 | 0.1128 | 0.0133 | 0.0075 | 0.6688 | 0.6094 | 0.7344 | 8470.9803 | 35.4663 | 9.8518 | 9377.3289 | 39.261 | 10.9058 | 12009.1002 | 50.2797 | 13.9666
14 | [13 empty] | 8470.9803 | 35.4663 | 9.8518 | 9377.3289 | 39.261 | 10.9058 | 12009.1002 | 50.2797 | 13.9666
15 | [13 empty] | 8470.9803 | 35.4663 | 9.8518 | 9377.3289 | 39.261 | 10.9058 | 12009.1002 | 50.2797 | 13.9666
16 | [13 empty] | 8470.9803 | 35.4663 | 9.8518 | 9377.3289 | 39.261 | 10.9058 | 12009.1002 | 50.2797 | 13.9666
17 | [13 empty] | 8470.9803 | 35.4663 | 9.8518 | 9377.3289 | 39.261 | 10.9058 | 12009.1002 | 50.2797 | 13.9666
18 | [13 empty] | 8470.9803 | 35.4663 | 9.8518 | 9377.3289 | 39.261 | 10.9058 | 12009.1002 | 50.2797 | 13.9666
19 | [13 empty] | 8470.9803 | 35.4663 | 9.8518 | 9377.3289 | 39.261 | 10.9058 | 12009.1002 | 50.2797 | 13.9666
20 | 92.0307 | 3.734 | 1.5741 | 0.5615 | 0.2608 | 0.003 | 0.1789 | 0.1387 | 0.1208 | 0.0082 | 0.681 | 0.7084 | 0.7459 | 8570.2925 | 35.8821 | 9.9673 | 9483.4003 | 39.7051 | 11.0292 | 12051.0177 | 50.4552 | 14.0153 |  |  | 0 | 0,00037 | 0
21 | [13 empty] | 8570.2925 | 35.8821 | 9.9673 | 9483.4003 | 39.7051 | 11.0292 | 12051.0177 | 50.4552 | 14.0153
22 | [13 empty] | 8570.2925 | 35.8821 | 9.9673 | 9483.4003 | 39.7051 | 11.0292 | 12051.0177 | 50.4552 | 14.0153
23 | [13 empty] | 8570.2925 | 35.8821 | 9.9673 | 9483.4003 | 39.7051 | 11.0292 | 12051.0177 | 50.4552 | 14.0153
24 | [13 empty] | 8570.2925 | 35.8821 | 9.9673 | 9483.4003 | 39.7051 | 11.0292 | 12051.0177 | 50.4552 | 14.0153
25 | [13 empty] | 8570.2925 | 35.8821 | 9.9673 | 9483.4003 | 39.7051 | 11.0292 | 12051.0177 | 50.4552 | 14.0153
26 | [13 empty] | 8570.2925 | 35.8821 | 9.9673 | 9483.4003 | 39.7051 | 11.0292 | 12051.0177 | 50.4552 | 14.0153
27 | 92.3918 | 3.5562 | 1.5072 | 0.565 | 0.2612 | 0.0014 | 0.1754 | 0.1375 | 0.1662 | 0.0053 | 0.6154 | 0.6174 | 0.7439 | 8576.7891 | 35.9093 | 9.9748 | 9490.8762 | 39.7364 | 11.0379 | 12076.5742 | 50.5622 | 14.0451
28 | [13 empty] | 8576.7891 | 35.9093 | 9.9748 | 9490.8762 | 39.7364 | 11.0379 | 12076.5742 | 50.5622 | 14.0451
29 | [13 empty] | 8576.7891 | 35.9093 | 9.9748 | 9490.8762 | 39.7364 | 11.0379 | 12076.5742 | 50.5622 | 14.0451
30 | [13 empty] | 8576.7891 | 35.9093 | 9.9748 | 9490.8762 | 39.7364 | 11.0379 | 12076.5742 | 50.5622 | 14.0451
31 | [13 empty] | 8576.7891 | 35.9093 | 9.9748 | 9490.8762 | 39.7364 | 11.0379 | 12076.5742 | 50.5622 | 14.0451
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8446.3553 | 35.3632 | 9.8231 | 9351.2947 | 39.152 | 10.8756
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №535
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №535 |  | 9351.2947 | 39.152 | 10.8756
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 9351.2947 | 39.152 | 10.8756
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата