## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" , АГНКС Кропивницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Сертифікат № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 9563.151 | 40.039 | 11.1219 | 12034.8717 | 50.3876 | 13.9966
2 | [13 empty] | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 9563.151 | 40.039 | 11.1219 | 12034.8717 | 50.3876 | 13.9966
3 | [13 empty] | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 9563.151 | 40.039 | 11.1219 | 12034.8717 | 50.3876 | 13.9966
4 | [13 empty] | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 9563.151 | 40.039 | 11.1219 | 12034.8717 | 50.3876 | 13.9966
5 | [13 empty] | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 9563.151 | 40.039 | 11.1219 | 12034.8717 | 50.3876 | 13.9966
6 | 90.1468 | 4.1939 | 1.4526 | 0.1526 | 0.3151 | 0.0058 | 0.2044 | 0.0815 | 0.0495 | 0.0055 | 0.6502 | 2.7421 | 0.7617 | 8330.6106 | 34.8786 | 9.6885 | 9224.563 | 38.6214 | 10.7282 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905 | -8.2
7 | [13 empty] | 8330.6106 | 34.8786 | 9.6885 | 9224.563 | 38.6214 | 10.7282 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
8 | [13 empty] | 8330.6106 | 34.8786 | 9.6885 | 9224.563 | 38.6214 | 10.7282 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
9 | [13 empty] | 8330.6106 | 34.8786 | 9.6885 | 9224.563 | 38.6214 | 10.7282 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
10 | [13 empty] | 8330.6106 | 34.8786 | 9.6885 | 9224.563 | 38.6214 | 10.7282 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
11 | [13 empty] | 8330.6106 | 34.8786 | 9.6885 | 9224.563 | 38.6214 | 10.7282 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
12 | [13 empty] | 8330.6106 | 34.8786 | 9.6885 | 9224.563 | 38.6214 | 10.7282 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
13 | [13 empty] | 8330.6106 | 34.8786 | 9.6885 | 9224.563 | 38.6214 | 10.7282 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
14 | 90.2133 | 4.1767 | 1.4506 | 0.1577 | 0.3167 | 0.0044 | 0.1893 | 0.0768 | 0.0666 | 0.0056 | 0.656 | 2.6863 | 0.7611 | 8334.5993 | 34.8953 | 9.6931 | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333 | 11610.0126 | 48.6088 | 13.5024 | -7.8
15 | [13 empty] | 8334.5993 | 34.8953 | 9.6931 | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333 | 11610.0126 | 48.6088 | 13.5024
16 | [13 empty] | 8334.5993 | 34.8953 | 9.6931 | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333 | 11610.0126 | 48.6088 | 13.5024
17 | [13 empty] | 8334.5993 | 34.8953 | 9.6931 | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333 | 11610.0126 | 48.6088 | 13.5024
18 | [13 empty] | 8334.5993 | 34.8953 | 9.6931 | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333 | 11610.0126 | 48.6088 | 13.5024
19 | [13 empty] | 8334.5993 | 34.8953 | 9.6931 | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333 | 11610.0126 | 48.6088 | 13.5024
20 | 90.3303 | 4.1088 | 1.4292 | 0.1583 | 0.3242 | 0.0038 | 0.1756 | 0.0772 | 0.0524 | 0.0053 | 0.6337 | 2.7012 | 0.7599 | 8321.9644 | 34.8424 | 9.6784 | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176 | 11602.1307 | 48.5758 | 13.4933 | -7.4
21 | [13 empty] | 8321.9644 | 34.8424 | 9.6784 | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176 | 11602.1307 | 48.5758 | 13.4933
22 | [13 empty] | 8321.9644 | 34.8424 | 9.6784 | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176 | 11602.1307 | 48.5758 | 13.4933
23 | [13 empty] | 8321.9644 | 34.8424 | 9.6784 | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176 | 11602.1307 | 48.5758 | 13.4933
24 | [13 empty] | 8321.9644 | 34.8424 | 9.6784 | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176 | 11602.1307 | 48.5758 | 13.4933
25 | [13 empty] | 8321.9644 | 34.8424 | 9.6784 | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176 | 11602.1307 | 48.5758 | 13.4933
26 | [13 empty] | 8321.9644 | 34.8424 | 9.6784 | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176 | 11602.1307 | 48.5758 | 13.4933
27 | 89.9531 | 4.2948 | 1.5068 | 0.1623 | 0.3335 | 0.026 | 0.1754 | 0.0837 | 0.0595 | 0.0068 | 0.6644 | 2.7337 | 0.7635 | 8349.766 | 34.9588 | 9.7108 | 9245.0799 | 38.7073 | 10.752 | 11611.4457 | 48.6148 | 13.5041 | -14.1 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
28 | [13 empty] | 8349.766 | 34.9588 | 9.7108 | 9245.0799 | 38.7073 | 10.752 | 11611.4457 | 48.6148 | 13.5041
29 | [13 empty] | 8349.766 | 34.9588 | 9.7108 | 9245.0799 | 38.7073 | 10.752 | 11611.4457 | 48.6148 | 13.5041
30 | [13 empty] | 8349.766 | 34.9588 | 9.7108 | 9245.0799 | 38.7073 | 10.752 | 11611.4457 | 48.6148 | 13.5041
31 | [13 empty] | 8349.766 | 34.9588 | 9.7108 | 9245.0799 | 38.7073 | 10.752 | 11611.4457 | 48.6148 | 13.5041
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8381.7236 | 35.0926 | 9.7479 | 9280.2141 | 38.8544 | 10.7929
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9280.2141 | 38.8544 | 10.7929
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9280.9784 | 38.8576 | 10.7938
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9281.7905 | 38.861 | 10.7947
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9280.8113 | 38.8569 | 10.7936
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9260.2227 | 38.7707 | 10.7696
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9297.1961 | 38.9255 | 10.8126
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9281.7189 | 38.8607 | 10.7946
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9280.0708 | 38.8538 | 10.7927
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9280.4291 | 38.8553 | 10.7931
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9280.3097 | 38.8548 | 10.793
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9269.5138 | 38.8096 | 10.7804
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9280.8829 | 38.8572 | 10.7937
Кіровоградська | Озера ДКК | 9270.923 | 38.8155 | 10.7821
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9282.1488 | 38.8625 | 10.7951
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата