## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №220 | [18 empty] | Маршрут №220
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Держкордон" (Ду 700)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.3738 | 1.9038 | 0.5929 | 0.0951 | 0.0928 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0135 | 0.0087 | 0.0049 | 0.7193 | 0.1746 | 0.6962 | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11881.867 | 49.747 | 13.8186 | -20.4
2 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11881.867 | 49.747 | 13.8186
3 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11881.867 | 49.747 | 13.8186
4 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11881.867 | 49.747 | 13.8186
5 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11881.867 | 49.747 | 13.8186
6 | [13 empty] | 8149.1116 | 34.1187 | 9.4774 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11881.867 | 49.747 | 13.8186
7 | 96.3509 | 1.9438 | 0.6073 | 0.0981 | 0.0946 | 0.0017 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0074 | 0.0059 | 0.7037 | 0.1537 | 0.6964 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -19.4 |  | <0,0001 | <0,0002
8 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
9 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 |  |  |  |  | відсут
10 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | 96.4203 | 1.8981 | 0.588 | 0.0925 | 0.0898 | 0.0018 | 0.0187 | 0.0131 | 0.0067 | 0.0052 | 0.7248 | 0.141 | 0.6956 | 8148.5384 | 34.1163 | 9.4768 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11886.5006 | 49.7664 | 13.824 | -21.4
15 | [13 empty] | 8148.5384 | 34.1163 | 9.4768 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11886.5006 | 49.7664 | 13.824
16 | [13 empty] | 8148.5384 | 34.1163 | 9.4768 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11886.5006 | 49.7664 | 13.824
17 | [13 empty] | 8148.5384 | 34.1163 | 9.4768 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11886.5006 | 49.7664 | 13.824
18 | [13 empty] | 8148.5384 | 34.1163 | 9.4768 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11886.5006 | 49.7664 | 13.824
19 | [13 empty] | 8148.5384 | 34.1163 | 9.4768 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11886.5006 | 49.7664 | 13.824
20 | 95.7841 | 2.3435 | 0.7452 | 0.1152 | 0.1126 | 0.0017 | 0.0229 | 0.016 | 0.0097 | 0.0049 | 0.6616 | 0.1826 | 0.7013 | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663 | -20
21 | [13 empty] | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
22 | [13 empty] | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
23 | [13 empty] | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
24 | [13 empty] | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
25 | [13 empty] | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
26 | [13 empty] | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
27 | [13 empty] | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
28 | 96.2387 | 2.0072 | 0.63 | 0.1019 | 0.0981 | 0.0017 | 0.0191 | 0.0133 | 0.0082 | 0.0046 | 0.71414 | 0.1631 | 0.6973 | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9049.274 | 37.8875 | 10.5243 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318 | -22.9
29 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9049.274 | 37.8875 | 10.5243 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
30 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9049.274 | 37.8875 | 10.5243 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
31 | [13 empty] | 8163.6573 | 34.1796 | 9.4943 | 9049.274 | 37.8875 | 10.5243 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Книшик У.П. | [10 empty] | .09.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №220
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №220 |  | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299
Львівська | Дроздовичі | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | .09.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Книшик У.П. |  |  | .09.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | .09.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата