## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.4219 | 1.9107 | 0.6048 | 0.0971 | 0.0928 | 0.0012 | 0.0189 | 0.0131 | 0.0112 | 0.006 | 0.6569 | 0.1654 | 0.6962 | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9044.9748 | 37.8695 | 10.5193 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
2 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9044.9748 | 37.8695 | 10.5193 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
3 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9044.9748 | 37.8695 | 10.5193 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
4 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9044.9748 | 37.8695 | 10.5193 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
5 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9044.9748 | 37.8695 | 10.5193 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
6 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9044.9748 | 37.8695 | 10.5193 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
7 | 95.817 | 2.2151 | 0.68 | 0.1054 | 0.1093 | 0.0014 | 0.0238 | 0.0178 | 0.0236 | 0.0044 | 0.7207 | 0.2815 | 0.7016 | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232
8 | [13 empty] | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232
9 | [13 empty] | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232
10 | [13 empty] | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232
11 | [13 empty] | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232
12 | [13 empty] | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232
13 | [13 empty] | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232
14 | [13 empty] | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232
15 | 95.9663 | 2.138 | 0.6593 | 0.1028 | 0.1054 | 0.0015 | 0.0235 | 0.0173 | 0.0242 | 0.0044 | 0.7059 | 0.2514 | 0.7003 | 8179.3973 | 34.2455 | 9.5126 | 9065.9694 | 37.9574 | 10.5437 | 11889.3906 | 49.7785 | 13.8274
16 | [13 empty] | 8179.3973 | 34.2455 | 9.5126 | 9065.9694 | 37.9574 | 10.5437 | 11889.3906 | 49.7785 | 13.8274
17 | [13 empty] | 8179.3973 | 34.2455 | 9.5126 | 9065.9694 | 37.9574 | 10.5437 | 11889.3906 | 49.7785 | 13.8274
18 | [13 empty] | 8179.3973 | 34.2455 | 9.5126 | 9065.9694 | 37.9574 | 10.5437 | 11889.3906 | 49.7785 | 13.8274
19 | [13 empty] | 8179.3973 | 34.2455 | 9.5126 | 9065.9694 | 37.9574 | 10.5437 | 11889.3906 | 49.7785 | 13.8274
20 | [13 empty] | 8179.3973 | 34.2455 | 9.5126 | 9065.9694 | 37.9574 | 10.5437 | 11889.3906 | 49.7785 | 13.8274
21 | 96.0711 | 2.1575 | 0.674 | 0.1068 | 0.1034 | 0.0013 | 0.0207 | 0.0143 | 0.0116 | 0.0036 | 0.6551 | 0.1806 | 0.6991 | 8187.2075 | 34.2782 | 9.5217 | 9074.735 | 37.9941 | 10.5539 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8187.2075 | 34.2782 | 9.5217 | 9074.735 | 37.9941 | 10.5539 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533
23 | [13 empty] | 8187.2075 | 34.2782 | 9.5217 | 9074.735 | 37.9941 | 10.5539 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533
24 | [13 empty] | 8187.2075 | 34.2782 | 9.5217 | 9074.735 | 37.9941 | 10.5539 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533
25 | [13 empty] | 8187.2075 | 34.2782 | 9.5217 | 9074.735 | 37.9941 | 10.5539 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533
26 | [13 empty] | 8187.2075 | 34.2782 | 9.5217 | 9074.735 | 37.9941 | 10.5539 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533
27 | [13 empty] | 8187.2075 | 34.2782 | 9.5217 | 9074.735 | 37.9941 | 10.5539 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533
28 | 96.2119 | 2.0311 | 0.6342 | 0.1004 | 0.0994 | 0.0013 | 0.0203 | 0.0148 | 0.0183 | 0.0041 | 0.6703 | 0.1939 | 0.6981 | 8172.208 | 34.2154 | 9.5043 | 9058.589 | 37.9265 | 10.5351 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
29 | [13 empty] | 8172.208 | 34.2154 | 9.5043 | 9058.589 | 37.9265 | 10.5351 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
30 | [13 empty] | 8172.208 | 34.2154 | 9.5043 | 9058.589 | 37.9265 | 10.5351 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
31 | [13 empty] | 8172.208 | 34.2154 | 9.5043 | 9058.589 | 37.9265 | 10.5351 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.1314 | 34.2402 | 9.5112 | 9064.799 | 37.9525 | 10.5424
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9064.799 | 37.9525 | 10.5424
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9064.2974 | 37.9504 | 10.5418
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9065.7544 | 37.9565 | 10.5435
Львівська | Тартаків | 9064.1303 | 37.9497 | 10.5416
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата