## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.498 | 1.8532 | 0.5826 | 0.0923 | 0.0892 | 0.001 | 0.0178 | 0.0123 | 0.01 | 0.0052 | 0.6752 | 0.1632 | 0.6954 | 8149.3982 | 34.1199 | 9.4778 | 9034.2267 | 37.8245 | 10.5068 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
2 | [13 empty] | 8149.3982 | 34.1199 | 9.4778 | 9034.2267 | 37.8245 | 10.5068 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
3 | [13 empty] | 8149.3982 | 34.1199 | 9.4778 | 9034.2267 | 37.8245 | 10.5068 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
4 | [13 empty] | 8149.3982 | 34.1199 | 9.4778 | 9034.2267 | 37.8245 | 10.5068 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
5 | [13 empty] | 8149.3982 | 34.1199 | 9.4778 | 9034.2267 | 37.8245 | 10.5068 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
6 | [13 empty] | 8149.3982 | 34.1199 | 9.4778 | 9034.2267 | 37.8245 | 10.5068 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
7 | [13 empty] | 8149.3982 | 34.1199 | 9.4778 | 9034.2267 | 37.8245 | 10.5068 | 11889.4145 | 49.7786 | 13.8274
8 | 96.3379 | 1.9846 | 0.6224 | 0.0979 | 0.0952 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0127 | 0.0101 | 0.0044 | 0.6456 | 0.1694 | 0.6968 | 8167.0489 | 34.1938 | 9.4983 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11902.3839 | 49.8329 | 13.8425
9 | [13 empty] | 8167.0489 | 34.1938 | 9.4983 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11902.3839 | 49.8329 | 13.8425
10 | [13 empty] | 8167.0489 | 34.1938 | 9.4983 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11902.3839 | 49.8329 | 13.8425
11 | [13 empty] | 8167.0489 | 34.1938 | 9.4983 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11902.3839 | 49.8329 | 13.8425
12 | [13 empty] | 8167.0489 | 34.1938 | 9.4983 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11902.3839 | 49.8329 | 13.8425
13 | [13 empty] | 8167.0489 | 34.1938 | 9.4983 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11902.3839 | 49.8329 | 13.8425
14 | [13 empty] | 8167.0489 | 34.1938 | 9.4983 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11902.3839 | 49.8329 | 13.8425
15 | 96.5713 | 1.8105 | 0.5616 | 0.0894 | 0.0862 | 0.0011 | 0.0177 | 0.0113 | 0.0092 | 0.0049 | 0.6944 | 0.1424 | 0.6946 | 8142.6628 | 34.0917 | 9.4699 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11886.7394 | 49.7674 | 13.8243 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8142.6628 | 34.0917 | 9.4699 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11886.7394 | 49.7674 | 13.8243
17 | [13 empty] | 8142.6628 | 34.0917 | 9.4699 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11886.7394 | 49.7674 | 13.8243
18 | [13 empty] | 8142.6628 | 34.0917 | 9.4699 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11886.7394 | 49.7674 | 13.8243
19 | [13 empty] | 8142.6628 | 34.0917 | 9.4699 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11886.7394 | 49.7674 | 13.8243
20 | [13 empty] | 8142.6628 | 34.0917 | 9.4699 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11886.7394 | 49.7674 | 13.8243
21 | 95.9964 | 2.2218 | 0.7069 | 0.1113 | 0.108 | 0.0012 | 0.0212 | 0.0147 | 0.0115 | 0.0035 | 0.6239 | 0.1796 | 0.6998 | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
22 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
23 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
24 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
25 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
26 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
27 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
28 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
29 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
30 | 96.4374 | 1.8823 | 0.5912 | 0.0951 | 0.0918 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0096 | 0.0053 | 0.6942 | 0.1619 | 0.6959 | 8151.7628 | 34.1298 | 9.4805 | 9036.6869 | 37.8348 | 10.5097 | 11888.9129 | 49.7765 | 13.8268
31 | [13 empty] | 8151.7628 | 34.1298 | 9.4805 | 9036.6869 | 37.8348 | 10.5097 | 11888.9129 | 49.7765 | 13.8268
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8167.1445 | 34.1942 | 9.4984 | 9053.2628 | 37.9042 | 10.5289
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9053.2628 | 37.9042 | 10.5289
Львівська | Броди - м.Броди | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289
Львівська | Броди - села | 9053.1433 | 37.9037 | 10.5288
Львівська | Завидче | 9053.836 | 37.9066 | 10.5296
Львівська | Корсів | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282
Львівська | Лопатин | 9053.6688 | 37.9059 | 10.5294
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата