## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2921 | 1.9781 | 0.6331 | 0.1023 | 0.0998 | 0.0013 | 0.0205 | 0.0143 | 0.0134 | 0.005 | 0.6582 | 0.1819 | 0.6975 | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
2 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
3 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
4 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
5 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
6 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
7 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
8 | 96.3729 | 1.9008 | 0.5865 | 0.0913 | 0.0908 | 0.0012 | 0.0188 | 0.0132 | 0.0115 | 0.0042 | 0.692 | 0.2168 | 0.6966 | 8148.419 | 34.1158 | 9.4766 | 9032.9609 | 37.8192 | 10.5053 | 11878.0693 | 49.7311 | 13.8142
9 | [13 empty] | 8148.419 | 34.1158 | 9.4766 | 9032.9609 | 37.8192 | 10.5053 | 11878.0693 | 49.7311 | 13.8142
10 | [13 empty] | 8148.419 | 34.1158 | 9.4766 | 9032.9609 | 37.8192 | 10.5053 | 11878.0693 | 49.7311 | 13.8142
11 | [13 empty] | 8148.419 | 34.1158 | 9.4766 | 9032.9609 | 37.8192 | 10.5053 | 11878.0693 | 49.7311 | 13.8142
12 | [13 empty] | 8148.419 | 34.1158 | 9.4766 | 9032.9609 | 37.8192 | 10.5053 | 11878.0693 | 49.7311 | 13.8142
13 | [13 empty] | 8148.419 | 34.1158 | 9.4766 | 9032.9609 | 37.8192 | 10.5053 | 11878.0693 | 49.7311 | 13.8142
14 | [13 empty] | 8148.419 | 34.1158 | 9.4766 | 9032.9609 | 37.8192 | 10.5053 | 11878.0693 | 49.7311 | 13.8142
15 | 96.4037 | 1.9226 | 0.6007 | 0.0952 | 0.0936 | 0.0011 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0117 | 0.0048 | 0.6628 | 0.1717 | 0.6963 | 8158.7371 | 34.159 | 9.4886 | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184 | 11895.0274 | 49.8021 | 13.8339
16 | [13 empty] | 8158.7371 | 34.159 | 9.4886 | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184 | 11895.0274 | 49.8021 | 13.8339
17 | [13 empty] | 8158.7371 | 34.159 | 9.4886 | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184 | 11895.0274 | 49.8021 | 13.8339
18 | [13 empty] | 8158.7371 | 34.159 | 9.4886 | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184 | 11895.0274 | 49.8021 | 13.8339
19 | [13 empty] | 8158.7371 | 34.159 | 9.4886 | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184 | 11895.0274 | 49.8021 | 13.8339
20 | [13 empty] | 8158.7371 | 34.159 | 9.4886 | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184 | 11895.0274 | 49.8021 | 13.8339
21 | [13 empty] | 8158.7371 | 34.159 | 9.4886 | 9044.2344 | 37.8664 | 10.5184 | 11895.0274 | 49.8021 | 13.8339
22 | 96.4968 | 1.8675 | 0.5839 | 0.0932 | 0.0896 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0121 | 0.0095 | 0.0036 | 0.6746 | 0.1499 | 0.6954 | 8151.8583 | 34.1302 | 9.4806 | 9036.8779 | 37.8356 | 10.5099 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 8151.8583 | 34.1302 | 9.4806 | 9036.8779 | 37.8356 | 10.5099 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
24 | [13 empty] | 8151.8583 | 34.1302 | 9.4806 | 9036.8779 | 37.8356 | 10.5099 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
25 | [13 empty] | 8151.8583 | 34.1302 | 9.4806 | 9036.8779 | 37.8356 | 10.5099 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
26 | [13 empty] | 8151.8583 | 34.1302 | 9.4806 | 9036.8779 | 37.8356 | 10.5099 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
27 | [13 empty] | 8151.8583 | 34.1302 | 9.4806 | 9036.8779 | 37.8356 | 10.5099 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
28 | [13 empty] | 8151.8583 | 34.1302 | 9.4806 | 9036.8779 | 37.8356 | 10.5099 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
29 | 95.9719 | 2.1986 | 0.6842 | 0.1075 | 0.1056 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0145 | 0.0116 | 0.0038 | 0.6654 | 0.2143 | 0.6999 | 8188.2585 | 34.2826 | 9.5229 | 9075.7143 | 37.9982 | 10.5551 | 11905.5366 | 49.8461 | 13.8461
30 | [13 empty] | 8188.2585 | 34.2826 | 9.5229 | 9075.7143 | 37.9982 | 10.5551 | 11905.5366 | 49.8461 | 13.8461
31 | [13 empty] | 8188.2585 | 34.2826 | 9.5229 | 9075.7143 | 37.9982 | 10.5551 | 11905.5366 | 49.8461 | 13.8461
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8159.5014 | 34.1622 | 9.4895 | 9044.9748 | 37.8695 | 10.5193
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9044.9748 | 37.8695 | 10.5193
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9043.7806 | 37.8645 | 10.5179
Львівська | Звижень | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203
Львівська | Новоселище | 9045.5003 | 37.8717 | 10.5199
Львівська | Підкамінь | 9045.5719 | 37.872 | 10.52
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9047.1722 | 37.8787 | 10.5219
Львівська | Ремезівці | 9044.4016 | 37.8671 | 10.5186
Львівська | Стрептів | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9045.548 | 37.8719 | 10.52
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9045.4286 | 37.8714 | 10.5198
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата