## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.4172 | 1.911 | 0.6063 | 0.0969 | 0.0934 | 0.0011 | 0.0186 | 0.0132 | 0.011 | 0.005 | 0.6605 | 0.1658 | 0.6962 | 8159.3342 | 34.1615 | 9.4893 | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192 | 11896.6038 | 49.8087 | 13.8358
2 | [13 empty] | 8159.3342 | 34.1615 | 9.4893 | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192 | 11896.6038 | 49.8087 | 13.8358
3 | [13 empty] | 8159.3342 | 34.1615 | 9.4893 | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192 | 11896.6038 | 49.8087 | 13.8358
4 | [13 empty] | 8159.3342 | 34.1615 | 9.4893 | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192 | 11896.6038 | 49.8087 | 13.8358
5 | [13 empty] | 8159.3342 | 34.1615 | 9.4893 | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192 | 11896.6038 | 49.8087 | 13.8358
6 | [13 empty] | 8159.3342 | 34.1615 | 9.4893 | 9044.9032 | 37.8692 | 10.5192 | 11896.6038 | 49.8087 | 13.8358
7 | 96.4223 | 1.9159 | 0.6111 | 0.097 | 0.0958 | 0.0013 | 0.0188 | 0.0135 | 0.0108 | 0.0042 | 0.6467 | 0.1626 | 0.6963 | 8162.2242 | 34.1736 | 9.4927 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403
8 | [13 empty] | 8162.2242 | 34.1736 | 9.4927 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403
9 | [13 empty] | 8162.2242 | 34.1736 | 9.4927 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403
10 | [13 empty] | 8162.2242 | 34.1736 | 9.4927 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403
11 | [13 empty] | 8162.2242 | 34.1736 | 9.4927 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403
12 | [13 empty] | 8162.2242 | 34.1736 | 9.4927 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403
13 | [13 empty] | 8162.2242 | 34.1736 | 9.4927 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403
14 | [13 empty] | 8162.2242 | 34.1736 | 9.4927 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403
15 | 96.546 | 1.8353 | 0.5762 | 0.0919 | 0.0887 | 0.0012 | 0.018 | 0.0118 | 0.0091 | 0.0052 | 0.6717 | 0.1449 | 0.695 | 8148.7533 | 34.1172 | 9.477 | 9033.5819 | 37.8218 | 10.5061 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
16 | [13 empty] | 8148.7533 | 34.1172 | 9.477 | 9033.5819 | 37.8218 | 10.5061 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
17 | [13 empty] | 8148.7533 | 34.1172 | 9.477 | 9033.5819 | 37.8218 | 10.5061 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
18 | [13 empty] | 8148.7533 | 34.1172 | 9.477 | 9033.5819 | 37.8218 | 10.5061 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
19 | [13 empty] | 8148.7533 | 34.1172 | 9.477 | 9033.5819 | 37.8218 | 10.5061 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
20 | [13 empty] | 8148.7533 | 34.1172 | 9.477 | 9033.5819 | 37.8218 | 10.5061 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
21 | [13 empty] | 8148.7533 | 34.1172 | 9.477 | 9033.5819 | 37.8218 | 10.5061 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
22 | 96.1266 | 2.1246 | 0.6771 | 0.1081 | 0.1044 | 0.0013 | 0.0205 | 0.014 | 0.0114 | 0.0033 | 0.6372 | 0.1715 | 0.6987 | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549 | 11915.6876 | 49.8886 | 13.8579 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549 | 11915.6876 | 49.8886 | 13.8579
24 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549 | 11915.6876 | 49.8886 | 13.8579
25 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549 | 11915.6876 | 49.8886 | 13.8579
26 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549 | 11915.6876 | 49.8886 | 13.8579
27 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549 | 11915.6876 | 49.8886 | 13.8579
28 | 96.4798 | 1.8708 | 0.5935 | 0.095 | 0.0915 | 0.0011 | 0.0177 | 0.0123 | 0.01 | 0.004 | 0.6655 | 0.1588 | 0.6956 | 8154.0079 | 34.1392 | 9.4831 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
29 | [13 empty] | 8154.0079 | 34.1392 | 9.4831 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
30 | [13 empty] | 8154.0079 | 34.1392 | 9.4831 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
31 | [13 empty] | 8154.0079 | 34.1392 | 9.4831 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8162.2004 | 34.1735 | 9.4926 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9048.1992 | 37.883 | 10.5231
Львівська | Воля Жовтанецька | 9048.3425 | 37.8836 | 10.5232
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9048.5336 | 37.8844 | 10.5234
Львівська | Колодне | 9047.1722 | 37.8787 | 10.5219
Львівська | Новий Став | 9047.5305 | 37.8802 | 10.5223
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата