## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7705 | 2.3222 | 0.7404 | 0.1168 | 0.1148 | 0.0013 | 0.0215 | 0.0155 | 0.0112 | 0.0046 | 0.698 | 0.1832 | 0.7015 | 8206.4107 | 34.3586 | 9.5441 | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776 | 11917.9566 | 49.8981 | 13.8606
2 | [13 empty] | 8206.4107 | 34.3586 | 9.5441 | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776 | 11917.9566 | 49.8981 | 13.8606
3 | [13 empty] | 8206.4107 | 34.3586 | 9.5441 | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776 | 11917.9566 | 49.8981 | 13.8606
4 | [13 empty] | 8206.4107 | 34.3586 | 9.5441 | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776 | 11917.9566 | 49.8981 | 13.8606
5 | [13 empty] | 8206.4107 | 34.3586 | 9.5441 | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776 | 11917.9566 | 49.8981 | 13.8606
6 | [13 empty] | 8206.4107 | 34.3586 | 9.5441 | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776 | 11917.9566 | 49.8981 | 13.8606
7 | 95.7348 | 2.3481 | 0.7504 | 0.1184 | 0.117 | 0.0014 | 0.0217 | 0.0157 | 0.0116 | 0.0037 | 0.6911 | 0.1861 | 0.7018 | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11920.8705 | 49.9103 | 13.864
8 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11920.8705 | 49.9103 | 13.864
9 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11920.8705 | 49.9103 | 13.864
10 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11920.8705 | 49.9103 | 13.864
11 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11920.8705 | 49.9103 | 13.864
12 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11920.8705 | 49.9103 | 13.864
13 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11920.8705 | 49.9103 | 13.864
14 | [13 empty] | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829 | 11920.8705 | 49.9103 | 13.864
15 | 95.7229 | 2.3579 | 0.7538 | 0.1194 | 0.1175 | 0.0013 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0115 | 0.0039 | 0.6891 | 0.1849 | 0.7019 | 8212.1908 | 34.3828 | 9.5508 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
16 | [13 empty] | 8212.1908 | 34.3828 | 9.5508 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
17 | [13 empty] | 8212.1908 | 34.3828 | 9.5508 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
18 | [13 empty] | 8212.1908 | 34.3828 | 9.5508 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
19 | [13 empty] | 8212.1908 | 34.3828 | 9.5508 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
20 | [13 empty] | 8212.1908 | 34.3828 | 9.5508 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
21 | [13 empty] | 8212.1908 | 34.3828 | 9.5508 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
22 | 95.7354 | 2.3536 | 0.758 | 0.1201 | 0.118 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0161 | 0.0116 | 0.0035 | 0.6775 | 0.1825 | 0.7019 | 8214.006 | 34.3904 | 9.5529 | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 8214.006 | 34.3904 | 9.5529 | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688
24 | [13 empty] | 8214.006 | 34.3904 | 9.5529 | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688
25 | [13 empty] | 8214.006 | 34.3904 | 9.5529 | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688
26 | [13 empty] | 8214.006 | 34.3904 | 9.5529 | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688
27 | [13 empty] | 8214.006 | 34.3904 | 9.5529 | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688
28 | 95.7889 | 2.3269 | 0.751 | 0.1195 | 0.1172 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0159 | 0.0118 | 0.0033 | 0.6634 | 0.1785 | 0.7015 | 8212.6924 | 34.3849 | 9.5514 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
29 | [13 empty] | 8212.6924 | 34.3849 | 9.5514 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
30 | [13 empty] | 8212.6924 | 34.3849 | 9.5514 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
31 | [13 empty] | 8212.6924 | 34.3849 | 9.5514 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.9249 | 34.3775 | 9.5493 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
Львівська | Задвір`я | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834
Львівська | Новий Яричів | 9100.0049 | 38.0999 | 10.5833
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата