## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №260 | [18 empty] | Маршрут №260
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Угерсько - ГЗП Угерсько"
Свідоцтво № РЛ 182/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
2 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
3 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | 26.6 | 14.7
4 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
5 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
6 | 96.0617 | 2.1085 | 0.4987 | 0.0897 | 0.1006 | 0.0012 | 0.0321 | 0.024 | 0.0599 | 0.0063 | 0.6759 | 0.3414 | 0.7003 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 |  |  | <0.0001 | <0.0002 | не вияв.
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
8 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 25.7 | 10.8
9 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
10 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
12 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
13 | 96.017 | 2.1357 | 0.5162 | 0.091 | 0.1002 | 0.0012 | 0.0309 | 0.0224 | 0.0594 | 0.0076 | 0.6889 | 0.3295 | 0.7005 | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11870.4024 | 49.699 | 13.8053
14 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11870.4024 | 49.699 | 13.8053 | 33.2 | 17.6
15 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11870.4024 | 49.699 | 13.8053
16 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11870.4024 | 49.699 | 13.8053
17 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11870.4024 | 49.699 | 13.8053
18 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11870.4024 | 49.699 | 13.8053
19 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11870.4024 | 49.699 | 13.8053
20 | 95.9583 | 2.1859 | 0.5206 | 0.0912 | 0.0998 | 0.0013 | 0.0298 | 0.0213 | 0.0568 | 0.0071 | 0.6977 | 0.3302 | 0.7008 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
21 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
22 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | 34 | 17.1
23 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
24 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
25 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
26 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
27 | 95.8438 | 2.2808 | 0.5285 | 0.091 | 0.0997 | 0.0012 | 0.029 | 0.0217 | 0.056 | 0.0067 | 0.6949 | 0.3467 | 0.7015 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
28 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
29 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
30 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
31 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8165.0904 | 34.1856 | 9.496 | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №260
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №260 |  | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269
Львівська | Вівня | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .09.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .09.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .09.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата