## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №261 | [18 empty] | Маршрут №261
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 182/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0658 | 1.2148 | 0.7579 | 0.187 | 0.261 | 0.002 | 0.1111 | 0.0855 | 0.1619 | 0.0106 | 1.0523 | 0.0901 | 0.7079 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | 32.7 | 13.5
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
6 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
7 | 96.1385 | 1.1932 | 0.741 | 0.1837 | 0.2571 | 0.0016 | 0.1113 | 0.0834 | 0.189 | 0.008 | 1.006 | 0.0872 | 0.7079 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 32.2 | 12.9
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 32.2 | 13 | <0.0001 | <0.0002 | не вияв.
14 | 96.1463 | 1.197 | 0.7384 | 0.1824 | 0.2556 | 0.0017 | 0.1109 | 0.0834 | 0.1918 | 0.0083 | 0.9967 | 0.0875 | 0.7079 | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709 |  |  | <0.0001 | <0.0002 | не вияв.
15 | [13 empty] | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
16 | [13 empty] | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
17 | [13 empty] | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
18 | [13 empty] | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
19 | [13 empty] | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
20 | [13 empty] | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
21 | [13 empty] | 8251.9348 | 34.5492 | 9.597 | 9143.3793 | 38.2815 | 10.6338 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709 | 32.9 | 13.7
22 | 96.1255 | 1.2054 | 0.7379 | 0.1823 | 0.2556 | 0.0016 | 0.1111 | 0.0834 | 0.1868 | 0.0093 | 1.0153 | 0.0858 | 0.7078 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
23 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
24 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
28 | 96.1522 | 1.2129 | 0.7362 | 0.1835 | 0.2576 | 0.0031 | 0.1092 | 0.0848 | 0.1585 | 0.0048 | 1.0068 | 0.0904 | 0.7071 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
30 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
31 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8249.188 | 34.5377 | 9.5938 | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №261
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №261 |  | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312
Львівська | Н.Стинава | 9141.2058 | 38.2724 | 10.6312
Львівська | Нежухів (м.Стрий) | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .09.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .09.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .09.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата