## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 182/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
2 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
3 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -6.8 | -16.5
4 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
5 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
6 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
7 | 97.2474 | 0.8516 | 0.4482 | 0.1078 | 0.1469 | 0.0011 | 0.065 | 0.0476 | 0.1191 | 0.0088 | 0.8636 | 0.0929 | 0.6945 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 |  |  | <0.0001 | <0.0002 | не вияв.
8 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | -5.9 | -16.8
9 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
10 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
11 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
12 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
13 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
14 | 92.5282 | 3.3995 | 0.9513 | 0.1283 | 0.2006 | 0.0037 | 0.0621 | 0.0491 | 0.101 | 0.0068 | 1.3272 | 1.2422 | 0.7319 | 8229.8176 | 34.4566 | 9.5713 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 11692.8443 | 48.9556 | 13.5988 | 15.2 | -2
15 | [13 empty] | 8229.8176 | 34.4566 | 9.5713 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 11692.8443 | 48.9556 | 13.5988
16 | [13 empty] | 8229.8176 | 34.4566 | 9.5713 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 11692.8443 | 48.9556 | 13.5988
17 | [13 empty] | 8229.8176 | 34.4566 | 9.5713 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 11692.8443 | 48.9556 | 13.5988
18 | [13 empty] | 8229.8176 | 34.4566 | 9.5713 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 11692.8443 | 48.9556 | 13.5988
19 | [13 empty] | 8229.8176 | 34.4566 | 9.5713 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 11692.8443 | 48.9556 | 13.5988
20 | [13 empty] | 8229.8176 | 34.4566 | 9.5713 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 11692.8443 | 48.9556 | 13.5988
21 | 92.8034 | 3.2878 | 0.8748 | 0.1211 | 0.1811 | 0.0033 | 0.0579 | 0.0437 | 0.0765 | 0.0069 | 1.2983 | 1.2452 | 0.7288 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
22 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -3.2 | -12.5
23 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
24 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
25 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
26 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
27 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
28 | 97.2188 | 0.8876 | 0.4667 | 0.1144 | 0.1562 | 0.0023 | 0.0669 | 0.0496 | 0.0718 | 0.0055 | 0.8776 | 0.0826 | 0.6939 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
29 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
30 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
31 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 31.09.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .09.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .09.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .09.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата