## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426
2 | [13 empty] | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426
3 | [13 empty] | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426
4 | [13 empty] | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426
5 | [13 empty] | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426
6 | [13 empty] | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426
7 | [13 empty] | 8276.9419 | 34.6539 | 9.6261 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11472.6045 | 48.0335 | 13.3426 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
8 | 88.0237 | 5.8271 | 1.6479 | 0.1486 | 0.2672 | 0.0011 | 0.0562 | 0.0484 | 0.0966 | 0.0022 | 1.071 | 2.8099 | 0.7726 | 8377.4722 | 35.0748 | 9.743 | 9273.1921 | 38.825 | 10.7847 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466 | 1.9 | 3
9 | [13 empty] | 8377.4722 | 35.0748 | 9.743 | 9273.1921 | 38.825 | 10.7847 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
10 | [13 empty] | 8377.4722 | 35.0748 | 9.743 | 9273.1921 | 38.825 | 10.7847 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
11 | [13 empty] | 8377.4722 | 35.0748 | 9.743 | 9273.1921 | 38.825 | 10.7847 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
12 | [13 empty] | 8377.4722 | 35.0748 | 9.743 | 9273.1921 | 38.825 | 10.7847 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
13 | [13 empty] | 8377.4722 | 35.0748 | 9.743 | 9273.1921 | 38.825 | 10.7847 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
14 | 87.9352 | 5.7337 | 1.3937 | 0.1235 | 0.2343 | 0.0017 | 0.0536 | 0.0484 | 0.0846 | 0.0062 | 1.6939 | 2.6911 | 0.7693 | 8284.3939 | 34.6851 | 9.6348 | 9171.8736 | 38.4008 | 10.6669 | 11476.1156 | 48.0482 | 13.3467 | 3.5 | 6
15 | [13 empty] | 8284.3939 | 34.6851 | 9.6348 | 9171.8736 | 38.4008 | 10.6669 | 11476.1156 | 48.0482 | 13.3467
16 | [13 empty] | 8284.3939 | 34.6851 | 9.6348 | 9171.8736 | 38.4008 | 10.6669 | 11476.1156 | 48.0482 | 13.3467
17 | [13 empty] | 8284.3939 | 34.6851 | 9.6348 | 9171.8736 | 38.4008 | 10.6669 | 11476.1156 | 48.0482 | 13.3467
18 | [13 empty] | 8284.3939 | 34.6851 | 9.6348 | 9171.8736 | 38.4008 | 10.6669 | 11476.1156 | 48.0482 | 13.3467
19 | [13 empty] | 8284.3939 | 34.6851 | 9.6348 | 9171.8736 | 38.4008 | 10.6669 | 11476.1156 | 48.0482 | 13.3467
20 | [13 empty] | 8284.3939 | 34.6851 | 9.6348 | 9171.8736 | 38.4008 | 10.6669 | 11476.1156 | 48.0482 | 13.3467
21 | 87.813 | 5.5957 | 1.5095 | 0.1378 | 0.2534 | 0.0019 | 0.0567 | 0.0503 | 0.0945 | 0.0075 | 1.7478 | 2.732 | 0.7716 | 8292.9207 | 34.7208 | 9.6447 | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772 | 11470.0489 | 48.0228 | 13.3397 | 2.1 | 5.2
22 | [13 empty] | 8292.9207 | 34.7208 | 9.6447 | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772 | 11470.0489 | 48.0228 | 13.3397
23 | [13 empty] | 8292.9207 | 34.7208 | 9.6447 | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772 | 11470.0489 | 48.0228 | 13.3397
24 | [13 empty] | 8292.9207 | 34.7208 | 9.6447 | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772 | 11470.0489 | 48.0228 | 13.3397
25 | [13 empty] | 8292.9207 | 34.7208 | 9.6447 | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772 | 11470.0489 | 48.0228 | 13.3397
26 | [13 empty] | 8292.9207 | 34.7208 | 9.6447 | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772 | 11470.0489 | 48.0228 | 13.3397
27 | [13 empty] | 8292.9207 | 34.7208 | 9.6447 | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772 | 11470.0489 | 48.0228 | 13.3397
28 | 88.2391 | 5.6694 | 1.3414 | 0.1071 | 0.1987 | 0.0016 | 0.0474 | 0.0441 | 0.098 | 0.005 | 1.4877 | 2.7606 | 0.7673 | 8276.7747 | 34.6532 | 9.6259 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11481.2985 | 48.0699 | 13.3528
29 | [13 empty] | 8276.7747 | 34.6532 | 9.6259 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11481.2985 | 48.0699 | 13.3528
30 | [13 empty] | 8276.7747 | 34.6532 | 9.6259 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11481.2985 | 48.0699 | 13.3528
31 | [13 empty] | 8276.7747 | 34.6532 | 9.6259 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11481.2985 | 48.0699 | 13.3528
[14 empty] | 8301.4475 | 34.7565 | 9.6546 | 9190.432 | 38.4785 | 10.6885
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9190.432 | 38.4785 | 10.6885
Полтавська | ГРС В.Будища | 9190.432 | 38.4785 | 10.6885
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата