## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8315.826 | 34.8167 | 9.6713 | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114 | 11728.4085 | 49.1045 | 13.6401
2 | [13 empty] | 8315.826 | 34.8167 | 9.6713 | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114 | 11728.4085 | 49.1045 | 13.6401
3 | [13 empty] | 8315.826 | 34.8167 | 9.6713 | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114 | 11728.4085 | 49.1045 | 13.6401
4 | [13 empty] | 8315.826 | 34.8167 | 9.6713 | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114 | 11728.4085 | 49.1045 | 13.6401
5 | [13 empty] | 8315.826 | 34.8167 | 9.6713 | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114 | 11728.4085 | 49.1045 | 13.6401
6 | [13 empty] | 8315.826 | 34.8167 | 9.6713 | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114 | 11728.4085 | 49.1045 | 13.6401
7 | 90.967 | 4.537 | 1.2073 | 0.1476 | 0.2344 | 0.005 | 0.064 | 0.052 | 0.0882 | 0.0041 | 1.6707 | 1.0226 | 0.7414 | 8330.9689 | 34.8801 | 9.6889 | 9227.0709 | 38.6319 | 10.7311 | 11760.3422 | 49.2382 | 13.6773 | 7.6 | 9.8 | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
8 | [13 empty] | 8330.9689 | 34.8801 | 9.6889 | 9227.0709 | 38.6319 | 10.7311 | 11760.3422 | 49.2382 | 13.6773
9 | [13 empty] | 8330.9689 | 34.8801 | 9.6889 | 9227.0709 | 38.6319 | 10.7311 | 11760.3422 | 49.2382 | 13.6773
10 | [13 empty] | 8330.9689 | 34.8801 | 9.6889 | 9227.0709 | 38.6319 | 10.7311 | 11760.3422 | 49.2382 | 13.6773
11 | [13 empty] | 8330.9689 | 34.8801 | 9.6889 | 9227.0709 | 38.6319 | 10.7311 | 11760.3422 | 49.2382 | 13.6773
12 | [13 empty] | 8330.9689 | 34.8801 | 9.6889 | 9227.0709 | 38.6319 | 10.7311 | 11760.3422 | 49.2382 | 13.6773
13 | [13 empty] | 8330.9689 | 34.8801 | 9.6889 | 9227.0709 | 38.6319 | 10.7311 | 11760.3422 | 49.2382 | 13.6773
14 | 90.944 | 4.5261 | 1.1996 | 0.1468 | 0.2321 | 0.0046 | 0.0627 | 0.0516 | 0.0932 | 0.0024 | 1.7134 | 1.0235 | 0.7415 | 8326.4547 | 34.8612 | 9.6837 | 9222.079 | 38.611 | 10.7253 | 11753.2007 | 49.2083 | 13.669 | 3.64 | 2.8
15 | [13 empty] | 8326.4547 | 34.8612 | 9.6837 | 9222.079 | 38.611 | 10.7253 | 11753.2007 | 49.2083 | 13.669
16 | [13 empty] | 8326.4547 | 34.8612 | 9.6837 | 9222.079 | 38.611 | 10.7253 | 11753.2007 | 49.2083 | 13.669
17 | [13 empty] | 8326.4547 | 34.8612 | 9.6837 | 9222.079 | 38.611 | 10.7253 | 11753.2007 | 49.2083 | 13.669
18 | [13 empty] | 8326.4547 | 34.8612 | 9.6837 | 9222.079 | 38.611 | 10.7253 | 11753.2007 | 49.2083 | 13.669
19 | [13 empty] | 8326.4547 | 34.8612 | 9.6837 | 9222.079 | 38.611 | 10.7253 | 11753.2007 | 49.2083 | 13.669
20 | [13 empty] | 8326.4547 | 34.8612 | 9.6837 | 9222.079 | 38.611 | 10.7253 | 11753.2007 | 49.2083 | 13.669
21 | 90.9559 | 4.4422 | 1.1778 | 0.1535 | 0.2397 | 0.0044 | 0.0624 | 0.05 | 0.0887 | 0.0094 | 1.7929 | 1.0232 | 0.7413 | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
22 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
23 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
24 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
25 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
26 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
27 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
28 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
29 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
30 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
31 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9206.6496 | 38.5464 | 10.7073 | 11735.4545 | 49.134 | 13.6483
[14 empty] | 8320.6746 | 34.837 | 9.6769 | 9215.7257 | 38.5844 | 10.7179
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9215.7257 | 38.5844 | 10.7179
Полтавська | ГРС Зіньків | 9215.7257 | 38.5844 | 10.7179
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата