## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №41 | [18 empty] | Маршрут №41
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.8403 | 34.2013 | 9.5004 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11327.5773 | 47.4263 | 13.174
2 | [13 empty] | 8168.8403 | 34.2013 | 9.5004 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11327.5773 | 47.4263 | 13.174
3 | [13 empty] | 8168.8403 | 34.2013 | 9.5004 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11327.5773 | 47.4263 | 13.174
4 | [13 empty] | 8168.8403 | 34.2013 | 9.5004 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11327.5773 | 47.4263 | 13.174
5 | [13 empty] | 8168.8403 | 34.2013 | 9.5004 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11327.5773 | 47.4263 | 13.174
6 | 88.6198 | 5.2512 | 1.0437 | 0.1036 | 0.1589 | 0.0018 | 0.0447 | 0.035 | 0.0845 | 0.0037 | 1.4115 | 3.2415 | 0.7652 | 8165.9264 | 34.1891 | 9.497 | 9040.1024 | 37.8491 | 10.5136 | 11341.8842 | 47.4862 | 13.1906 | -2.2 | -3.5
7 | [13 empty] | 8165.9264 | 34.1891 | 9.497 | 9040.1024 | 37.8491 | 10.5136 | 11341.8842 | 47.4862 | 13.1906
8 | [13 empty] | 8165.9264 | 34.1891 | 9.497 | 9040.1024 | 37.8491 | 10.5136 | 11341.8842 | 47.4862 | 13.1906
9 | [13 empty] | 8165.9264 | 34.1891 | 9.497 | 9040.1024 | 37.8491 | 10.5136 | 11341.8842 | 47.4862 | 13.1906
10 | [13 empty] | 8165.9264 | 34.1891 | 9.497 | 9040.1024 | 37.8491 | 10.5136 | 11341.8842 | 47.4862 | 13.1906
11 | [13 empty] | 8165.9264 | 34.1891 | 9.497 | 9040.1024 | 37.8491 | 10.5136 | 11341.8842 | 47.4862 | 13.1906
12 | [13 empty] | 8165.9264 | 34.1891 | 9.497 | 9040.1024 | 37.8491 | 10.5136 | 11341.8842 | 47.4862 | 13.1906
13 | 88.1393 | 5.2264 | 1.2963 | 0.1449 | 0.2558 | 0.0018 | 0.0651 | 0.0549 | 0.1252 | 0.0069 | 1.4935 | 3.1901 | 0.7724 | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072 | 11389.1279 | 47.684 | 13.2456 | 1.8 | 0.5
14 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072 | 11389.1279 | 47.684 | 13.2456 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
15 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072 | 11389.1279 | 47.684 | 13.2456
16 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072 | 11389.1279 | 47.684 | 13.2456
17 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072 | 11389.1279 | 47.684 | 13.2456
18 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072 | 11389.1279 | 47.684 | 13.2456
19 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072 | 11389.1279 | 47.684 | 13.2456
20 | 88.7361 | 5.2236 | 1.0294 | 0.1077 | 0.1653 | 0.002 | 0.0434 | 0.0331 | 0.0629 | 0.0034 | 1.4289 | 3.1642 | 0.7635 | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11348.8585 | 47.5154 | 13.1987 | 1.8 | 0.5
21 | [13 empty] | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11348.8585 | 47.5154 | 13.1987
22 | [13 empty] | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11348.8585 | 47.5154 | 13.1987
23 | [13 empty] | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11348.8585 | 47.5154 | 13.1987
24 | [13 empty] | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11348.8585 | 47.5154 | 13.1987
25 | [13 empty] | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11348.8585 | 47.5154 | 13.1987
26 | [13 empty] | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9035.8031 | 37.8311 | 10.5086 | 11348.8585 | 47.5154 | 13.1987
27 | 88.7691 | 5.2296 | 0.9819 | 0.106 | 0.1632 | 0.0017 | 0.0445 | 0.0342 | 0.0592 | 0.0031 | 1.422 | 3.1855 | 0.7631 | 8153.7213 | 34.138 | 9.4828 | 9027.1569 | 37.7949 | 10.4986 | 11341.3109 | 47.4838 | 13.1899 | 1.4 | 0.8
28 | [13 empty] | 8153.7213 | 34.138 | 9.4828 | 9027.1569 | 37.7949 | 10.4986 | 11341.3109 | 47.4838 | 13.1899
29 | [13 empty] | 8153.7213 | 34.138 | 9.4828 | 9027.1569 | 37.7949 | 10.4986 | 11341.3109 | 47.4838 | 13.1899
30 | [13 empty] | 8153.7213 | 34.138 | 9.4828 | 9027.1569 | 37.7949 | 10.4986 | 11341.3109 | 47.4838 | 13.1899
31 | [13 empty] | 8153.7213 | 34.138 | 9.4828 | 9027.1569 | 37.7949 | 10.4986 | 11341.3109 | 47.4838 | 13.1899
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8179.8033 | 34.2472 | 9.5131 | 9054.9586 | 37.9113 | 10.5309
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | .09.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №41 |  | 9054.9586 | 37.9113 | 10.5309
Полтавська | Березова Рудка | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314
Полтавська | Вікторія | 9055.2213 | 37.9124 | 10.5312
Полтавська | Майорщина-1 | 9054.0987 | 37.9077 | 10.5299
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | .09.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | .09.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | .09.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата