## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №857 | [18 empty] | Маршрут №857
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 87.4017 | 6.5105 | 2.2073 | 0.2677 | 0.4978 | 0.0036 | 0.1319 | 0.1186 | 0.1833 | 0.0006 | 0.6896 | 1.9874 | 0.7839 | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9637.4321 | 40.35 | 11.2083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -8.1
2 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9637.4321 | 40.35 | 11.2083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
3 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9637.4321 | 40.35 | 11.2083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
4 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9637.4321 | 40.35 | 11.2083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
5 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9637.4321 | 40.35 | 11.2083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
6 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9637.4321 | 40.35 | 11.2083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
7 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9637.4321 | 40.35 | 11.2083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
8 | 87.7014 | 6.3311 | 2.1324 | 0.2595 | 0.4883 | 0.0036 | 0.1363 | 0.1265 | 0.2466 | 0.0007 | 0.6848 | 1.8888 | 0.7826 | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167 | -8.1
9 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
10 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
11 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
12 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
13 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
14 | 88.1425 | 5.6791 | 2.4786 | 0.2508 | 0.5455 | 0.0025 | 0.0999 | 0.0932 | 0.1145 | 0.0008 | 1.1765 | 1.4161 | 0.775 | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | -8.2
15 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
16 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
17 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
18 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
19 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
20 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
21 | 90.1907 | 5.322 | 1.6191 | 0.1784 | 0.3382 | 0.0028 | 0.0851 | 0.0796 | 0.1593 | 0.0018 | 0.6339 | 1.3891 | 0.7556 | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -8.1
22 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
23 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
24 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
25 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
26 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
27 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
28 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
29 | 89.9564 | 4.6763 | 1.7787 | 0.1868 | 0.3873 | 0.0026 | 0.0841 | 0.0776 | 0.1164 | 0.0022 | 0.7304 | 2.0012 | 0.7609 | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -8.2 |  | 0,0014 | 0,0010 | 0,0000
30 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
31 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8616.3897 | 36.0751 | 10.0209 | 9533.3669 | 39.9143 | 11.0873
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №857
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №857 |  | 9533.3669 | 39.9143 | 11.0873
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радченки-Полтава) | 9554.9108 | 40.0045 | 11.1124
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9557.1082 | 40.0137 | 11.1149
Полтавська | Бречківка ДКК | 9554.051 | 40.0009 | 11.1114
Полтавська | Мачухи ДКК | 9555.7945 | 40.0082 | 11.1134
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | Полтава-1, місто | 9531.0023 | 39.9044 | 11.0846
Полтавська | Стасі ДКК | 9472.7478 | 39.6605 | 11.0168
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9555.8184 | 40.0083 | 11.1134
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата