## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №860 | [18 empty] | Маршрут №860
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
2 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
3 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
4 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
5 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
6 | 90.5807 | 4.1424 | 1.4523 | 0.1568 | 0.3173 | 0.0044 | 0.0661 | 0.0564 | 0.0648 | 0.0007 | 0.6405 | 2.5176 | 0.7554 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -8.2
7 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
8 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
9 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
10 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
11 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
12 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
13 | 90.7638 | 4.0153 | 1.3877 | 0.1536 | 0.314 | 0.0044 | 0.0678 | 0.059 | 0.0628 | 0.0011 | 0.6182 | 2.5523 | 0.7541 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -8.3
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
16 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
17 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
18 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
19 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
20 | 91.0234 | 3.9112 | 1.3037 | 0.1418 | 0.2823 | 0.0046 | 0.0596 | 0.0509 | 0.0598 | 0.0023 | 0.5916 | 2.5688 | 0.7513 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806 | -8.4
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
22 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
24 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
25 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
26 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
27 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
28 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
29 | 90.6145 | 4.0775 | 1.4694 | 0.163 | 0.3244 | 0.0033 | 0.0712 | 0.0614 | 0.0601 | 0.0031 | 0.6054 | 2.5467 | 0.7557 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -8.1 |  | 0,0014 | 0,0010 | 0,0000
30 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
31 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8301.2564 | 34.7557 | 9.6544 | 9193.7042 | 38.4922 | 10.6923
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №860
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №860 |  | 9193.7042 | 38.4922 | 10.6923
Полтавська | АГНКС Кременчук-1 | 9192.8443 | 38.4886 | 10.6913
Полтавська | АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз" | 9191.4351 | 38.4827 | 10.6896
Полтавська | Бугаївка ДКК | 9192.5099 | 38.4872 | 10.6909
Полтавська | Бутенки ДКК | 9191.1963 | 38.4817 | 10.6894
Полтавська | Глобине ДКК | 9197.3824 | 38.5076 | 10.6966
Полтавська | Голещина ДКК | 9193.2265 | 38.4902 | 10.6917
Полтавська | Козельщина ДКК | 9192.8921 | 38.4888 | 10.6913
Полтавська | Кременчук (місто) ДКК | 9191.865 | 38.4845 | 10.6901
Полтавська | Кременчук (пром-ть) ДКК | 9193.943 | 38.4932 | 10.6926
Полтавська | Погреби ДКК | 9192.6532 | 38.4878 | 10.6911
Полтавська | Потоки ДКК | 9192.4383 | 38.4869 | 10.6908
Полтавська | Сушки ДКК | 9193.0832 | 38.4896 | 10.6916
Полтавська | Троїцьке ДКК | 9192.6532 | 38.4878 | 10.6911
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата