## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8097.6403 | 33.9032 | 9.4176 | 8969.6428 | 37.5541 | 10.4317 | 11393.9048 | 47.704 | 13.2511
2 | [13 empty] | 8097.6403 | 33.9032 | 9.4176 | 8969.6428 | 37.5541 | 10.4317 | 11393.9048 | 47.704 | 13.2511
3 | [13 empty] | 8097.6403 | 33.9032 | 9.4176 | 8969.6428 | 37.5541 | 10.4317 | 11393.9048 | 47.704 | 13.2511
4 | [13 empty] | 8097.6403 | 33.9032 | 9.4176 | 8969.6428 | 37.5541 | 10.4317 | 11393.9048 | 47.704 | 13.2511
5 | [13 empty] | 8097.6403 | 33.9032 | 9.4176 | 8969.6428 | 37.5541 | 10.4317 | 11393.9048 | 47.704 | 13.2511
6 | 89.4782 | 3.7963 | 1.1277 | 0.1536 | 0.2601 | 0.0047 | 0.0732 | 0.0626 | 0.0934 | 0.0032 | 4.3757 | 0.5713 | 0.7455 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8979.5071 | 37.5954 | 10.4432 | 11413.6813 | 47.7868 | 13.2741 | 1.1 | 2.1
7 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8979.5071 | 37.5954 | 10.4432 | 11413.6813 | 47.7868 | 13.2741 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
8 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8979.5071 | 37.5954 | 10.4432 | 11413.6813 | 47.7868 | 13.2741
9 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8979.5071 | 37.5954 | 10.4432 | 11413.6813 | 47.7868 | 13.2741
10 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8979.5071 | 37.5954 | 10.4432 | 11413.6813 | 47.7868 | 13.2741
11 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8979.5071 | 37.5954 | 10.4432 | 11413.6813 | 47.7868 | 13.2741
12 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8979.5071 | 37.5954 | 10.4432 | 11413.6813 | 47.7868 | 13.2741
13 | 89.7842 | 3.7595 | 1.111 | 0.1508 | 0.2557 | 0.0047 | 0.072 | 0.0617 | 0.0873 | 0.0035 | 4.1442 | 0.5653 | 0.7435 | 8117.2973 | 33.9855 | 9.4404 | 8991.9033 | 37.6473 | 10.4576 | 11444.6835 | 47.9166 | 13.3102 | 1.3 | 1.4
14 | [13 empty] | 8117.2973 | 33.9855 | 9.4404 | 8991.9033 | 37.6473 | 10.4576 | 11444.6835 | 47.9166 | 13.3102
15 | [13 empty] | 8117.2973 | 33.9855 | 9.4404 | 8991.9033 | 37.6473 | 10.4576 | 11444.6835 | 47.9166 | 13.3102
16 | [13 empty] | 8117.2973 | 33.9855 | 9.4404 | 8991.9033 | 37.6473 | 10.4576 | 11444.6835 | 47.9166 | 13.3102
17 | [13 empty] | 8117.2973 | 33.9855 | 9.4404 | 8991.9033 | 37.6473 | 10.4576 | 11444.6835 | 47.9166 | 13.3102
18 | [13 empty] | 8117.2973 | 33.9855 | 9.4404 | 8991.9033 | 37.6473 | 10.4576 | 11444.6835 | 47.9166 | 13.3102
19 | [13 empty] | 8117.2973 | 33.9855 | 9.4404 | 8991.9033 | 37.6473 | 10.4576 | 11444.6835 | 47.9166 | 13.3102
20 | 89.6421 | 3.7713 | 1.1169 | 0.1519 | 0.2568 | 0.0047 | 0.0719 | 0.0613 | 0.0719 | 0.0039 | 4.2816 | 0.5659 | 0.7439 | 8103.1577 | 33.9263 | 9.424 | 8976.3066 | 37.582 | 10.4394 | 11421.7781 | 47.8207 | 13.2835 | -0.9 | -3.4
21 | [13 empty] | 8103.1577 | 33.9263 | 9.424 | 8976.3066 | 37.582 | 10.4394 | 11421.7781 | 47.8207 | 13.2835
22 | [13 empty] | 8103.1577 | 33.9263 | 9.424 | 8976.3066 | 37.582 | 10.4394 | 11421.7781 | 47.8207 | 13.2835
23 | [13 empty] | 8103.1577 | 33.9263 | 9.424 | 8976.3066 | 37.582 | 10.4394 | 11421.7781 | 47.8207 | 13.2835
24 | [13 empty] | 8103.1577 | 33.9263 | 9.424 | 8976.3066 | 37.582 | 10.4394 | 11421.7781 | 47.8207 | 13.2835
25 | [13 empty] | 8103.1577 | 33.9263 | 9.424 | 8976.3066 | 37.582 | 10.4394 | 11421.7781 | 47.8207 | 13.2835
26 | [13 empty] | 8103.1577 | 33.9263 | 9.424 | 8976.3066 | 37.582 | 10.4394 | 11421.7781 | 47.8207 | 13.2835
27 | 89.5144 | 3.7714 | 1.1248 | 0.1537 | 0.2611 | 0.0048 | 0.0741 | 0.0638 | 0.0956 | 0.0026 | 4.359 | 0.5746 | 0.7454 | 8107.0508 | 33.9426 | 9.4285 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11415.3054 | 47.7936 | 13.276
28 | [13 empty] | 8107.0508 | 33.9426 | 9.4285 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11415.3054 | 47.7936 | 13.276
29 | [13 empty] | 8107.0508 | 33.9426 | 9.4285 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11415.3054 | 47.7936 | 13.276
30 | [13 empty] | 8107.0508 | 33.9426 | 9.4285 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11415.3054 | 47.7936 | 13.276
31 | [13 empty] | 8107.0508 | 33.9426 | 9.4285 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11415.3054 | 47.7936 | 13.276
[14 empty] | 8106.8598 | 33.9418 | 9.4283 | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439
Полтавська | ГРС Божкове | 8979.9371 | 37.5972 | 10.4437
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8980.1998 | 37.5983 | 10.444
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата